Техническое задание

на поставку накопительных водонагревателей

| № п/п | Наименование объекта закупки согласно коду по ОКПД 2/ позиции КТРУ | Показатели характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Кол-во | Ед. изм. | Код по ОКПД 2/ код позиции КТРУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водонагреватели проточные и накопительные электрические | Водонагреватель | соответствие |  | 2 | шт | 27.51.25.110/- |
|  |  | Тип водонагревателя | электрический |  |  |  |  |
|  |  | Вид водонагревателя | накопительный |  |  |  |  |
|  |  | Внутреннее покрытие | эмаль |  |  |  |  |
|  |  | Установка | вертикальная |  |  |  |  |
|  |  | Способ крепления | настенный |  |  |  |  |
|  |  | Объем | 100 | л |  |  |  |
|  |  | Мощность | ≥1000 и ≤2500 | Вт |  |  |  |
|  |  | Тип управления | механический |  |  |  |  |
|  |  | Номинальное напряжение питания от сети | ≥220 и ≤240 | В |  |  |  |
|  |  | Функция регулирования температуры нагрева воды | наличие |  |  |  |  |
|  |  | Подводка | нижняя |  |  |  |  |
|  |  | Резьба для подключения воды | 1/2 | дюйм |  |  |  |
|  |  | Магниевый анод | наличие |  |  |  |  |
|  |  | Предохранительный клапан | наличие |  |  |  |  |
| 2 | Водонагреватели проточные и накопительные электрические | Водонагреватель | соответствие |  | 1 | шт | 27.51.25.110/- |
|  |  | Тип водонагревателя | электрический |  |  |  |  |
|  |  | Вид водонагревателя | накопительный |  |  |  |  |
|  |  | Внутреннее покрытие | эмаль |  |  |  |  |
|  |  | Установка | вертикальная |  |  |  |  |
|  |  | Способ крепления | настенный |  |  |  |  |
|  |  | Объем | 50 | л |  |  |  |
|  |  | Мощность | ≥1000 и ≤2500 | Вт |  |  |  |
|  |  | Тип управления | механический |  |  |  |  |
|  |  | Номинальное напряжение питания от сети | ≥220 и ≤240 | В |  |  |  |
|  |  | Функция регулирования температуры нагрева воды | наличие |  |  |  |  |
|  |  | Подводка | нижняя |  |  |  |  |
|  |  | Резьба для подключения воды | 1/2 | дюйм |  |  |  |
|  |  | Магниевый анод | наличие |  |  |  |  |
|  |  | Предохранительный клапан | наличие |  |  |  |  |
| 3 | Водонагреватели проточные и накопительные электрические | Водонагреватель | соответствие |  | 1 | шт | 27.51.25.110/- |
|  |  | Тип водонагревателя | электрический |  |  |  |  |
|  |  | Вид водонагревателя | накопительный |  |  |  |  |
|  |  | Внутреннее покрытие | эмаль |  |  |  |  |
|  |  | Установка | вертикальная |  |  |  |  |
|  |  | Способ крепления | настенный |  |  |  |  |
|  |  | Объем | 30 | л |  |  |  |
|  |  | Мощность | ≥1000 и ≤2500 | Вт |  |  |  |
|  |  | Тип управления | механический |  |  |  |  |
|  |  | Номинальное напряжение питания от сети | ≥220 и ≤240 | В |  |  |  |
|  |  | Функция регулирования температуры нагрева воды | наличие |  |  |  |  |
|  |  | Подводка | нижняя |  |  |  |  |
|  |  | Резьба для подключения воды | 1/2 | дюйм |  |  |  |
|  |  | Магниевый анод | наличие |  |  |  |  |
|  |  | Предохранительный клапан | наличие |  |  |  |  |

Условия поставки:

-  Срок исполнения контракта: в течение 5 рабочих дней с даты заключения государственного контракта.

-  Гарантийный срок Поставщика  с даты подписания документов о приемке товара: не менее 12 месяцев.

- В структуру цены должны быть включены затраты на уплату налогов, сборов и иных платежей, связанных с исполнением условий государственного контракта, а также доставка товара и погрузочно-разгрузочные работы по адресу заказчика: Волгоградская область, Камышинский район, с. Дворянское, в рабочие дни с понедельника по пятницу с 8:00 до 14:00 часов.

- Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), отвечать по своему качеству нормативным документам, действующим в Российской Федерации для данного вида товара, что должно подтверждаться при поставке товара документами, определяющими качество и безопасность товара.