Техническое задание на поставку оборудования

1. Продукция должна быть новая (не бывшая в употреблении, 
не должна содержать восстановленных элементов). Продукция должна быть изготовлена в промышленных условиях из новых, не бывших в употреблении компонентов;

2. Товар должен быть упакован, при этом упаковка должна сохранять функциональные свойства Товара и исключать возможность его порчи или повреждения при транспортировке и хранении;

3. Товар должен соответствовать требованиям, предусмотренным 
в технических условиях на товар, а также действующим 
и распространяющимся на них нормам и стандартам Российской Федерации.

4. Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки:

| № | Наименование товаров, работ, услуг | Ед. изм. | Кол-во (объём) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Источник питания постоянного тока (Amperin AI-W3010x2C или ЭКВИВАЛЕНТ) | шт. | 2 шт. |

  - Источник питания постоянного тока (Amperin AI-W3010x2C или ЭКВИВАЛЕНТ) - 2 шт.

Источник питания необходим для обеспечения стабильного и регулируемого электропитания радиоэлектронной аппаратуры, проведения диагностических, ремонтных 
и исследовательских работ, тестирования электронных плат, модулей и компонентов, 
а также для безопасной симуляции различных режимов работы питаемой техники. Наличие двух независимых каналов требуется для одновременного тестирования разновольтовых цепей оборудования.

| Наименование товара | Количество | Наименование характеристики | Единица измерения | Требуемое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник питания постоянного тока (26.20.40.110-00000014) | 2шт | Максимальное выходное напряжение | Вольт | ≥ 30 |
|  |  | Максимальный выходной ток | Ампер | ≥ 10 |
|  |  | Мощность | Ватт | ≥ 500 и < 1000 |
|  |  | Тип |  | Импульсный |
|  |  | Форм-фактор |  | Переносной |
|  |  | Количество каналов | Штука | 2 |
|  |  | Режим стабилицации |  | Ток, Напряжение |
|  |  | Наличие дисплея |  | Да |

Адрес поставки: 192288, г. Санкт-Петербург, Грузовой проезд, дом 7 литер Щ