
Техническое задание

1. Предмет закупки: монтаж новых систем автоматической пожарной сигнализации (АПС) и оповещения людей при пожаре (СОУЭ) в модульном здании, расположенном на учебном полигоне ФГБОУ ВО "Московский государственный университет геодезии и картографии" (МИИГАиК) по адресу: Тульская область, Заокский район, 800 метров юго-западнее п. Маяк (далее - Объект).
2. Срок выполнения работ: 10 рабочих дней.
3. В связи с выполнением работ по возведению модульного здания конкретная дата начала работ согласовывается с Заказчиком, но в любом случае дата начала выполнения работ – не позднее   31 июля 2026 года.
4. Подрядчик должен выполнить работы в соответствии с Рабочей документацией 2026.05-20-СПС.СОУЭ, локальной сметой (прилагаются к настоящему техническому заданию), настоящим техническим заданием. 
5. Сопутствующие работы, услуги, перечень, сроки выполнения, требование к выполнению:

Подрядчик должен производить поставку материалов на объект только по согласованию с Заказчиком на одну рабочую смену. Подрядчик обязан предоставить Заказчику данные о выбранных материалах, получить его одобрение на их применение и использование. В случае если Заказчик отклонил использование материала из-за несоответствия стандартам качества и ранее одобренным образцам, Подрядчик обязан за свой счёт и своими силами произвести их замену.

Используемые материалы должны соответствовать проектным требованиям, ГОСТам и техническим условиям, обеспечены техническими паспортами, сертификатами и др. документами, удовлетворяющими их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены Подрядчиком Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

Подрядчик несёт ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения, за сохранность всех поставляемых для реализации контрактаматериалов и оборудования до сдачи объекта в эксплуатацию.

Подрядчик своими силами и за свой счет обеспечивает:

-проведение необходимых мероприятий по охране труда и технике безопасности, противопожарной безопасности, охране окружающей среды в ходе выполнения работ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

-осуществление в соответствии с требованиями санитарии систематической, а по завершению работ, окончательной уборки от последствий реализуемых работ (остатков материалов, строительного мусора и отходов);

-вывоз в течение 2 (двух) рабочих дней со дня подписания документа о приемке за пределы территории объекта строительного мусора, принадлежащего Подрядчику оборудования, инструментов, строительных материалов.
6. Общие требования к выполнению работ:

Все выполняемые работы и применяемые материалы должны соответствовать требованиям нормативно - технических документов:
Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 03.02.2025г.) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования».

ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление»

ГОСТ Р 51241-2008 «Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»; 

ГОСТ Р 54831-2011 «Системы контроля и управления доступом. Устройства, преграждающие управляемые. Общие технические требования. Методы испытаний»
СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87;

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть1. Общие требования»; СП 49.13330.2012;

СНиП 82-01-95 «Разработка и применение норм и нормативов расхода материальныхресурсов в строительстве. Основные положения»;

СП 68.13330.2017 Приёмка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения; 

СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»;
СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;
В случае, если техническое задание содержит указания, ссылки на недействующие, утратившие силу нормативные документы, ГОСТ, СНиП и т.д., Подрядчик обязан применять действующие документы, в том числе введённые взамен утративших силу.

Поставляемые товары должны соответствовать ГОСТам и техническим условиям, обеспечены техническими паспортами, сертификатами и др. документами, удовлетворяющими их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены Подрядчиком Заказчику до начала производства работ.
Подрядчик должен обеспечить объект всеми видами материально-технических ресурсов в строгом соответствии с технологической последовательностью производства ремонтно-строительных работ, а также обеспечить поставку товара в соответствии с настоящим техническим заданием, в количестве, установленном в локальной смете.
Подрядчик должен выполнять требования, предъявляемые Заказчиком при осуществлении технического надзора за ходом выполняемых работ, а также при проведении проверок представителями контролирующих и надзорных органов.

Все работы выполняются рабочими соответствующих специальностей и квалификации.

Подрядчик должен обеспечить на объекте наличие достаточного количества инженерного состава, технического персонала и рабочих требуемых специальностей.

Подрядчик обязан:

-Подрядчик до начала работ обязан предоставить Заказчику приказ о назначении представителя Подрядчика, ответственного за проведение работ на Объекте;
-Подрядчик на момент открытия Объекта, должен представить Заказчику список сотрудников, привлечённых к выполнению работ на данном объекте, с указанием фамилии, имени и отчества, года рождения и паспортных данных, места регистрации, в случае привлечения иностранных граждан- разрешение на работу;
-Подрядчик обязан соблюдать правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации;

-Подрядчик обязан обеспечить соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций на Объекте;

-выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе Объекта или представлять угрозу для работников и посетителей;
Все работы производятся с использованием ресурсов Подрядчика (материалы, изделия, инструменты, конструкции, оборудование) и за счёт Подрядчика.

Подрядчик несёт ответственность перед компетентными государственными и муниципальными органами за соблюдение правил и порядка ведения работ.

7. Требования к качественным характеристикам работ:

Требуемое качество работ должны обеспечиваться Подрядчиком путём осуществления комплекса технических, экономических и организационных мер эффективного контроля на всех стадиях выполнения работ. Подрядчик может принять на себя по Контракту обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для сторон требованиями.

Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, в согласованные сроки.

Подрядчик обязан известить Заказчика о готовности скрытых работ (работ, скрываемых последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ) не менее чем за 72 часа до начала приёмки соответствующих работ, факт выполнения работ подтверждается Заказчиком и Подрядчиком путём оформления двухстороннего акта на выполненные скрытые работы. Приступать к выполнению последующих работ только после приёмки Заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования.
Для проверки соответствия качества выполненных работ требованиям, установленным контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

Требования по объёму и сроку гарантий качества товаров и работ:

Гарантийный срок на выполненные работы составляет 24 месяца со дня подписания документа о приемке.

Подрядчик обязан безвозмездно устранить недостатки, выявленные в течение гарантийного срока.

Если в гарантийный срок обнаружатся дефекты выполненных работ, установленного оборудования и применённых материалов, допущенные по вине Подрядчика и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан их устранить в установленный Заказчиком срок за свой счёт.

Места установки оборудования системы пожарной сигнализации на Объекте, Подрядчик, в обязательном порядке, согласовывает с Заказчиком. 

8. Требования к Подрядчику:

У Подрядчика на весь период выполнения работ должна быть действующая лицензия на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и Постановлением Правительства РФ от 28 июля 2020 г. N 1128 «Об утверждении о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений». Перечень работ и услуг, составляющих деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений:

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, в том числе фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов.

9. Исполнительная документация:

Результаты работ предъявляются Подрядчиком с составлением актов приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), актов освидетельствования скрытых работ, копии сертификатов на применяемые материалы (в случае наличия их у таких материалов) (далее – исполнительная документация). Приемка работ осуществляется при условии передачи полного комплекта исполнительной документации.
	
	



