## Смета
Наименование программного продукта | [12 empty] | Программный комплекс "Строительный эксперт" (7.2.7.7799)
Наименование редакции сметных нормативов | [12 empty] | ФСНБ-2022, Приказ Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр, Приказ Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр, Приказ Минстроя России от 21.12.2020 №812/пр, Приказ Минстроя России от 11.12.2020 №774/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [12 empty] | Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр, Приказ Минстроя России от 30.01.2026 №42/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. №326/пр | [12 empty] | Письмо Минстроя России от 25.02.2026 №9859-ИФ/09
Реквизиты нормативно-правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. №1452 | [12 empty] | Распоряжение министерства экономики и финансов Московской области от 04.03.2025 №24РВ-20
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [12 empty] | Письмо Минстроя России от 25.02.2026 №9859-ИФ/09
Наименование субъекта Российской Федерации | [12 empty] | Московская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации | [12 empty] | Московская область
МИИГАиК по адресу : Тульская область, Заокский район, 800 м юго-западнее п. Маяк
(наименование стройки)
МИИГАиК по адресу : Тульская область, Заокский район, 800 м юго-западнее п. Маяк
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №
Монтаж систем пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре
(наименование работ и затрат)
Составлен |  |  |  | ресурсно-индексным | [5 empty] | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен | [7 empty] | I кв. 2026 г.
Сметная стоимость |  |  |  |  | 746.9805 |  |  |  | тыс.руб.
|  | в том числе: | [8 empty] | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 136,90 |  | тыс.руб.
[11 empty] | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  |  | 0,10 |  | тыс.руб.
|  | строительных работ |  |  |  | 0,00 |  |  | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 252.31 |  | чел.-ч
|  | монтажных работ |  |  |  | 401,03 |  |  | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 0.167 |  | чел.-ч
|  | оборудования |  |  |  | 178,99 |  |  | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель
|  | прочих затрат |  |  |  | 32,26 |  |  | тыс.руб. |  | конструктивного решения |  |  |  |  | 0
№ п/п | Обоснование | [5 empty] | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Единица измерения |  | Количество |  |  |  |  | Сметная стоимость, руб
[14 empty] | на единицу измерения | коэффициенты |  | всего с учетом коэффициентов |  | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Система ПС и СОУЭ
Подраздел.Монтаж оборудования
1 | ГЭСНм 10-08-001-02 Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр | [5 empty] | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |  | 1
| 1 | [5 empty] | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 11.7 | [5 empty] | 6597.05
| 1-100-43 | [5 empty] | Средний разряд работы 4,3 |  |  |  |  | чел.-ч |  | 11.7 |  |  | 11.7 |  |  |  | 563.85 |  | 6597.05
| 4 | [5 empty] | М | [15 empty] | 199.97
| 01.3.05.17-0002 | [5 empty] | Канифоль сосновая |  |  |  |  | кг |  | 0.01 |  |  | 0.01 |  | 284.15 | 1.43 | 406.33 |  | 4.06
| 01.7.03.04-0001 | [5 empty] | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч |  | 0.0832 |  |  | 0.0832 |  |  |  | 7.32 |  | 0.61
| 01.7.15.07-0012 | [5 empty] | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм |  |  |  |  | 100 шт |  | 0.04 |  |  | 0.04 |  | 978.09 | 1.29 | 1261.74 |  | 50.47
| 10.3.02.03-0012 | [5 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 |  |  |  |  | кг |  | 0.1 |  |  | 0.1 |  | 899.56 | 1.61 | 1448.29 |  | 144.83
[7 empty] | Итого прямые затраты | [15 empty] | 6797.02
1.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | [5 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % |  | 2 |  |  | 2 | [5 empty] | 131.94
[7 empty] | ФОТ | [15 empty] | 6597.05
| 812/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3 | [5 empty] | НР (Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи) |  |  |  |  | % |  | 90 |  |  | 90 | [5 empty] | 5937.35
| 774/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3 | [5 empty] | СП (Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи) |  |  |  |  | % |  | 46 |  |  | 46 | [5 empty] | 3034.64
[7 empty] | Всего по позиции | [13 empty] | 15900.95 |  | 15900.95
2 | Цена поставщика | [5 empty] | Прибор Сириус |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 36159.53 |  | 36159.53
[7 empty] | Всего по позиции | [13 empty] | 36159.53 |  | 36159.53
3 | ГЭСНм 08-01-121-01 Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр | [5 empty] | Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-1, СК-1 |  |  |  |  | шт |  | 2 |  |  | 2
| 1 | [5 empty] | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 4.12 | [5 empty] | 2223.52
| 1-100-40 | [5 empty] | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  |  | чел.-ч |  | 2.06 |  |  | 4.12 |  |  |  | 539.69 |  | 2223.52
| 4 | [5 empty] | М | [15 empty] | 194.02
| 01.3.03.05-0002 | [5 empty] | Кислота серная аккумуляторная, сорт высший |  |  |  |  | т |  | 0.001 |  |  | 0.002 |  | 23278.34 | 1.43 | 33288.03 |  | 66.58
| 01.3.05.23-0061 | [5 empty] | Натрий едкий марка ТД, технический |  |  |  |  | т |  | 0.00011 |  |  | 0.00022 |  | 118612.74 | 1.43 | 169616.22 |  | 37.32
| 01.7.03.01-0005 | [5 empty] | Вода дистиллированная |  |  |  |  | кг |  | 2.8 |  |  | 5.6 |  | 14.81 | 0.89 | 13.18 |  | 73.81
| 10.1.01.02-0011 | [5 empty] | Сплавы алюминиевые литейные АК5М2 |  |  |  |  | т |  | 3e-05 |  |  | 6e-05 |  | 249385 | 1.09 | 271829.65 |  | 16.31
[7 empty] | Итого прямые затраты | [15 empty] | 2417.54
3.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | [5 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % |  | 2 |  |  | 2 | [5 empty] | 44.47
[7 empty] | ФОТ | [15 empty] | 2223.52
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | [5 empty] | НР (Электротехнические установки на других объектах) |  |  |  |  | % |  | 97 |  |  | 97 | [5 empty] | 2156.81
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | [5 empty] | СП (Электротехнические установки на других объектах) |  |  |  |  | % |  | 51 |  |  | 51 | [5 empty] | 1134
[7 empty] | Всего по позиции | [13 empty] | 2876.41 |  | 5752.82
4 | Цена поставщика | [5 empty] | Аккумулятор 12В, 17 А/ч |  |  |  |  | шт |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2310 |  | 4620
[7 empty] | Всего по позиции | [13 empty] | 2310 |  | 4620
5 | ГЭСНм 10-08-002-02 Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр | [5 empty] | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении |  |  |  |  | шт |  | 62 |  |  | 62
| 1 | [5 empty] | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 104.16 | [5 empty] | 56214.11
| 1-100-40 | [5 empty] | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  |  | чел.-ч |  | 1.68 |  |  | 104.16 |  |  |  | 539.69 |  | 56214.11
| 4 | [5 empty] | М | [15 empty] | 2907.52
| 01.3.05.17-0002 | [5 empty] | Канифоль сосновая |  |  |  |  | кг |  | 0.0005 |  |  | 0.031 |  | 284.15 | 1.43 | 406.33 |  | 12.6
| 01.7.03.04-0001 | [5 empty] | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч |  | 0.0832 |  |  | 5.1584 |  |  |  | 7.32 |  | 37.76
| 01.7.15.07-0012 | [5 empty] | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм |  |  |  |  | 100 шт |  | 0.025 |  |  | 1.55 |  | 978.09 | 1.29 | 1261.74 |  | 1955.7
| 03.1.01.01-0002 | [5 empty] | Гипс строительный Г-3 |  |  |  |  | т |  | 1e-05 |  |  | 0.00062 |  | 4338.27 | 1.31 | 5683.13 |  | 3.52
| 10.3.02.03-0012 | [5 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 |  |  |  |  | кг |  | 0.01 |  |  | 0.62 |  | 899.56 | 1.61 | 1448.29 |  | 897.94
[7 empty] | Итого прямые затраты | [15 empty] | 59121.63
5.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | [5 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % |  | 2 |  |  | 2 | [5 empty] | 1124.28
[7 empty] | ФОТ | [15 empty] | 56214.11
| 812/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3 | [5 empty] | НР (Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи) |  |  |  |  | % |  | 90 |  |  | 90 | [5 empty] | 50592.7
| 774/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3 | [5 empty] | СП (Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи) |  |  |  |  | % |  | 46 |  |  | 46 | [5 empty] | 25858.49
[7 empty] | Всего по позиции | [13 empty] | 2204.79 |  | 136697.1
6 | Цена поставщика | [5 empty] | Извещатель дымовой оптико-электронный адресный ДИП -34А -03 |  |  |  |  | шт |  | 62 |  |  | 62 |  |  |  | 1520.97 |  | 94300.14
[7 empty] | Всего по позиции | [13 empty] | 1520.97 |  | 94300.14
7 | ГЭСНм 10-08-002-01 Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр | [5 empty] | Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении |  |  |  |  | шт |  | 4 |  |  | 4
| 1 | [5 empty] | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 3.36 | [5 empty] | 1813.36
| 1-100-40 | [5 empty] | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0.84 |  |  | 3.36 |  |  |  | 539.69 |  | 1813.36
| 4 | [5 empty] | М | [15 empty] | 73.48
| 01.3.05.17-0002 | [5 empty] | Канифоль сосновая |  |  |  |  | кг |  | 0.0002 |  |  | 0.0008 |  | 284.15 | 1.43 | 406.33 |  | 0.33
| 01.7.03.04-0001 | [5 empty] | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч |  | 0.0312 |  |  | 0.1248 |  |  |  | 7.32 |  | 0.91
| 01.7.15.07-0012 | [5 empty] | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм |  |  |  |  | 100 шт |  | 0.01 |  |  | 0.04 |  | 978.09 | 1.29 | 1261.74 |  | 50.47
| 03.1.01.01-0002 | [5 empty] | Гипс строительный Г-3 |  |  |  |  | т |  | 1e-05 |  |  | 4e-05 |  | 4338.27 | 1.31 | 5683.13 |  | 0.23
| 10.3.02.03-0012 | [5 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 |  |  |  |  | кг |  | 0.002 |  |  | 0.008 |  | 899.56 | 1.61 | 1448.29 |  | 11.59
| 14.1.04.02-0002 | [5 empty] | Клей, марка 88-СА |  |  |  |  | кг |  | 0.005 |  |  | 0.02 |  | 303.48 | 1.64 | 497.71 |  | 9.95
[7 empty] | Итого прямые затраты | [15 empty] | 1886.84
7.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | [5 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % |  | 2 |  |  | 2 | [5 empty] | 36.27
[7 empty] | ФОТ | [15 empty] | 1813.36
| 812/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3 | [5 empty] | НР (Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи) |  |  |  |  | % |  | 90 |  |  | 90 | [5 empty] | 1632.02
| 774/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3 | [5 empty] | СП (Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи) |  |  |  |  | % |  | 46 |  |  | 46 | [5 empty] | 834.15
[7 empty] | Всего по позиции | [13 empty] | 1097.32 |  | 4389.28
8 | Цена поставщика | [5 empty] | Извещатель пожарный адресный ручной электроконтактный ИПР 513 -ЗАМ исп.01 |  |  |  |  | шт |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 1141.92 |  | 4567.68
[7 empty] | Всего по позиции | [13 empty] | 1141.92 |  | 4567.68
9 | ГЭСНм 08-03-593-10 Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр | [5 empty] | Световые настенные указатели Кол-во: =5/100 |  |  |  |  | 100 шт |  | 0.05 |  |  | 0.05
| 1 | [5 empty] | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 3.928 | [5 empty] | 2183.18
| 1-100-42 | [5 empty] | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  |  | чел.-ч |  | 78.56 |  |  | 3.928 |  |  |  | 555.8 |  | 2183.18
| 2 | [5 empty] | ЭМ | [15 empty] | 22.68
[7 empty] | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0.02 | [5 empty] | 12.65
| 91.05.05-015 | [5 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч |  | 0.2 |  |  | 0.01 |  |  |  | 1626.29 |  | 16.26
| 4-100-060 | [5 empty] | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0.2 |  |  | 0.01 |  |  |  | 724.95 |  | 7.25
| 91.14.02-001 | [5 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч |  | 0.2 |  |  | 0.01 |  |  |  | 641.7 |  | 6.42
| 4-100-040 | [5 empty] | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0.2 |  |  | 0.01 |  |  |  | 539.69 |  | 5.4
| 4 | [5 empty] | М | [15 empty] | 106.22
| 01.7.06.05-0041 | [5 empty] | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  |  | м |  | 17.5 |  |  | 0.875 |  | 5.87 | 0.88 | 5.17 |  | 4.52
| 01.7.15.07-0014 | [5 empty] | Дюбели распорные полипропиленовые |  |  |  |  | 100 шт |  | 4.08 |  |  | 0.204 |  | 41.71 | 1.29 | 53.81 |  | 10.98
| 21.2.01.02-0141 | [5 empty] | Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 4 |  |  |  |  | т |  | 0.00153 |  |  | 7.65e-05 |  | 948687.13 | 1.25 | 1185858.91 |  | 90.72
[7 empty] | Итого прямые затраты | [15 empty] | 2324.73
9.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | [5 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % |  | 2 |  |  | 2 | [5 empty] | 43.66
[7 empty] | ФОТ | [15 empty] | 2195.83
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | [5 empty] | НР (Электротехнические установки на других объектах) |  |  |  |  | % |  | 97 |  |  | 97 | [5 empty] | 2129.96
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | [5 empty] | СП (Электротехнические установки на других объектах) |  |  |  |  | % |  | 51 |  |  | 51 | [5 empty] | 1119.87
[7 empty] | Всего по позиции | [13 empty] | 112364.4 |  | 5618.22
10 | Цена поставщика | [5 empty] | Оповещатель световой табличный "ВЫХОД" |  |  |  |  | шт |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 1500.36 |  | 7501.8
[7 empty] | Всего по позиции | [13 empty] | 1500.36 |  | 7501.8
11 | ГЭСНм 10-08-001-13 Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр | [5 empty] | Устройства промежуточные на количество лучей: 1 |  |  |  |  | шт |  | 14 |  |  | 14
| 1 | [5 empty] | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 16.8 | [5 empty] | 9608.09
| 1-100-44 | [5 empty] | Средний разряд работы 4,4 |  |  |  |  | чел.-ч |  | 1.2 |  |  | 16.8 |  |  |  | 571.91 |  | 9608.09
| 4 | [5 empty] | М | [15 empty] | 746.9
| 01.3.05.17-0002 | [5 empty] | Канифоль сосновая |  |  |  |  | кг |  | 0.001 |  |  | 0.014 |  | 284.15 | 1.43 | 406.33 |  | 5.69
| 01.7.03.04-0001 | [5 empty] | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч |  | 0.0676 |  |  | 0.9464 |  |  |  | 7.32 |  | 6.93
| 01.7.15.07-0012 | [5 empty] | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм |  |  |  |  | 100 шт |  | 0.03 |  |  | 0.42 |  | 978.09 | 1.29 | 1261.74 |  | 529.93
| 03.1.01.01-0002 | [5 empty] | Гипс строительный Г-3 |  |  |  |  | т |  | 2e-05 |  |  | 0.00028 |  | 4338.27 | 1.31 | 5683.13 |  | 1.59
| 10.3.02.03-0012 | [5 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 |  |  |  |  | кг |  | 0.01 |  |  | 0.14 |  | 899.56 | 1.61 | 1448.29 |  | 202.76
[7 empty] | Итого прямые затраты | [15 empty] | 10354.99
11.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | [5 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % |  | 2 |  |  | 2 | [5 empty] | 192.16
[7 empty] | ФОТ | [15 empty] | 9608.09
| 812/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3 | [5 empty] | НР (Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи) |  |  |  |  | % |  | 90 |  |  | 90 | [5 empty] | 8647.28
| 774/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3 | [5 empty] | СП (Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи) |  |  |  |  | % |  | 46 |  |  | 46 | [5 empty] | 4419.72
[7 empty] | Всего по позиции | [13 empty] | 1686.73 |  | 23614.15
12 | Цена поставщика | [5 empty] | Блок разветвительно-изолирующий "БРИЗ" |  |  |  |  | шт |  | 14 |  |  | 14 |  |  |  | 716.87 |  | 10036.18
[7 empty] | Всего по позиции | [13 empty] | 716.87 |  | 10036.18
13 | ГЭСНм 08-01-081-04 Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр | [5 empty] | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2: однопроволочного провода (жил кабеля) Кол-во: =7/100 |  |  |  |  | 100 шт |  | 0.07 |  |  | 0.07
| 1 | [5 empty] | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 2.478 | [5 empty] | 1337.35
| 1-100-40 | [5 empty] | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  |  | чел.-ч |  | 35.4 |  |  | 2.478 |  |  |  | 539.69 |  | 1337.35
| 2 | [5 empty] | ЭМ | [15 empty] | 4.94
[7 empty] | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0.0077 | [5 empty] | 4.16
| 91.14.02-001 | [5 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч |  | 0.11 |  |  | 0.0077 |  |  |  | 641.7 |  | 4.94
| 4-100-040 | [5 empty] | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0.11 |  |  | 0.0077 |  |  |  | 539.69 |  | 4.16
| 4 | [5 empty] | М | [15 empty] | 79.08
| 01.7.15.03-0042 | [5 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  |  | кг |  | 5.98 |  |  | 0.4186 |  | 174.93 | 1.08 | 188.92 |  | 79.08
[7 empty] | Итого прямые затраты | [15 empty] | 1425.53
13.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | [5 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % |  | 2 |  |  | 2 | [5 empty] | 26.75
[7 empty] | ФОТ | [15 empty] | 1341.51
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | [5 empty] | НР (Электротехнические установки на других объектах) |  |  |  |  | % |  | 97 |  |  | 97 | [5 empty] | 1301.26
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | [5 empty] | СП (Электротехнические установки на других объектах) |  |  |  |  | % |  | 51 |  |  | 51 | [5 empty] | 684.17
[7 empty] | Всего по позиции | [13 empty] | 49110.14 |  | 3437.71
14 | Цена поставщика | [5 empty] | Оповещатель звуковой С2000-ОПЗ |  |  |  |  | шт |  | 7 |  |  | 7 |  |  |  | 3114.9 |  | 21804.3
[7 empty] | Всего по позиции | [13 empty] | 3114.9 |  | 21804.3
[7 empty] | Итого по подразделу | [15 empty] | 374399.86
Подраздел.Монтажные и кабельные изделия.
15 | ГЭСНм 08-02-390-03 Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр | [5 empty] | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм Кол-во: =2/100 |  |  |  |  | 100 м |  | 0.02 |  |  | 0.02
| 1 | [5 empty] | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0.4066 | [5 empty] | 216.98
| 1-100-39 | [5 empty] | Средний разряд работы 3,9 |  |  |  |  | чел.-ч |  | 20.33 |  |  | 0.4066 |  |  |  | 533.64 |  | 216.98
| 2 | [5 empty] | ЭМ | [15 empty] | 0.01
[7 empty] | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0.0002 | [5 empty] | 0.1
| 91.06.06-048 | [5 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч |  | 0.01 |  |  | 0.0002 |  | 37.32 | 1.55 | 57.85 |  | 0.01
| 4-100-030 | [5 empty] | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0.01 |  |  | 0.0002 |  |  |  | 479.27 |  | 0.1
| 4 | [5 empty] | М | [15 empty] | 7.48
| 01.7.03.04-0001 | [5 empty] | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч |  | 8.2404 |  |  | 0.16481 |  |  |  | 7.32 |  | 1.21
| 01.7.15.07-0022 | [5 empty] | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм |  |  |  |  | 1000 шт |  | 0.4 |  |  | 0.008 |  | 261.09 | 1.29 | 336.81 |  | 2.69
| 01.7.15.14-0165 | [5 empty] | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм |  |  |  |  | т |  | 0.0014 |  |  | 2.8e-05 |  | 99190.96 | 1.29 | 127956.34 |  | 3.58
[7 empty] | Итого прямые затраты | [15 empty] | 224.57
15.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | [5 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % |  | 2 |  |  | 2 | [5 empty] | 4.34
[7 empty] | ФОТ | [15 empty] | 217.08
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | [5 empty] | НР (Электротехнические установки на других объектах) |  |  |  |  | % |  | 97 |  |  | 97 | [5 empty] | 210.57
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | [5 empty] | СП (Электротехнические установки на других объектах) |  |  |  |  | % |  | 51 |  |  | 51 | [5 empty] | 110.71
[7 empty] | Всего по позиции | [13 empty] | 27509.5 |  | 550.19
16 | Цена поставщика | [5 empty] | короб с крышкой с направляющими TA-GN 100x60 |  |  |  |  | м. |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 674.46 |  | 1348.92
[7 empty] | Всего по позиции | [13 empty] | 674.46 |  | 1348.92
17 | ГЭСНм 08-02-409-09 Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр | [5 empty] | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола Кол-во: =400/100 |  |  |  |  | 100 м |  | 4 |  |  | 4
| 1 | [5 empty] | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 62.4 | [5 empty] | 31070.54
| 2-100-02 | [5 empty] | Рабочий 2 разряда |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0.02 |  |  | 0.08 |  |  |  | 439 |  | 35.12
| 2-100-03 | [5 empty] | Рабочий 3 разряда |  |  |  |  | чел.-ч |  | 10.75 |  |  | 43 |  |  |  | 479.27 |  | 20608.61
| 2-100-04 | [5 empty] | Рабочий 4 разряда |  |  |  |  | чел.-ч |  | 4.83 |  |  | 19.32 |  |  |  | 539.69 |  | 10426.81
| 2 | [5 empty] | ЭМ | [15 empty] | 25.67
[7 empty] | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0.04 | [5 empty] | 21.59
| 91.14.02-001 | [5 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч |  | 0.01 |  |  | 0.04 |  |  |  | 641.7 |  | 25.67
| 4-100-040 | [5 empty] | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0.01 |  |  | 0.04 |  |  |  | 539.69 |  | 21.59
| 4 | [5 empty] | М | [15 empty] | 671.98
| 01.7.03.04-0001 | [5 empty] | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч |  | 4.42 |  |  | 17.68 |  |  |  | 7.32 |  | 129.42
| 01.7.15.07-0152 | [5 empty] | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм |  |  |  |  | 100 шт |  | 2.09 |  |  | 8.36 |  | 52.34 | 1.24 | 64.9 |  | 542.56
[7 empty] | Итого прямые затраты | [15 empty] | 31789.78
17.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | [5 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % |  | 2 |  |  | 2 | [5 empty] | 621.41
[7 empty] | ФОТ | [15 empty] | 31092.13
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | [5 empty] | НР (Электротехнические установки на других объектах) |  |  |  |  | % |  | 97 |  |  | 97 | [5 empty] | 30159.37
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | [5 empty] | СП (Электротехнические установки на других объектах) |  |  |  |  | % |  | 51 |  |  | 51 | [5 empty] | 15856.99
[7 empty] | Всего по позиции | [13 empty] | 19606.89 |  | 78427.55
18 | 01.7.15.07-0152 | [5 empty] | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм Кол-во: =4*(-2.09) |  |  |  |  | 100 шт |  | -8.36 |  |  | -8.36 |  | 52.34 | 1.24 | 64.9 |  | -542.56
[7 empty] | Всего по позиции | [13 empty] | 64.9 |  | -542.56
19 | Цена поставщика | [5 empty] | Труба гофрированная легкая ПВХ безгалогенная (HF) PR02.0214 |  |  |  |  | м. |  | 400 |  |  | 400 |  |  |  | 114.21 |  | 45684
[7 empty] | Всего по позиции | [13 empty] | 114.21 |  | 45684
20 | Цена поставщика | [5 empty] | Дюбель металлический универсальный 5х30 |  |  |  |  | шт |  | 1200 |  |  | 1200 |  |  |  | 2.69 |  | 3228
[7 empty] | Всего по позиции | [13 empty] | 2.69 |  | 3228
21 | Цена поставщика | [5 empty] | Хомут-стяжка кабельная нейловая 1,8х400 мм(упак./100шт) |  |  |  |  | шт |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 975.27 |  | 1950.54
[7 empty] | Всего по позиции | [13 empty] | 975.27 |  | 1950.54
22 | ГЭСНм 08-02-407-03 Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр | [5 empty] | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм Кол-во: =1/100 |  |  |  |  | 100 м |  | 0.01 |  |  | 0.01
| 1 | [5 empty] | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0.3792 | [5 empty] | 200.07
| 1-100-38 | [5 empty] | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч |  | 37.92 |  |  | 0.3792 |  |  |  | 527.6 |  | 200.07
| 2 | [5 empty] | ЭМ | [15 empty] | 18.33
[7 empty] | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0.0146 | [5 empty] | 9.23
| 91.05.05-015 | [5 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч |  | 0.73 |  |  | 0.0073 |  |  |  | 1626.29 |  | 11.87
| 4-100-060 | [5 empty] | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0.73 |  |  | 0.0073 |  |  |  | 724.95 |  | 5.29
| 91.14.02-001 | [5 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч |  | 0.73 |  |  | 0.0073 |  |  |  | 641.7 |  | 4.68
| 4-100-040 | [5 empty] | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0.73 |  |  | 0.0073 |  |  |  | 539.69 |  | 3.94
| 91.17.04-233 | [5 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч |  | 5.14 |  |  | 0.0514 |  |  |  | 34.61 |  | 1.78
| 4 | [5 empty] | М | [15 empty] | 24.65
| 01.7.06.11-0021 | [5 empty] | Ленты герметизирующие на основе фторопласта-4Д, антикоррозийностойкие, с липким слоем с одной стороны для уплотнения неподвижных резьбовых соединений трубопроводов, ширина 10 мм, толщина 0,1 мм |  |  |  |  | кг |  | 0.034 |  |  | 0.00034 |  | 911.59 | 1.96 | 1786.72 |  | 0.61
| 01.7.11.07-0227 | [5 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг |  | 1.05 |  |  | 0.0105 |  | 155.63 | 0.78 | 121.39 |  | 1.27
| 01.7.15.07-0014 | [5 empty] | Дюбели распорные полипропиленовые |  |  |  |  | 100 шт |  | 0.82 |  |  | 0.0082 |  | 41.71 | 1.29 | 53.81 |  | 0.44
| 14.4.02.04-0142 | [5 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  |  | кг |  | 3.9 |  |  | 0.039 |  | 79.88 | 1.44 | 115.03 |  | 4.49
| 20.1.02.23-0082 | [5 empty] | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  |  |  |  | 10 шт |  | 0.8 |  |  | 0.008 |  | 944.69 | 1.38 | 1303.67 |  | 10.43
| 22.2.02.11-0051 | [5 empty] | Гайки установочные заземляющие |  |  |  |  | 100 шт |  | 0.65 |  |  | 0.0065 |  | 884.19 | 1.29 | 1140.61 |  | 7.41
[7 empty] | Итого прямые затраты | [15 empty] | 252.28
22.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | [5 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % |  | 2 |  |  | 2 | [5 empty] | 4
[7 empty] | ФОТ | [15 empty] | 209.3
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | [5 empty] | НР (Электротехнические установки на других объектах) |  |  |  |  | % |  | 97 |  |  | 97 | [5 empty] | 203.02
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | [5 empty] | СП (Электротехнические установки на других объектах) |  |  |  |  | % |  | 51 |  |  | 51 | [5 empty] | 106.74
[7 empty] | Всего по позиции | [13 empty] | 56604 |  | 566.04
23 | 23.5.02.02-0034 Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр | [5 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм |  |  |  |  | м |  | 1 |  |  | 1 |  | 264.87 | 0.84 | 222.49 |  | 222.49
[7 empty] | Всего по позиции | [13 empty] | 222.49 |  | 222.49
24 | ГЭСНм 08-02-155-01 Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр | [5 empty] | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой |  |  |  |  | шт |  | 2 |  |  | 2
| 1 | [5 empty] | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0.76 | [5 empty] | 400.98
| 1-100-38 | [5 empty] | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0.38 |  |  | 0.76 |  |  |  | 527.6 |  | 400.98
| 4 | [5 empty] | М | [15 empty] | 836.62
| 01.1.01.09-0024 | [5 empty] | Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 3-6 мм |  |  |  |  | т |  | 6e-05 |  |  | 0.00012 |  | 490790.27 | 1.24 | 608579.93 |  | 73.03
| 01.7.07.29-0111 | [5 empty] | Пакля смоляная пропитанная |  |  |  |  | кг |  | 0.15 |  |  | 0.3 |  | 92.95 | 1.32 | 122.69 |  | 36.81
| 01.7.07.29-0221 | [5 empty] | Герметик для уплотнения кабельных вводов и муфт, герметизации резьбовых соединений газовых и водопроводных труб |  |  |  |  | кг |  | 0.72 |  |  | 1.44 |  | 490.01 | 1.03 | 504.71 |  | 726.78
[7 empty] | Итого прямые затраты | [15 empty] | 1237.6
24.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | [5 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % |  | 2 |  |  | 2 | [5 empty] | 8.02
[7 empty] | ФОТ | [15 empty] | 400.98
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | [5 empty] | НР (Электротехнические установки на других объектах) |  |  |  |  | % |  | 97 |  |  | 97 | [5 empty] | 388.95
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | [5 empty] | СП (Электротехнические установки на других объектах) |  |  |  |  | % |  | 51 |  |  | 51 | [5 empty] | 204.5
[7 empty] | Всего по позиции | [13 empty] | 919.54 |  | 1839.07
25 | Цена поставщика | [5 empty] | 2-х компонентная огнестойкая пена FBS-S |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1657 |  | 1657
[7 empty] | Всего по позиции | [13 empty] | 1657 |  | 1657
26 | ГЭСНм 08-02-412-01 Приказ Минстроя России от 16.02.2024 №102/пр | [5 empty] | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 Кол-во: =400/100 |  |  |  |  | 100 м |  | 4 |  |  | 4
| 1 | [5 empty] | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 17.96 | [5 empty] | 9475.7
| 1-100-38 | [5 empty] | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч |  | 4.49 |  |  | 17.96 |  |  |  | 527.6 |  | 9475.7
| 2 | [5 empty] | ЭМ | [15 empty] | 90.72
[7 empty] | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0.08 | [5 empty] | 50.59
| 91.05.05-015 | [5 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч |  | 0.01 |  |  | 0.04 |  |  |  | 1626.29 |  | 65.05
| 4-100-060 | [5 empty] | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0.01 |  |  | 0.04 |  |  |  | 724.95 |  | 29
| 91.14.02-001 | [5 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч |  | 0.01 |  |  | 0.04 |  |  |  | 641.7 |  | 25.67
| 4-100-040 | [5 empty] | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0.01 |  |  | 0.04 |  |  |  | 539.69 |  | 21.59
| 4 | [5 empty] | М | [15 empty] | 575.58
| 01.7.06.05-0041 | [5 empty] | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  |  | м |  | 13.33 |  |  | 53.32 |  | 5.87 | 0.88 | 5.17 |  | 275.66
| 01.7.07.20-0002 | [5 empty] | Тальк молотый, сорт I |  |  |  |  | т |  | 0.00043 |  |  | 0.00172 |  | 43821.53 | 1.32 | 57844.42 |  | 99.49
| 14.4.02.04-0142 | [5 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  |  | кг |  | 0.02 |  |  | 0.08 |  | 79.88 | 1.44 | 115.03 |  | 9.2
| 20.2.01.05-0001 | [5 empty] | Гильзы кабельные медные 2,5 мм |  |  |  |  | 100 шт |  | 0.05 |  |  | 0.2 |  | 412.93 | 1.23 | 507.9 |  | 101.58
| 20.2.02.01-0011 | [5 empty] | Втулки полипропиленовые, диаметр 17 мм |  |  |  |  | 1000 шт |  | 0.0122 |  |  | 0.0488 |  | 1481.45 | 1.24 | 1837 |  | 89.65
[7 empty] | Итого прямые затраты | [15 empty] | 10192.59
26.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | [5 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % |  | 2 |  |  | 2 | [5 empty] | 189.51
[7 empty] | ФОТ | [15 empty] | 9526.29
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | [5 empty] | НР (Электротехнические установки на других объектах) |  |  |  |  | % |  | 97 |  |  | 97 | [5 empty] | 9240.5
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | [5 empty] | СП (Электротехнические установки на других объектах) |  |  |  |  | % |  | 51 |  |  | 51 | [5 empty] | 4858.41
[7 empty] | Всего по позиции | [13 empty] | 6120.25 |  | 24481.01
27 | ГЭСНм 08-02-412-09 Приказ Минстроя России от 16.02.2024 №102/пр | [5 empty] | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 Кол-во: =20/100 |  |  |  |  | 100 м |  | 0.2 |  |  | 0.2
| 1 | [5 empty] | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0.366 | [5 empty] | 193.1
| 1-100-38 | [5 empty] | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч |  | 1.83 |  |  | 0.366 |  |  |  | 527.6 |  | 193.1
| 2 | [5 empty] | ЭМ | [15 empty] | 4.53
[7 empty] | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0.004 | [5 empty] | 2.53
| 91.05.05-015 | [5 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч |  | 0.01 |  |  | 0.002 |  |  |  | 1626.29 |  | 3.25
| 4-100-060 | [5 empty] | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0.01 |  |  | 0.002 |  |  |  | 724.95 |  | 1.45
| 91.14.02-001 | [5 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч |  | 0.01 |  |  | 0.002 |  |  |  | 641.7 |  | 1.28
| 4-100-040 | [5 empty] | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0.01 |  |  | 0.002 |  |  |  | 539.69 |  | 1.08
| 4 | [5 empty] | М | [15 empty] | 26.05
| 01.7.06.05-0041 | [5 empty] | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  |  | м |  | 13.33 |  |  | 2.666 |  | 5.87 | 0.88 | 5.17 |  | 13.78
| 01.7.07.20-0002 | [5 empty] | Тальк молотый, сорт I |  |  |  |  | т |  | 0.0006 |  |  | 0.00012 |  | 43821.53 | 1.32 | 57844.42 |  | 6.94
| 14.4.02.04-0142 | [5 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  |  | кг |  | 0.02 |  |  | 0.004 |  | 79.88 | 1.44 | 115.03 |  | 0.46
| 20.2.02.01-0012 | [5 empty] | Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм |  |  |  |  | 1000 шт |  | 0.0122 |  |  | 0.00244 |  | 1610.33 | 1.24 | 1996.81 |  | 4.87
[7 empty] | Итого прямые затраты | [15 empty] | 226.21
27.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | [5 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % |  | 2 |  |  | 2 | [5 empty] | 3.86
[7 empty] | ФОТ | [15 empty] | 195.63
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | [5 empty] | НР (Электротехнические установки на других объектах) |  |  |  |  | % |  | 97 |  |  | 97 | [5 empty] | 189.76
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | [5 empty] | СП (Электротехнические установки на других объектах) |  |  |  |  | % |  | 51 |  |  | 51 | [5 empty] | 99.77
[7 empty] | Всего по позиции | [13 empty] | 2598 |  | 519.6
28 | Цена поставщика | [5 empty] | Кабель огнестойкий КПСЭнг-FRLS 1x2x0.75 |  |  |  |  | м. |  | 400 |  |  | 400 |  |  |  | 114.21 |  | 45684
[7 empty] | Всего по позиции | [13 empty] | 114.21 |  | 45684
[7 empty] | Итого по подразделу | [15 empty] | 205615.85
Подраздел.Пусконаладочные работы
29 | ГЭСНп 01-10-002-01 Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр | [5 empty] | Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.) |  |  |  |  | участок |  | 1 |  |  | 1
| 1 | [5 empty] | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 23.49 | [5 empty] | 15363.51
| 3-100-01 | [5 empty] | Техник I категории |  |  |  |  | чел.-ч |  | 9.4 |  |  | 9.4 |  |  |  | 571.91 |  | 5375.95
| 3-200-03 | [5 empty] | Инженер III категории |  |  |  |  | чел.-ч |  | 14.09 |  |  | 14.09 |  |  |  | 708.84 |  | 9987.56
[7 empty] | Итого прямые затраты | [15 empty] | 15363.51
[7 empty] | ФОТ | [15 empty] | 15363.51
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | [5 empty] | НР (Пусконаладочные работы) |  |  |  |  | % |  | 74 |  |  | 74 | [5 empty] | 11369
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | [5 empty] | СП (Пусконаладочные работы) |  |  |  |  | % |  | 36 |  |  | 36 | [5 empty] | 5530.86
[7 empty] | Всего по позиции | [13 empty] | 32263.37 |  | 32263.37
[7 empty] | Итого по подразделу | [15 empty] | 32263.37
[7 empty] | Итого прямые затраты по разделу 1. Система ПС и СОУЭ | [15 empty] | 245277.88
в том числе:
[7 empty] | оплата труда (ОТ) | [15 empty] | 136897.54
[7 empty] | эксплуатация машин и механизмов | [15 empty] | 166.88
[7 empty] | оплата труда машинистов (ОТм) | [15 empty] | 100.85
[7 empty] | материальные ресурсы | [15 empty] | 108112.61
[7 empty] | перевозка | [15 empty] | 0
[7 empty] | Итого ФОТ (справочно) | [15 empty] | 136998.39
[7 empty] | Итого накладные расходы | [15 empty] | 124158.55
[7 empty] | Итого сметная прибыль | [15 empty] | 63853.02
[7 empty] | Итого оборудование | [15 empty] | 178989.63
[7 empty] | Итого прочие затраты | [15 empty] | 0
[7 empty] | Итого по разделу 1. Система ПС и СОУЭ | [15 empty] | 612279.08
в том числе:
[7 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [15 empty] | 99552.46
[7 empty] | оборудование, отсутствующее в ФРСН | [15 empty] | 178989.63
[7 empty] | затраты труда рабочих | [9 empty] | 252,3078
[7 empty] | затраты труда машинистов | [9 empty] | 0,1665
[7 empty] | ВСЕГО строительные работы | [15 empty] | 0
в том числе:
[7 empty] | всего прямые затраты | [15 empty] | 0
в том числе:
[7 empty] | оплата труда (ОТ) | [15 empty] | 0
[7 empty] | эксплуатация машин и механизмов | [15 empty] | 0
[7 empty] | оплата труда машинистов (ОТм) | [15 empty] | 0
[7 empty] | материальные ресурсы | [15 empty] | 0
[7 empty] | перевозка | [15 empty] | 0
[7 empty] | всего ФОТ | [15 empty] | 0
[7 empty] | всего накладные расходы | [15 empty] | 0
[7 empty] | всего сметная прибыль | [15 empty] | 0
[7 empty] | ВСЕГО монтажные работы | [15 empty] | 401026.08
в том числе:
[7 empty] | всего прямые затраты | [15 empty] | 229914.37
в том числе:
[7 empty] | оплата труда (ОТ) | [15 empty] | 121534.03
[7 empty] | эксплуатация машин и механизмов | [15 empty] | 166.88
[7 empty] | оплата труда машинистов (ОТм) | [15 empty] | 100.85
[7 empty] | материальные ресурсы | [15 empty] | 108112.61
[7 empty] | перевозка | [15 empty] | 0
[7 empty] | всего ФОТ | [15 empty] | 121634.88
[7 empty] | всего накладные расходы | [15 empty] | 112789.55
[7 empty] | всего сметная прибыль | [15 empty] | 58322.16
[7 empty] | ВСЕГО оборудование | [15 empty] | 178989.63
[7 empty] | ВСЕГО прочие затраты | [15 empty] | 32263.37
в том числе:
[7 empty] | прочие затраты | [15 empty] | 0
[7 empty] | прочие работы | [15 empty] | 32263.37
в том числе:
[7 empty] | всего прямые затраты | [15 empty] | 15363.51
в том числе:
[7 empty] | оплата труда (ОТ) | [15 empty] | 15363.51
[7 empty] | эксплуатация машин и механизмов | [15 empty] | 0
[7 empty] | оплата труда машинистов (ОТм) | [15 empty] | 0
[7 empty] | материальные ресурсы | [15 empty] | 0
[7 empty] | перевозка | [15 empty] | 0
[7 empty] | всего ФОТ | [15 empty] | 15363.51
[7 empty] | всего накладные расходы | [15 empty] | 11369
[7 empty] | всего сметная прибыль | [15 empty] | 5530.86
[7 empty] | ВСЕГО по смете | [15 empty] | 612279.08
в том числе:
[7 empty] | Всего прямые затраты по смете | [15 empty] | 245277.88
в том числе:
[7 empty] | оплата труда (ОТ) | [15 empty] | 136897.54
[7 empty] | эксплуатация машин и механизмов | [15 empty] | 166.88
[7 empty] | оплата труда машинистов (ОТм) | [15 empty] | 100.85
[7 empty] | материальные ресурсы | [15 empty] | 108112.61
[7 empty] | перевозка | [15 empty] | 0
[7 empty] | Всего ФОТ | [15 empty] | 136998.39
[7 empty] | Всего накладные расходы | [15 empty] | 124158.55
[7 empty] | Всего сметная прибыль | [15 empty] | 63853.02
[7 empty] | Всего оборудование | [15 empty] | 178989.63
[7 empty] | Всего прочие затраты | [15 empty] | 0
Справочно
[7 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [15 empty] | 99552.46
[7 empty] | оборудование, отсутствующее в ФРСН | [15 empty] | 178989.63
[7 empty] | затраты труда рабочих | [9 empty] | 252,3078
[7 empty] | затраты труда машинистов | [9 empty] | 0,1665
[7 empty] | ПНР «вхолостую» | [15 empty] | 25810.7
[7 empty] | ПНР «под нагрузкой» | [15 empty] | 6452.67
[7 empty] | НДС % | [9 empty] | 22 | [5 empty] | 134701.4
[7 empty] | ВСЕГО С НДС: | [15 empty] | 746980.48
[7 empty] | ВСЕГО с учетом понижающего коэффициента | [9 empty] | 0.8032 | [5 empty] | 599974.72
Составил | [8 empty] | / |  |  |  | /
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил | [8 empty] | / |  |  |  | /
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]