ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ 

(Техническое задание на поставку оборудования (подробное описание технических характеристик, параметров, свойств и особенностей предмета закупки))
	Наименование параметра
	Значение параметра

	Бинокулярный тубус 45°/23 для микроскопа серии Axio, 425537-0000-000

	Область применения
	Применяется в микроскопах серии Axio

	Функции
	Наблюдение увеличенного изображения исследуемого объекта через окуляры.

	Рабочий угол
	45°

	Поле зрения
	23 мм

	Материал изготовления
	сталь, стекло, пластик

	Совместимость с микроскопом Axio Observer.Z1 (серийный номер 3834005042) имеющимся у заказчика
	Соответствие

	Доставка, разгрузка, установка, ввод в эксплуатацию силами поставщика
	Соответствие

	Гарантийный срок
	3 месяца.


