Описание объекта закупки
[bookmark: _GoBack]Поставка батареи аккумуляторной
	№ п/п
	Наименование товара
	Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008)
	Код позиции каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (КТРУ)
	Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара
	Единица измерения
	Количество

	
	
	
	
	Наименование характеристики, единица измерения характеристики
	Значение характеристики
	
	

	1
	Батарея аккумуляторная свинцово-кислотная стационарная
	27.20.22.000
	27.20.22.000-00000001
	Тип
	Закрытая
	Штука
	1

	
	
	
	
	Емкость, Ампер-час (3,6 кКл)
	> 7  и  ≤ 7.2
	
	

	
	
	
	
	Напряжение, Вольт
	12
	
	



