Описание объекта закупки

Поставка батареи аккумуляторной

| № п/п | Наименование товара | Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008) | Код позиции каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (КТРУ) | Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара |  | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование характеристики, единица измерения характеристики | Значение характеристики |  |  |
| 1 | Батарея аккумуляторная свинцово-кислотная стационарная | 27.20.22.000 | 27.20.22.000-00000001 | Тип | Закрытая | Штука | 1 |
|  |  |  |  | Емкость, Ампер-час (3,6 кКл) | > 7 и ≤ 7.2 |  |  |
|  |  |  |  | Напряжение, Вольт | 12 |  |  |