ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# на закупку строительных материалов (сыпучка) в рамках капитального ремонта
для нужд ФКУ СИЗО-4 ГУФСИН России по г. Москве

Необходимо осуществить поставку в ФКУ СИЗО-4 ГУФСИН России 
по г. Москве (далее – Заказчик) строительных материалов (далее – Товар) для нужд ФКУ СИЗО-4 ГУФСИН России по г. Москве в количестве указанном в таблице.

| № | Наименование | Характеристики | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Клей для плитки 25 кг | Жизнеспособность раствора- 4ч Время коррекции- 20 мин. Время высыхания- 24ч Материал для укладки- клинкер, керамическая плитка, керамогранит, камня Материал поверхности применения- Кирпич, Бетон, Газобетонный блок, Пазогребневая плита, Гипсокартон Стандарт/класс- C1TE Консистенция- порошок Прочность склеивания- 1.4 Мпа Основной материал- цемент Влагостойкий- да Место использования- внутренний\наружный Применение во влажных помещениях- да Морозостойкость- да Термостойкий-да Быстросхватывающийся- да Емкость- 25 кг Срок годности при хранении- 12 месяцев | 3425 кг |
| 2. | # Пескобетон М-300, 50 кг | Вес- 50 кг Упаковка- мешок Цвет- серый Вид работ- для наружных внутренних работ Тип- пескобетон Срок годности- 12 месяцев Время высыхания- 24 ч Морозостойкость- да Марка смеси- М300 Область применения- для устройства фундаментов, стяжек, кладки | 7 500 кг |

2. Количество Товара указывается в единицах измерения, указанных в данном техническом задании.

3.  Товар должен соответствовать по качеству, стандартам, техническим условиям, иной документации, устанавливающей требования к качеству данного Товара, и иметь сертификат, предусмотренный для данного Товара.

4.  Товар должен быть новым, чистым, без следов повреждения и царапин, ранее не использовавшимся, не подвергавшимся ремонту, упакован, произведен не ранее 2025 года.

5. Товар должен быть поставлен на склад Заказчика в полном объёме,
не по частям. Доставка товара осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней после заключения Государственного контракта. Товар доставляется до места доставки силами и транспортом Поставщика по адресу, г. Москва, ул. Вилюйская, д.4. Отгрузка товара производится в рабочее время понедельник-пятница с 9:00 час. до 13:00 час., с 14:00 час. до 16:45 час. Товар не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

6.   Цена должна быть неизменной на весь период поставки

Начальник отдела КБИ и ХО

майор внутренней службы                                                                                                                                Р.А. Гаврилов