ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ИМН для ОБ № 3

| Название по РУ | Наименование | Кол-во | Характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| Спица гладкая КТРУ 32.50.13.190-00006918 | Спица гладкая с трёхгранной заточкой d=1,0мм, L=150мм | 250 | Диаметр 1,0 мм, длина не менее 150 мм, гладкая. Заточка – трехгранная. Материал – нержавеющая сталь. |
| Спица гладкая КТРУ 32.50.13.190-00006918 | Спица гладкая с трёхгранной заточкой d=1,2мм, L=200мм | 500 | Диаметр 1,2 мм, длина не менее 200 мм, гладкая. Заточка – трехгранная. Материал – нержавеющая сталь. |

| Требования к поставке: |  |
| --- | --- |
| Документы, подтверждающие соответствие товара, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару и представление указанных документов предусмотрено извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке, если Федеральным законом № 44-ФЗ предусмотрена документация о закупке). | -копию регистрационного удостоверения; |
| Отгрузка Товара (место поставки) | г. Москва, Каширское шоссе, д. 34А (Аптека) |
| Срок поставки | в течение 5 рабочих дней с даты получения заявки Заказчики, с даты заключения договора и по 01.12.2026 г. |
| Гарантийный срок (при необходимости) |  |
| Специальные условия, обусловленные спецификой товара (при необходимости) |  |
| Остаточный срок годности на момент поставки, не менее | 12 месяцев |

Дата подготовки описания объекта закупки: 08/04/2026

Ответственный за составление технического задания (описания объекта закупки):

Должность   ___________________________________________________зав. аптекой Рыбченкова С.В.

___________________________________________________________

*если требуется в соответствии в Положением  о порядке

взаимодействия структурных подразделений  при осуществлении закупок для нужд ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой