## - ЛСР по Методике 2
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2026 года | [10 empty] | "____" ________________ 2026 года | [5 empty] | "____" ________________ 2026 года | "____" ________________ 2026 года
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2026.1
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 18.05.2026 №301/пр | [13 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 18.05.2026 №301/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 18.05.2026 №301/пр | [15 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 18.05.2026 №301/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09 | [6 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр | Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [14 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [25 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 77. г. Москва | [10 empty] | 77. г. Москва | [10 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 77. г. Москва
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | город Москва | [10 empty] | город Москва | [12 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | город Москва
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №
монтаж сплит-системы в помещении пятого этажа в здании Федерального агентства по делам молодежи по адресу: г. Москва, Большой Трёхсвятительский пер., д. 2/1, с. 2 | [30 empty] | мол кондц 3
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | II квартал 2026 года | [29 empty] | II квартал 2026 года
Сметная стоимость |  |  | 581.26 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 208.33 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 152.44 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 165.82 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 5.61 | тыс.руб.
| оборудования |  | 67.51 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 202.95 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 34.78 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 7.4 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Монтажу сплит-системы в помещении пятого этажа | [32 empty] | Раздел 1. Монтажу сплит-системы в помещении пятого этажа
1 | ГЭСН15-01-047-15 | Демонтаж потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля(прим.Демонтаж потолков "Грильято") |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.4; 6: 1; 7: 0.4 | [19 empty] | Демонтаж потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля(прим.Демонтаж потолков "Грильято")
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 37.7053; 12: 26948.34 | [20 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | чел.-ч | 102.46 | 0.92 | 37.7053 |  |  | 714.71 |  | 26948.34 | [21 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 934.82 | [20 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.9651; 12: 1413.77 | [20 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  | маш.-ч | 0.76 | 0.92 | 0.27968 | 37.32 | 1.57 | 58.59 |  | 16.39 | [21 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | чел.-ч | 0.76 | 0.92 | 0.27968 |  |  | 649.24 |  | 181.58 | [22 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 4.58 | 0.92 | 1.6854 |  |  | 544.92 |  | 918.43 | [21 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 4.58 | 0.92 | 1.6854 |  |  | 731.08 |  | 1232.19 | [22 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 0 | [20 empty] | М
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | кВт-ч | 2.782 | 0 | 0 |  |  | 6.92 |  | 0 | [21 empty] | Электроэнергия
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 29296.93 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 28362.11 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы |  |  |  | 4: %; 5: 100; 6: 0.9; 7: 90; 12: 25525.9 | [24 empty] | НР Отделочные работы
| Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы |  |  |  | 4: %; 5: 49; 6: 0.85; 7: 41.65; 12: 11812.82 | [24 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 166589.13; 12: 66635.65 | [25 empty] | Всего по позиции
2 | ГЭСНм10-08-002-03 | Извещатель ПС автоматический: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении(демонтаж) |  |  |  | 4: шт; 5: 5; 6: 1; 7: 5 | [19 empty] | Извещатель ПС автоматический: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении(демонтаж)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 5.796; 12: 5198.61 | [20 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-54 | Средний разряд работы 5,4 |  |  |  | чел.-ч | 1.68 | 0.69 | 5.796 |  |  | 896.93 |  | 5198.61 | [21 empty] | Средний разряд работы 5,4
| 4 | М |  |  |  | 12: 0 | [20 empty] | М
| 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая |  |  |  | кг | 0.0004 | 0 | 0 | 284.15 | 1.44 | 409.18 |  | 0 | [21 empty] | Канифоль сосновая
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | кВт-ч | 0.0988 | 0 | 0 |  |  | 6.92 |  | 0 | [21 empty] | Электроэнергия
| 01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм |  |  |  | 100 шт | 0.03 | 0 | 0 | 978.09 | 1.31 | 1281.3 |  | 0 | [21 empty] | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм
| 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 |  |  |  | т | 2e-05 | 0 | 0 | 4338.27 | 1.46 | 6333.87 |  | 0 | [21 empty] | Гипс строительный Г-3
| 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 |  |  |  | кг | 0.004 | 0 | 0 | 899.56 | 1.61 | 1448.29 |  | 0 | [21 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 5198.61 | [23 empty] | Итого прямые затраты
2.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 11: 0.6; 12: 90.41 | [26 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 5198.61 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 4678.75 | [24 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 2391.36 | [24 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2471.83; 12: 12359.13 | [25 empty] | Всего по позиции
3 | ГЭСНр67-01-004-05 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.06; 6: 1; 7: 0.06 | [19 empty] | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.2344; 12: 754.29 | [20 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 |  |  |  | чел.-ч | 17.89 | 1.15 | 1.2344 |  |  | 611.05 |  | 754.29 | [21 empty] | Средний разряд работы 2,3
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 0.32 | [20 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.00552; 12: 3.58 | [20 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  | маш.-ч | 0.08 | 1.15 | 0.00552 | 37.32 | 1.57 | 58.59 |  | 0.32 | [21 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | чел.-ч | 0.08 | 1.15 | 0.00552 |  |  | 649.24 |  | 3.58 | [22 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 758.19 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 757.87 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-101.0-1 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 12: 689.66 | [24 empty] | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-101.0 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 48; 7: 48; 12: 363.78 | [24 empty] | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 30193.83; 12: 1811.63 | [25 empty] | Всего по позиции
4 | ГЭСН20-06-018-04 | Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: свыше 5 до 8 кВт |  |  |  | 4: компл; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [19 empty] | Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: свыше 5 до 8 кВт
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 5.7661; 12: 4844.62 | [20 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 |  |  |  | чел.-ч | 4.36 | 1.3225 | 5.7661 |  |  | 840.19 |  | 4844.62 | [21 empty] | Средний разряд работы 5,0
| 4 | М |  |  |  | 12: 594.46 | [20 empty] | М
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 0.8952; 7: 0.8952; 10: 6.92; 12: 6.19 | [21 empty] | Электроэнергия
| 01.7.15.07-0022 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм |  |  |  | 1000 шт | 0.004 |  | 0.004 | 261.09 | 1.31 | 342.03 |  | 1.37 | [21 empty] | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм
| 01.7.15.14-0304 | Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 12 мм |  |  |  | т | 7e-05 |  | 7e-05 | 263215.45 | 1.31 | 344812.24 |  | 24.14 | [21 empty] | Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 12 мм
| 19.3.02.08-0021 | Кронштейны стальные для крепления внешнего блока сплит-системы, с креплением, рекомендуемая нагрузка до 80 кг, размеры 500х500х45 мм |  |  |  | компл | 1 |  | 1 | 375.17 | 1.5 | 562.76 |  | 562.76 | [21 empty] | Кронштейны стальные для крепления внешнего блока сплит-системы, с креплением, рекомендуемая нагрузка до 80 кг, размеры 500х500х45 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 5439.08 | [23 empty] | Итого прямые затраты
4.1 | 19.3.02.08-0032 | Трубки дренажные (шланг) гофрированные для систем кондиционирования, диаметр 20 мм |  |  |  | 4: 10 м; 5: 15; 7: 15; 10: 15; 12: 225 | [21 empty] | Трубки дренажные (шланг) гофрированные для систем кондиционирования, диаметр 20 мм
4.2 | ФСБЦ-19.3.02.08-0032 | Трубки дренажные (шланг) гофрированные для систем кондиционирования, диаметр 20 мм |  |  |  | 10 м | 0 |  | 0 | 368.44 | 1.09 | 401.6 |  | 0 | [21 empty] | Трубки дренажные (шланг) гофрированные для систем кондиционирования, диаметр 20 мм
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 4844.62 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 12: 5861.99 | [24 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 12: 3488.13 | [24 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 15014.2; 12: 15014.2 | [25 empty] | Всего по позиции
5 О | Цена | Настенный кондиционер Kentatsu KSGYK35HZRN1/KSRYK35HZRN1 |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 43890 |  | 43890 | [19 empty] | Настенный кондиционер Kentatsu KSGYK35HZRN1/KSRYK35HZRN1
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 43890 | [25 empty] | Всего по позиции
6 О | ФСБЦ-19.3.02.08-0022 | Кронштейны стальные для крепления внешнего блока сплит-системы, с креплением, рекомендуемая нагрузка до 180 кг, размеры 677х830х50 мм |  |  |  | компл | 1 | 1 | 1 | 1097.13 | 1.5 | 1645.7 |  | 1645.7 | [19 empty] | Кронштейны стальные для крепления внешнего блока сплит-системы, с креплением, рекомендуемая нагрузка до 180 кг, размеры 677х830х50 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1645.7 | [25 empty] | Всего по позиции
7 О | Цена | Фреон R-410А |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 21971 |  | 21971 | [19 empty] | Фреон R-410А
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 21971 | [25 empty] | Всего по позиции
8 | ФСБЦ-23.2.02.02-0011 | Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные, толщина стенки 0,8 мм, наружный диаметр 6,3 мм |  |  |  | м | 30 | 1 | 30 | 121.86 | 1.28 | 155.98 |  | 4679.4 | [19 empty] | Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные, толщина стенки 0,8 мм, наружный диаметр 6,3 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 4679.4 | [25 empty] | Всего по позиции
9 | ФСБЦ-12.2.07.04-0172 | Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 8 мм, толщина 6 мм |  |  |  | м | 60 | 1 | 60 | 24.65 | 1.38 | 34.02 |  | 2041.2 | [19 empty] | Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 8 мм, толщина 6 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2041.2 | [25 empty] | Всего по позиции
10 | ГЭСНм10-01-055-03 | Прокладка кабеля, масса 1 м: до 1 кг, по стене |  |  |  | 4: 100 м; 5: 1.2; 6: 1; 7: 1.2 | [19 empty] | Прокладка кабеля, масса 1 м: до 1 кг, по стене
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 53.82; 12: 37144.41 | [20 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  | чел.-ч | 39 | 1.15 | 53.82 |  |  | 690.16 |  | 37144.41 | [21 empty] | Средний разряд работы 3,5
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 3412.15 | [20 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.208; 12: 1855.14 | [20 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  | маш.-ч | 1.6 | 1.15 | 2.208 |  |  | 1545.36 |  | 3412.15 | [21 empty] | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | чел.-ч | 1.6 | 1.15 | 2.208 |  |  | 840.19 |  | 1855.14 | [22 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 4 | М |  |  |  | 12: 1777.47 | [20 empty] | М
| 01.7.15.14-0168 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 70 мм |  |  |  | т | 0.00139 |  | 0.001668 | 110308.96 | 1.31 | 144504.74 |  | 241.03 | [21 empty] | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 70 мм
| 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 |  |  |  | т | 0.0033 |  | 0.00396 | 4338.27 | 1.46 | 6333.87 |  | 25.08 | [21 empty] | Гипс строительный Г-3
| 08.3.03.04-0012 | Проволока светлая, диаметр 1,1 мм |  |  |  | т | 0.00036 |  | 0.000432 | 88783.86 | 0.84 | 74578.44 |  | 32.22 | [21 empty] | Проволока светлая, диаметр 1,1 мм
| 22.2.02.15-0003 | Скрепы фигурные стальные горячеоцинкованные для крепления кабелей диаметром от 15 до 18 мм, размеры 30х14х17 мм |  |  |  | 100 шт | 3.12 |  | 3.744 | 286.28 | 1.38 | 395.07 |  | 1479.14 | [21 empty] | Скрепы фигурные стальные горячеоцинкованные для крепления кабелей диаметром от 15 до 18 мм, размеры 30х14х17 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 44189.17 | [23 empty] | Итого прямые затраты
10.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 645.99 | [26 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 38999.55 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 35099.6 | [24 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 17939.79 | [24 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 81562.13; 12: 97874.55 | [25 empty] | Всего по позиции
11 | ФСБЦ-21.1.06.10-1643 | Кабель силовой с медными жилами ППГнг(A)-HF 3х2,5 |  |  |  | 1000 м | 0.06 | 1 | 0.06 | 128270.78 | 1 | 128270.78 |  | 7696.25 | [19 empty] | Кабель силовой с медными жилами ППГнг(A)-HF 3х2,5
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 7696.25 | [25 empty] | Всего по позиции
12 | ФСБЦ-21.1.06.09-0220 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 4х1,5 |  |  |  | 1000 м | 0.06 | 1 | 0.06 | 62600.64 | 1.12 | 70112.72 |  | 4206.76 | [19 empty] | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 4х1,5
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 4206.76 | [25 empty] | Всего по позиции
13 | ФСБЦ-20.1.02.18-0001 | Хомуты-стяжки кабельные |  |  |  | 100 шт | 5 | 1 | 5 | 78.19 | 1.25 | 97.74 |  | 488.7 | [19 empty] | Хомуты-стяжки кабельные
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 488.7 | [25 empty] | Всего по позиции
14 | ГЭСНм08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.6; 6: 1; 7: 0.6 | [19 empty] | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 3.7191; 12: 2658.08 | [20 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | чел.-ч | 5.39 | 1.15 | 3.7191 |  |  | 714.71 |  | 2658.08 | [21 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 29.4 | [20 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.0276; 12: 23.64 | [20 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.02 | 1.15 | 0.0138 |  |  | 1585.56 |  | 21.88 | [21 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.02 | 1.15 | 0.0138 |  |  | 982.04 |  | 13.55 | [22 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.02 | 1.15 | 0.0138 |  |  | 544.92 |  | 7.52 | [21 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.02 | 1.15 | 0.0138 |  |  | 731.08 |  | 10.09 | [22 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 105.18 | [20 empty] | М
| 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  | м | 13.33 |  | 7.998 | 5.87 | 0.87 | 5.11 |  | 40.87 | [21 empty] | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
| 01.7.07.20-0002 | Тальк молотый, сорт I |  |  |  | т | 0.0006 |  | 0.00036 | 43821.53 | 1.35 | 59159.07 |  | 21.3 | [21 empty] | Тальк молотый, сорт I
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.02 |  | 0.012 | 79.88 | 1.38 | 110.23 |  | 1.32 | [21 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
| 20.2.01.05-0003 | Гильзы кабельные медные 6 мм |  |  |  | 100 шт | 0.05 |  | 0.03 | 696.63 | 1.29 | 898.65 |  | 26.96 | [21 empty] | Гильзы кабельные медные 6 мм
| 20.2.02.01-0012 | Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм |  |  |  | 1000 шт | 0.0122 |  | 0.00732 | 1610.33 | 1.25 | 2012.91 |  | 14.73 | [21 empty] | Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2816.3 | [23 empty] | Итого прямые затраты
14.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 46.23 | [26 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2681.72 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 2601.27 | [24 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 1367.68 | [24 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 11385.8; 12: 6831.48 | [25 empty] | Всего по позиции
15 | ГЭСНм08-02-409-09 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.6; 6: 1; 7: 0.6 | [19 empty] | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 10.764; 12: 7260.42 | [20 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-02 | Рабочий 2 разряда |  |  |  | чел.-ч | 0.02 | 1.15 | 0.0138 |  |  | 594.68 |  | 8.21 | [21 empty] | Рабочий 2 разряда
| 2-100-03 | Рабочий 3 разряда |  |  |  | чел.-ч | 10.75 | 1.15 | 7.4175 |  |  | 649.24 |  | 4815.74 | [21 empty] | Рабочий 3 разряда
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  |  | чел.-ч | 4.83 | 1.15 | 3.3327 |  |  | 731.08 |  | 2436.47 | [21 empty] | Рабочий 4 разряда
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 3.76 | [20 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.0069; 12: 5.04 | [20 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.01 | 1.15 | 0.0069 |  |  | 544.92 |  | 3.76 | [21 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.01 | 1.15 | 0.0069 |  |  | 731.08 |  | 5.04 | [22 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 100.4 | [20 empty] | М
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 4.42; 7: 2.652; 10: 6.92; 12: 18.35 | [21 empty] | Электроэнергия
| 01.7.15.07-0152 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм |  |  |  | 100 шт | 2.09 |  | 1.254 | 52.34 | 1.25 | 65.43 |  | 82.05 | [21 empty] | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 7369.62 | [23 empty] | Итого прямые затраты
15.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 126.27 | [26 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 7265.46 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 7047.5 | [24 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 3705.38 | [24 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 30414.62; 12: 18248.77 | [25 empty] | Всего по позиции
16 | ФСБЦ-24.3.01.02-0001 | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм |  |  |  | м | 60 | 1 | 60 |  |  | 11.82 |  | 709.2 | [19 empty] | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 709.2 | [25 empty] | Всего по позиции
17 | ФСБЦ-14.5.01.05-0011 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 850 мл |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 377.99 | 1.07 | 404.45 |  | 1617.8 | [19 empty] | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 850 мл
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1617.8 | [25 empty] | Всего по позиции
18 | ГЭСН15-01-047-15 | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля(монтаж ранее демонтированного) |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.4; 6: 1; 7: 0.4 | [19 empty] | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля(монтаж ранее демонтированного)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 54.2013; 12: 38738.24 | [20 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | чел.-ч | 102.46 | 1.3225 | 54.2013 |  |  | 714.71 |  | 38738.24 | [21 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 1460.65 | [20 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 3.0705; 12: 2209.02 | [20 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  | маш.-ч | 0.76 | 1.4375 | 0.437 | 37.32 | 1.57 | 58.59 |  | 25.6 | [21 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | чел.-ч | 0.76 | 1.4375 | 0.437 |  |  | 649.24 |  | 283.72 | [22 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 4.58 | 1.4375 | 2.6335 |  |  | 544.92 |  | 1435.05 | [21 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 4.58 | 1.4375 | 2.6335 |  |  | 731.08 |  | 1925.3 | [22 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 7.7 | [20 empty] | М
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 2.782; 7: 1.1128; 10: 6.92; 12: 7.7 | [21 empty] | Электроэнергия
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 42415.61 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 40947.26 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы |  |  |  | 4: %; 5: 100; 7: 100; 12: 40947.26 | [24 empty] | НР Отделочные работы
| Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы |  |  |  | 4: %; 5: 49; 7: 49; 12: 20064.16 | [24 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 258567.58; 12: 103427.03 | [25 empty] | Всего по позиции
19 | ГЭСНм10-08-002-03 | Извещатель ПС автоматический: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении |  |  |  | 4: шт; 5: 5; 6: 1; 7: 5 | [19 empty] | Извещатель ПС автоматический: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 9.66; 12: 8664.34 | [20 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-54 | Средний разряд работы 5,4 |  |  |  | чел.-ч | 1.68 | 1.15 | 9.66 |  |  | 896.93 |  | 8664.34 | [21 empty] | Средний разряд работы 5,4
| 4 | М |  |  |  | 12: 226.04 | [20 empty] | М
| 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая |  |  |  | кг | 0.0004 |  | 0.002 | 284.15 | 1.44 | 409.18 |  | 0.82 | [21 empty] | Канифоль сосновая
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 0.0988; 7: 0.494; 10: 6.92; 12: 3.42 | [21 empty] | Электроэнергия
| 01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм |  |  |  | 100 шт | 0.03 |  | 0.15 | 978.09 | 1.31 | 1281.3 |  | 192.2 | [21 empty] | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм
| 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 |  |  |  | т | 2e-05 |  | 0.0001 | 4338.27 | 1.46 | 6333.87 |  | 0.63 | [21 empty] | Гипс строительный Г-3
| 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 |  |  |  | кг | 0.004 |  | 0.02 | 899.56 | 1.61 | 1448.29 |  | 28.97 | [21 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 8890.38 | [23 empty] | Итого прямые затраты
19.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 150.68 | [26 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 8664.34 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 7797.91 | [24 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 3985.6 | [24 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 4164.91; 12: 20824.57 | [25 empty] | Всего по позиции
20 | ГЭСНм08-03-593-06 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.06; 6: 1; 7: 0.06 | [19 empty] | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 4.8742; 12: 3669.76 | [20 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | чел.-ч | 70.64 | 1.15 | 4.8742 |  |  | 752.9 |  | 3669.76 | [21 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 128.99 | [20 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.12075; 12: 103.52 | [20 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.88 | 1.15 | 0.06072 |  |  | 1585.56 |  | 96.28 | [21 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.88 | 1.15 | 0.06072 |  |  | 982.04 |  | 59.63 | [22 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.87 | 1.15 | 0.06003 |  |  | 544.92 |  | 32.71 | [21 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.87 | 1.15 | 0.06003 |  |  | 731.08 |  | 43.89 | [22 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 135.41 | [20 empty] | М
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 8.5176; 7: 0.51106; 10: 6.92; 12: 3.54 | [21 empty] | Электроэнергия
| 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  | м | 25.83 |  | 1.5498 | 5.87 | 0.87 | 5.11 |  | 7.92 | [21 empty] | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
| 01.7.15.04-0011 | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм |  |  |  | т | 0.00306 |  | 0.0001836 | 127406 | 1.31 | 166901.86 |  | 30.64 | [21 empty] | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм
| 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые |  |  |  | 100 шт | 4.08 |  | 0.2448 | 41.71 | 1.31 | 54.64 |  | 13.38 | [21 empty] | Дюбели распорные полипропиленовые
| 20.5.04.10-0012 | Клеммы пластиковые с латунными контактами, сечение проводников 0,5-2,5 мм2 |  |  |  | 100 шт | 1.02 |  | 0.0612 | 1044.81 | 1.25 | 1306.01 |  | 79.93 | [21 empty] | Клеммы пластиковые с латунными контактами, сечение проводников 0,5-2,5 мм2
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 4037.68 | [23 empty] | Итого прямые затраты
20.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 63.82 | [26 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 3773.28 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 3660.08 | [24 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 1924.37 | [24 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 161432.5; 12: 9685.95 | [25 empty] | Всего по позиции
21 | ГЭСНп02-01-001-01 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 |  |  |  | 4: система; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [19 empty] | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 15.41; 12: 16562.58 | [20 empty] | ОТ(ЗТ)
| 3-100-01 | Техник I категории |  |  |  | чел.-ч | 0.67 | 1.15 | 0.7705 |  |  | 774.72 |  | 596.92 | [21 empty] | Техник I категории
| 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  | чел.-ч | 2.68 | 1.15 | 3.082 |  |  | 1173 |  | 3615.19 | [21 empty] | Инженер I категории
| 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  | чел.-ч | 6.03 | 1.15 | 6.9345 |  |  | 1069.34 |  | 7415.34 | [21 empty] | Инженер II категории
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | чел.-ч | 2.68 | 1.15 | 3.082 |  |  | 960.22 |  | 2959.4 | [21 empty] | Инженер III категории
| 3-300-01 | Ведущий инженер |  |  |  | чел.-ч | 1.34 | 1.15 | 1.541 |  |  | 1282.11 |  | 1975.73 | [21 empty] | Ведущий инженер
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 16562.58 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 16562.58 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 12256.31 | [24 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 5962.53 | [24 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 34781.42; 12: 34781.42 | [25 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Монтажу сплит-системы в помещении пятого этажа : | [39 empty] | Итоги по разделу 1 Монтажу сплит-системы в помещении пятого этажа :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 189761.86 | [28 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [40 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 152443.69 | [28 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 5970.09 | [28 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 5613.71 | [28 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 25734.37 | [28 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 208327.82 | [28 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [40 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 71285.49 | [28 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 2395.79 | [28 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 3626.37 | [28 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 22266.47 | [28 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 73024.81 | [28 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 35728.89 | [28 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 165824.45 | [28 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [40 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 64595.62 | [28 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 3574.3 | [28 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 1987.34 | [28 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 3467.9 | [28 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 60885.11 | [28 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 31314.18 | [28 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 67506.7 | [28 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование |  |  |  | 12: 67506.7 | [28 empty] | Инженерное оборудование
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 34781.42 | [28 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 34781.42 | [28 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [40 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 16562.58 | [28 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 12256.31 | [28 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 5962.53 | [28 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 158057.4 | [28 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 146166.23 | [28 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 73005.6 | [28 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 1 Монтажу сплит-системы в помещении пятого этажа |  |  |  | 12: 476440.39 | [29 empty] | Всего по разделу 1 Монтажу сплит-системы в помещении пятого этажа
|  | справочно: | [40 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 202,95039 | [30 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 7,40439 | [30 empty] | Затраты труда машинистов
|  | ПНР "вхолостую" |  |  |  | 12: 27825.14 | [31 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [40 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.2_гр.6 | Автоматизированные системы управления |  |  |  | 4: %; 7: 80; 12: 27825.14 | [32 empty] | Автоматизированные системы управления
|  | ПНР "под нагрузкой" |  |  |  | 12: 6956.28 | [31 empty] | ПНР "под нагрузкой"
|  | в том числе: | [40 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.2_гр.7 | Автоматизированные системы управления |  |  |  | 4: %; 7: 20; 12: 6956.28 | [32 empty] | Автоматизированные системы управления
|  | Итоги по смете: | [45 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 189761.86 | [34 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [46 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 152443.69 | [34 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 5970.09 | [34 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 5613.71 | [34 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 25734.37 | [34 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 208327.82 | [34 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [46 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 71285.49 | [34 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 2395.79 | [34 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 3626.37 | [34 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 22266.47 | [34 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 73024.81 | [34 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 35728.89 | [34 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 165824.45 | [34 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [46 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 64595.62 | [34 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 3574.3 | [34 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 1987.34 | [34 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 3467.9 | [34 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 60885.11 | [34 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 31314.18 | [34 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 67506.7 | [34 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование |  |  |  | 12: 67506.7 | [34 empty] | Инженерное оборудование
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 34781.42 | [34 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 34781.42 | [34 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [46 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 16562.58 | [34 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 12256.31 | [34 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 5962.53 | [34 empty] | сметная прибыль
|  | Всего |  |  |  | 12: 476440.39 | [35 empty] | Всего
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 158057.4 | [34 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 146166.23 | [34 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 73005.6 | [34 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | НДС 22% |  |  |  | 12: 104816.89 | [34 empty] | НДС 22%
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 581257.28 | [35 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [46 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 202,95039 | [36 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 7,40439 | [36 empty] | Затраты труда машинистов
|  | ПНР "вхолостую" |  |  |  | 12: 27825.14 | [37 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [46 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.2_гр.6 | Автоматизированные системы управления |  |  |  | 4: %; 7: 80; 12: 27825.14 | [38 empty] | Автоматизированные системы управления
|  | ПНР "под нагрузкой" |  |  |  | 12: 6956.28 | [37 empty] | ПНР "под нагрузкой"
|  | в том числе: | [46 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.2_гр.7 | Автоматизированные системы управления |  |  |  | 4: %; 7: 20; 12: 6956.28 | [38 empty] | Автоматизированные системы управления
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]