ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(описание объекта закупки)

| п/п | Наименование товара | Технические (функциональные) и качественные характеристики (потребительские свойства) товара | Единица измерения | Кол-во товара | Цена товара без НДС, руб. | Налоговая ставка, % | Цена за единицу измерения с НДС, руб. | Стоимость товара всего с учетом налога, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Набор для сбора образцов для определения загрязненности поверхности КТРУ: 32.50.50.190-00001010 | Описание по КТРУ: Набор стерильных изделий, предназначенных для сбора, хранения и транспортирования образцов, взятых с поверхности инструмента, анализатора или рабочей поверхности в лаборатории или другом рабочем пространстве (например, в чистой комнате) с целью исследования микробной загрязненности поверхности. Набор обычно состоит из тампона, транспортной среды (например, буфферного раствора) и шаблона для нанесения образцов, взятых в определенных зоных. Характеристики по КТРУ отсутствуют. Характеристики: Сваб-система SRK (924С) или эквивалент: Набор должен быть в индивидуальной упаковке, стерильный для взятия смывов. Набор должен быть предназначен для санитарно-бактериологических смывов объектов внешней среды. Должен состоять из прозрачной конической пробирки 16х100 мм с юбкой устойчивости, завинчивающейся крышки, пластикового аппликатора в пробирке под крышкой и тампон-вискоза. Пластиковый аппликатор с тампоном-вискозой однократного применения должен быть встроен в крышку. Наличие этикетки, для нанесения отметок о собранном материале. В пробирке должно быть не менее 2,5 мл питательного бульона, содержащего инактиваторы (ингибиторы) дезинфектантов - лецитин и твин. | штука | 2 600 |  |  |  |  |

Срок поставки товаров: по заявкам, с даты подписания контракта по 31.10.2026 г.

Место поставки товаров:

Россия, 123182, г. Москва, ул. Щукинская, д. 6, корп. 2.

Наличие документов: Копия регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения или Министерства здравоохранения Российской Федерации или Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

Срок годности: на момент поставки должен составлять не менее 6 (шести) месяцев до окончания срока годности, установленного производителем*.

* - значение параметра не требует конкретизации.