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	1. 
	Набор для сбора образцов для определения загрязненности поверхности

КТРУ: 32.50.50.190-00001010

	Описание по КТРУ:
Набор стерильных изделий, предназначенных для сбора, хранения и транспортирования образцов, взятых с поверхности инструмента, анализатора или рабочей поверхности в лаборатории или другом рабочем пространстве (например, в чистой комнате) с целью исследования микробной загрязненности поверхности. Набор обычно состоит из тампона, транспортной среды (например, буфферного раствора) и шаблона для нанесения образцов, взятых в определенных зоных.
Характеристики по КТРУ отсутствуют.
Характеристики:
Сваб-система SRK (924С) или эквивалент:
Набор должен быть в индивидуальной упаковке, стерильный для взятия смывов. 
Набор должен быть предназначен для санитарно-бактериологических смывов объектов внешней среды.
Должен состоять из прозрачной конической пробирки 16х100 мм с юбкой устойчивости, завинчивающейся крышки, пластикового аппликатора в пробирке под крышкой и тампон-вискоза. 
Пластиковый аппликатор с тампоном-вискозой однократного применения должен быть встроен в крышку. 
Наличие этикетки, для нанесения отметок о собранном материале. 
В пробирке должно быть не менее 2,5 мл питательного бульона, содержащего инактиваторы (ингибиторы) дезинфектантов - лецитин и твин.
	штука
	2 600
	
	
	
	



Срок поставки товаров: по заявкам, с даты подписания контракта по 31.10.2026 г.

Место поставки товаров: 
Россия, 123182, г. Москва, ул. Щукинская, д. 6, корп. 2. 

[bookmark: _GoBack]Наличие документов: Копия регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения или Министерства здравоохранения Российской Федерации или Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

Срок годности: на момент поставки должен составлять не менее 6 (шести) месяцев до окончания срока годности, установленного производителем*.
* - значение параметра не требует конкретизации.

