ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

- Наименование объекта закупки:

Поставка реагентов для нужд иммунологической лаборатории ФГБУ ФКЦ ВМТ ФМБА России в 2026г.

2. Описание объекта закупки:

2.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать техническим требованиям производителя Товара, и соответствовать обязательным требованиям законодательства Российской Федерации.

2.2. Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован и соответствовать требованиям, установленным законодательством РФ к данному виду товара.

2.3. Качество товара должно соответствовать установленным в рамках данной аукционной документации и контракта требованиям, а также показателям безопасности.

2.4. При проверке соответствия качества и безопасности поставляемых товаров требованиям, установленным контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

ТАБЛИЦА №1 «ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ»

| № п/п | Наименование функции/параметра | Требуемое значение параметра или наличие функции |
| --- | --- | --- |
| 1 | Страна происхождения Товара | Указать |
| 2 | Регистрационное удостоверение, выданное в соответствии с законодательством РФ | Наличие |
| 3 | Инструкция по эксплуатации и обслуживанию на русском языке | При наличии (предоставляется при поставке Товара) |
| 4 | Срок годности на момент поставки *Данные условия применяются в случае если иное не оговорено в Таблице требований | Медицинские изделия должны отгружаться Поставщиком с таким расчетом, чтобы к моменту их отгрузки оставалось: - не менее 12 месяцев остаточного срока годности обозначенного на этикетке. |
| 5 | Требования к конкретному количеству единиц поставки продукции в одной упаковке | В случае установления в техническом задании требования к конкретному количеству единиц поставки продукции в одной упаковке Участник имеет право предложить иные условия поставки единиц продукции в одной упаковке, но при условии сохранения общего кол-ва (объема) закупаемой продукции. |
| 6 | Упаковка | Упаковка товара должна быть пригодна для манипуляций при погрузке и разгрузке, гарантировать абсолютную защищенность товара от повреждений или порчи при транспортировке. Поставщик несёт ответственность перед Заказчиком за повреждения, возникшие из-за неправильной упаковки. |
| 7 | Условия транспортировки | Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения, предусмотренных нормативной документацией и Инструкцией по применению. При нарушении данных условий Заказчик имеют право требовать замены товара, поставленного с нарушениями. |
| 8 | Маркировка | Маркировка должна быть отчётливой и содержать номер контракта, номер ящика, вес, наименование получателя. Маркировка должна содержать предупреждающие надписи: «Госзакупка», «Верх», «Не кантовать». |
| 9 | Уведомление об отправке | Поставщик должен немедленно после отправки товара уведомить Заказчика о состоявшейся отправке. |
| 10 | Дополнительные требования | Поставляемый товар должен иметь копии документов: документа, подтверждающего соответствие*, паспорта производителя (при наличии), регистрационного удостоверения, выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки, а также инструкцию по применению на русском языке. |
| 11 | Рекламации | При обнаружении в процессе приёмки нарушения тары, режима хранения и транспортировки, несоответствия товара и этикетки (упаковочного листа), а также несоответствия товара нормативной документации, немедленное уведомление Поставщика и Заказчика обязательно. Рекламации предъявляются в случае несоответствия товара нормативной документации или в случае осложнений, связанных с применением товара. |

ТАБЛИЦА №2 «ТАБЛИЦА ТРЕБОВАНИЙ»

| № | КТРУ/ОКПД2 | Наименование | Описание | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 21.20.23.110 | Комплект реагентов | Предназначен для качественного и полуколичественного определения антител к Treponema pallidum в сыворотке (плазме) крови и спинно-мозговой жидкости (СМЖ) человека с помощью реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) при «ручной» поставке реакции и визуальном учёте результатов при использовании аппаратно-программного комплекса, позволяющий исследовать 100 образцов. (для качественного и полуколичественного анализа) | Набор | 3 |
| 2. | 21.20.23.110 | Комплект реагентов | Набор реагентов «Тест-система иммуноферментная для выявления и подтверждения наличия антител к вирусу гепатита С» «ИФА-ВГС» 32 определения | Набор | 5 |

3. Место поставки товара:

• ФГБУ ФКЦ ВМТ ФМБА России, по адресу: 141435, Московская область, г/о Химки, микрорайон Новогорск, ул. Ивановская д.15А, к.1.

4. Срок поставки товара:

С даты заключения контракта в течение 3 (трех) рабочих дней.