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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

поставка фильтров воздушных для фанкойлов 
1. Наименование закупки: поставка фильтров воздушных для фанкойлов (далее - товар).

2. Срок поставки товара: с даты заключения контракта по 30 октября 2026 года (включительно)

 3. Доставка товара осуществляется по адресу: г. Москва вн.тер.г. муниципальный округ Дорогомилово, Кутузовский проезд, д. 5. Доставка товара осуществляется Поставщиком с обязательным оповещением за 1 (один) рабочий день до даты доставки товара. Время доставки товара по согласованию с Заказчиком. Поставка товара отдельными партиями не допускается.

4. Прочие требования:

4.1 Товар должен быть упакован в тару (упаковку), обеспечивающую его сохранность при перевозке и хранении. 

4.2 Качество товара должно соответствовать по качеству обязательным требованиям нормативов, санитарных правил, норм и условиям контракта, в том числе настоящего технического задания. 

4.3 Товар должен быть новым, не должен иметь дефектов, связанных с его упаковкой, материалами или работой по его изготовлению, в результате действия или упущения Поставщика и (или) Изготовителя (производителя).

4.4 Одновременно с товаром Поставщик предоставляет Заказчику счет, товарную накладную или УПД, а также копии сертификатов соответствия (декларации о соответствии) на товар, подлежащий обязательной сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

4.5 Дефектный (бракованный) товар возвращается Поставщику за его счет после поставки нового товара.

       5. Срок приемки заказчиком товара (работ, услуг): в течении 10 рабочих дней с момента подписания Заказчиком товарной накладной (УПД)

        6. Наименование и технические характеристики товара.

	№ п/п
	Номер ОКПД2/  КТРУ
	Наименование товара в соответствии с КТРУ
	Наименование товара
	Техническое описание товара
	Обоснование включения показателя в описание объекта закупки
	Ед. измер.
	Кол-во

	1. 
	
	
	
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	
	
	

	1
	28.25.14.111/ 28.25.14.111-00000017
	Фильтр для очистки воздуха
	Фильтр воздушный для фанкойлов     

	Группа очистки
	Грубая
	
	В соответствии с КТРУ
	Штука
	    60

	
	
	
	
	Класс очистки
	G3
	
	В соответствии с КТРУ
	
	

	
	
	
	
	Тип
	Тканевый фильтр
	
	В соответствии с КТРУ
	
	

	
	
	
	
	               Материал

	Полиэстер
	
	В целях подробного описания функциональных и качественных свойств закупаемого товара


	
	

	
	
	
	
	Плотность материла 
	≥150 и ≤160
	г/м2 
	
	
	

	
	
	
	
	Вид 
	Карманный
	
	
	
	

	
	
	
	
	Ширина рамы 
	925
	Миллиметр 
	
	
	

	
	
	
	
	Высота рамы 
	795
	Миллиметр 
	
	
	

	
	
	
	
	Длина кармана 
	320
	Миллиметр 
	
	
	

	
	
	
	
	Количество карманов 
	9
	Штук 
	
	
	

	
	
	
	
	Материал рамы 
	Завальцованный оцинкованный 
	
	
	
	

	
	
	
	
	П-образный профиль 
	Да 
	
	
	
	

	
	
	
	
	Толщина профиля
	0,55
	Миллиметр 
	
	
	

	
	
	
	
	Толщина рамы 
	20
	Миллиметр
	
	
	

	
	
	
	
	Усиленная конструкция 
	Да 
	
	
	
	

	
	
	
	
	Сварной каркас 
	Да 
	
	
	
	

	
	
	
	
	Фиксатор фильтрующего материала в рамке фильтра
	Спица
	
	
	
	

	
	
	
	
	Класс фильтра в соответствии с ГОСТ Р 71490-2024
	
	
	


