ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

# на  технический надзор (строительный контроль) за проведением работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Особняк Зиминых, 1896 г., 1913-1914 гг.», расположенного по адресу: г. Москва, Дегтярный пер., д. 8, стр. 3 (ремонтно-реставрационные работы)

| № | Перечень основных данных и требований | Описание |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОБЩИЕ ДАННЫЕ |  |  |
| 1.1 | Наименование Объекта | # Объект культурного наследия федерального значения «Особняк Зиминых, 1896 г., 1913-1914 гг.». |  |
| 1.2 | Адрес Объекта | # г. Москва, Дегтярный пер., д. 8, стр. 3 |  |
| 1.3 | # Основание для выполнения работ | # - Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленного объекта культурного наследия от 04.05.2026 № ДКН 054801-00002133/26. # - Охранное обязательство, утвержденное приказом Департамента культурного наследия города Москвы от 02.04.2024 № 104. # - Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ. |  |
| 1.4 | Общие сведения об Объекте | # Количество этажей: 2, в том числе подземных 1. # Площадь Объекта – 1519,4 м2; # Стены: капитальные кирпичные, отштукатурены, окрашены. # Кровля: скатная, металлическая по деревянным конструкциям. # Перекрытия: плоские, деревянные, в цокольном этаже своды Монье. # Год завершения строительства: 1986 г. # Кадастровый номер 77:01:0001098:1057 # Каменное двухэтажное здание с полуподвалом и антресолью, с проездной аркой во двор, имеющее в плане форму почти правильного квадрата со «скошенным» юго-западным углом, располагается по красной линии Дегтярного переулка. Здание построено в конце XIX в. архитектором Н.М. Мемноновым по заказу Н.Г. Зимина, не перестраивалось. Представляет собой ценный в историко-архитектурном отношении образец жилой застройки г. Москвы конца XIX в. Кровля скатная, металлическая по деревянным конструкциям, два стеклянных световых фонаря в металлических конструкциях. Главный фасад декорирован рустом, лепным штукатурном декором в стиле эклетики, над входом металлический навес, во 2-м этаже – филенки, лепнина, карниз с дентикулами. Покрытия плоские, деревянные, в цокольном этаже своды Монье. Полы паркетные, метлахская плитка. Стены капитальные кирпичные, отштукатурены, окрашены. Столярные заполнения оконных и дверных проемов и латунная фурнитура подлинные XIX в. Парадная каменная 3-х маршевая лестница, распашная с латунным ограждением. В юго-западной части здания, ж/б лестница по металлическим косоурам. В парадном вестибюле и помещениях 2-го этажа лепной и штукатурный декор, отделка искусственный мрамор. |  |
| 1.5 | Основание для оказания Услуг | -Подрядный контракт. -Рабочая документация на проведение работ по ремонту фасадов здания на объекте культурного наследия федерального значения «Особняк Зиминых, 1896 г., 1913-1914 гг.» Шифр: 2022/Д8. -Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленного объекта культурного наследия от 04.05.2026 № ДКН 054801-00002133/26. - Охранное обязательство, утвержденное приказом Департамента культурного наследия города Москвы от 02.04.2024 № 104. |  |
| 1.6 | Заказчик и его реквизиты | Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры» (ФГБУК АУИПИК). Адрес местонахождения и почтовый адрес: 125375, г. Москва, Дегтярный пер., д. 8, стр. 3 УФК по г. Москве (ФГБУК АУИПИК, л/с 21736Х72700, л/сч., 20736Х72700), БИК 004525988, ОКЦ № 1 ГУ БАНКА РОССИИ по ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ г. Москва Казначейский счет 03214643000000017300 Единый казначейский счет (кор.сч.) 40102810545370000003 ИНН/КПП 7705395248 / 771001001 ОКВЭД - 91.03 ОКПО - 54991174 ОГРН -1027739550156 ОКТМО - 45382000 КОФК - 7309 ОКАТО - 45286585000 Тел: +7 (499) 705-20-08 Электронная почта: info@auipik.ru |  |
| 1.7 | Источник финансирования | Собственные средства учреждения. |  |
| 1.8 | Копии документов передаваемых Заказчиком Исполнителю | С сопроводительным письмом передаются Исполнителю копии следующих документов - в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Контракта: - Подрядный контракт. - Рабочая документация на проведение работ по ремонту фасадов здания на объекте культурного наследия федерального значения «Особняк Зиминых, 1896 г., 1913-1914 гг.» Шифр: 2022/Д8. -Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленного объекта культурного наследия от 04.05.2026 № ДКН 054801-00002133/26. - Охранное обязательство, утвержденное приказом Департамента культурного наследия города Москвы от 02.04.2024 № 104. -ППР разработанный и утвержденный в рамках исполнения Подрядного контракта. |  |
| 1.9 | Срок оказания Услуг по Контракту | С даты заключения Контракта по 01.08.2027. |  |
| 1.10 | Количество (объем) и единица измерения оказываемых Услуг | # 1 Условная единица (усл.ед) |  |
| 2 | СОСТАВ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ |  |  |
| 2.1 | Основной состав Услуг | Исполнитель обязан: -в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Контракта предоставить Заказчику приказ о назначении представителя Исполнителя, ответственного за оказание Услуг на время проведения подрядных работ; -осуществлять проверку и контроль соответствия качества выполненных в рамках Подрядного контракта работ, применяемых подрядной организацией строительных материалов, конструкций, изделий и оборудования требованиям нормативно-технической документации, и установленным в Российской Федерации строительным нормам и правилам, государственным стандартам, включая проверку наличия документов, удостоверяющих их качество, подтверждение фактически выполненных объемов работ, входной контроль качества строительных материалов, изделий, конструкций, используемых подрядной организацией и (или) предназначенных для использования при производстве подрядных работ на Объекте; -контролировать соблюдение подрядной организацией сроков выполнения подрядных работ. При выявлении отставания подрядной организации от ППР, утвержденного в рамках исполнения Подрядного контракта, более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней официально информировать об этом Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня по истечении указанного выше срока; -осуществлять контроль исполнения подрядной организацией указаний и предписаний Заказчика, относящихся к вопросам качества выполняемых подрядных работ и используемых материалов, строительных конструкций, дает подрядной организации обязательные для исполнения указания, разъясняет возникающие при выполнении подрядных работ на Объекте вопросы; -незамедлительно информировать Заказчика о необходимости приостановить подрядные работы в случаях выявления непригодности или недоброкачественности используемых подрядной организацией материалов, оборудования, технической документации, нарушения технологии производства подрядных работ и ухудшения качества подрядных работ, при невыполнении подрядчиками указаний представителей Заказчика, а также иных обстоятельств, угрожающих сохранности или качеству выполняемых в рамках Подрядного контракта работ, либо создающих невозможность завершения таких работ в установленный Подрядным контрактом срок; -официально информировать Заказчика обо всех нарушениях, выявленных при осуществлении технического надзора (строительным контролем) за подрядными работами (в том числе обнаружение отступлений от проектных решений или рекомендаций Заказчика, использование материалов и выполнение подрядных работ, качество которых не отвечает требованиям Подрядного контракта, нормативно-правовым документам, методическим рекомендациям, действующими на территории Российской Федерации для принятия оперативных мер по устранению выявленных отступлений от проектных решений и нарушений требований нормативных документов; -участвовать в проводимых Заказчиком производственных совещаниях, инспекционных проверках и других мероприятиях, связанных с контролем качества подрядных работ, выполняемых в рамках Подрядного контракта; -осуществлять контроль правильности ведения в процессе производства подрядных работ подрядной организацией исполнительной и технической документации, соответствия проводимых подрядных работ проектным решениям, строительным нормам и правилам, государственным стандартам, иным техническим регламентам и законодательству, в том числе Подрядному контракту, ППР, Рабочей документации; -участвовать в работе приемочной комиссии в приемке отдельных ответственных элементов и конструкций, а также в составлении актов освидетельствования скрытых работ, в т.ч. участков инженерных сетей, устранение дефектов которых в дальнейшем невозможно без разборки или повреждения последующих конструкций и участков инженерных сетей; -фиксировать в журнале производства работ соответствие или несоответствие выполняемых подрядной организацией работ утвержденной Рабочей документацией, действующим нормам и правилам с указанием рекомендаций и сроков устранения выявленных несоответствий; -вести журнал технического надзора (строительного контроля) в соответствии с ГОСТ Р 56254-2014 и фиксировать соответствие или несоответствие выполняемых подрядной организацией работ утвержденной научно-проектной документации, рекомендациям авторского и технического надзора (строительного контроля), действующим нормам и правилам с указанием рекомендаций и сроков устранения выявленных несоответствий; -обеспечивать освидетельствование скрытых работ, участков сетей инженерно-технического обеспечения, составление и подписание актов освидетельствования скрытых работ, актов освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения, актов о приемке промежуточных работ, актов о приемке выполненных работ; -участвовать в проведении рабочими комиссиями (приемочными комиссиями) проверок качества отдельных конструкций и подрядных работ при их приемке; -визировать акты о приемке выполненных работ (форма КС-2), предъявляемые подрядной организацией Заказчику, путем проставления на каждом экземпляре подписи уполномоченного лица и печати Исполнителя, подтверждая тем самым объем и качество выполненных подрядных работ, их соответствие Рабочей документации, условиям Подрядного контракта, соответствие исполнительной документации, предъявленной подрядной организацией Заказчику, требованиям нормативно-технической документации; -осуществлять контроль исполнения подрядной организации требований Заказчика, относящим к вопросам качества выполняемых подрядных работ, применяемых конструкций, изделий, материалов и оборудования, обеспечение своевременного устранения дефектов и недоделок, выявленных при приемке отдельных видов работ, конструктивных элементов зданий и Объекта в целом; -присутствовать на Объекте ежедневно во время проведения подрядных работ до полного завершения работ. Численность работников Исполнителя, осуществляющих технический надзор (строительный контроль) на Объекте – не менее 2-х человек; -извещать Заказчика о завершении подрядных работ на Объекте; -предоставлять Заказчику в течение 3 (трех) календарных дней с момента направления запроса Исполнителю разъяснения в отношении оказанных Услуг при обнаружении Заказчиком и/или уполномоченными контрольными органами несоответствия объема и стоимости оказанных Исполнителем Услуг (Приложение № 3 к Контракту) и Акту сдачи-приемки оказанных услуг (Приложение № 4 к Контракту); -дополнительно обеспечивать свое присутствие на Объекте на основании решения Заказчика и вызова подрядной организации. Выезд специалистов на Объект в указанных случаях осуществляется на основании поступившего в адрес уполномоченного представителя технического надзора (строительного контроля)(организации) официального документа; -вести учет объемов и стоимости как принятых и оплаченных Заказчиком подрядных работ, так и непринятых; -вести контроль за устранением дефектов и нарушений, отмеченных в журнале производства работ; -вести контроль за качеством и соблюдением технологии проведения подрядных работ, а также за обеспечением надежности, прочности, устойчивости и долговечности конструкций и монтажа технологического и инженерного оборудования на Объекте; -контролировать наличие у подрядной организации разрешительных документов на проведение работ, выданных в установленном порядке, наличие и правильность ведения подрядной организацией первичной исполнительной технической документации; -вести контроль за проведением подрядной организацией испытаний, наладкой оборудования после проведения подрядных работ и надлежащим оформлением их результатов с подписанием соответствующих актов испытаний оборудования, инженерных систем и устройств; -контролировать соблюдение подрядной организацией правил складирования и хранения используемых материалов, изделий, оборудования, приостановление их применения до момента устранения нарушений с занесением записи в журнал производства работ; -вести контроль за своевременным вывозом мусора, за установкой ограждений производственной площадки подрядной организацией; -вести геодезический контроль при проведении производственных работ (при необходимости); -официально информировать Заказчика обо всех нарушениях, выявленных при осуществлении технического надзора (строительного контроля) за подрядными работами (в том числе обнаружение отступлений от проектных решений или рекомендаций Заказчика, несвоевременного и некачественного выполнения указаний специалистов, осуществляющих технический надзор (строительный контроль), использование материалов, изделий, конструкций, оборудования и выполнение подрядных работ, качество которых не отвечает требованиям Подрядного контракта, нормативно-правовым документам, методическим рекомендациям, действующими на территории Российской Федерации в сфере реставрации и сохранения объектов культурного наследия) для принятия оперативных мер по устранению выявленных отступлений от проектных решений и нарушений требований нормативных документов; -проводить фотофиксацию наиболее ответственных видов работ, в т.ч. скрытых (до момента начала указанных работ, в процессе их проведения и по окончании), записи о которых заносятся в журнал производства работ; -выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и(или) Контрактом. |  |
| ‍2.2 | Объем оказываемых Услуг | Объем оказываемых Услуг по Контракту определяется пропорционально объему подрядных работ, выполняемых в рамках Подрядного контракта. |  |
| 3 | ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ И ОКАЗЫВАЕМЫМ ИМ УСЛУГАМ |  |  |
| 3.1 | Требования к оказываемым Услугам | При оказании Услуг Исполнитель должен соблюдать нормативно-технические требования действующих строительных норм и правил, санитарных норм и правил, стандартов и других действующих законодательных и нормативно-технических документов, в том числе: -Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; -Федеральной закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; -Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; -ГОСТ Р 56254-2014 «Национальный стандарт Российской Федерации. Технический надзор на объектах культурного наследия. Основные положения»; -ГОСТ Р 55528-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования»; -ГОСТ Р 55567-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования»; -ГОСТ Р 58169-2018. «Национальный стандарт Российской Федерации. Сохранение объектов культурного наследия. Положение о порядке производства и приемки работ по сохранению объектов культурного наследия»; -Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16.05.2023 г. № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»; -СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004»; -Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.12.2024 № 950/пр «Об утверждении свода правил «Строительный контроль при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»; -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» (вместе с «Положением о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»); -«Классификатор основных видов дефектов в строительстве и промышленности строительных материалов», утв. Главной инспекцией Госархстройнадзора РФ 17.11.1993. В случае если, по какой-либо причине, в том числе в результате технической ошибки (опечатки), Контракт содержит указания, ссылки на несуществующие (недействующие) нормативные документы, ГОСТы, СНиПы, Своды правил и т.д., либо такие документы утратили силу после заключения Контракта, то Исполнитель обязан руководствоваться в таком случае действующими на момент заключения и исполнения Контракта нормативными документами, ГОСТами, СНиПами, Сводами правил и т.д. |  |
| 3.2 | Требования к Исполнителю | Исполнитель должен иметь лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выданную Министерством культуры Российской Федерации на следующий вид работ: - разработка проектной документации и технический надзор за проведением работ по консервации, реставрации и воссозданию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также по приспособлению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации для современного использования, включая реставрацию представляющих собой историко-культурную ценность элементов объекта культурного наследия. Исполнитель должен быть членом саморегулируемой организации (СРО), основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства. Исполнителем должны быть внесены взносы в компенсационный фонд возмещения вреда в соответствии с ч. 12 ст. 55.16 ГрК РФ. Уровень ответственности Исполнителя в указанных фондах СРО не может быть меньше первого уровня. |  |