 Приложение № 4.1 к Положению о порядке взаимодействия структурных подразделений 
при осуществлении закупок для нужд ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой

II. Техническое задание (описание объекта закупки) на закупку расходных материалов к анализатору CL-1200i  
  
	№ п/п
	Наименование товара
	ОКПД2 и/или КТРУ
	Количество
	ед. изм.
	Характеристики объекта закупки


	1. 
	Кюветы реакционные
	32.50.50.190
	11088
	штука
	Изделие предназначено для проведения иммунохимической реакции. Количество кювет в упаковке 3693 штук. ( 88 шт./штатив, 42 штатива). Объём кюветы 1,25 миллилитра. Предназначены для анализатора автоматическиго иммунохемилюминесцентного CL-1200i  , пр-ва Mindray
Арт . 115-035753-00
Производство: Шэньчжень Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., ЛТД", КНР	
РУ РЗН 2022/17000 от 25.03.2022




	Требования к поставке/приемке товара:

	[bookmark: _Hlk136428003]Документы, подтверждающие соответствие товара, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации 
	Участник закупки должен предоставить в составе заявки один из указанных ниже документов или сведения в отношении каждого предложенного к поставке медицинского изделия:
-копию регистрационного удостоверения;
-выписку из Государственного реестра медицинских изделий, выданную Росздравнадзором в соответствии с требованиями постановления Правительства от 30.09.2021 № 1650;
-сведения о реквизитах (номер и дата) регистрационного удостоверения;
-копию документа, выданного в соответствии с законодательством страны происхождения, подтверждающего регистрацию медицинского изделия в установленном порядке в стране-производителе, с переводом на русский язык, заверенным в установленном порядке (для медицинских изделий, указанных в ПП РФ № 430 от 03.04.2020).

	Отгрузка Товара (место поставки)
	г. Москва, Каширское шоссе, д. 34А   (Центральный склад)  

	Срок поставки
	  В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения заявки Заказчика до 01.12.2026 г.


	Остаточный срок годности  
	10  месяцев
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