Техническое задание на поставку смесителя для раковины

для нужд отдела ГФС России в г. Самаре

Технические характеристики смесителя для раковины:

Количество монтажных отверстий: 1

Тип подводки: гибкая

Тип картриджа: керамическая кран-букса

Комплектация: керамические кран-буксы

Тип управления: Вентильный

Покрытие: хромированное

Тип крепления: на шпильке

Гарантийный срок: не менее 24 месяцев

Комплектация: пластиковый аэратор

Подача воды из фильтра: через основной излив

Аэратор: Да

Комплектация: гибкая подводка

Материал корпуса: латунь

Комплектация: комплект крепления

Цвет: хром

Тип излива: поворотный

Диаметр подводки:1/2

Вес: 1.65

Тип установки: на борт раковины