ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
[bookmark: _GoBack]на поставку эндонуклеазы рестрикции.

Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008): 20.59.52.199.
Код позиции каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (КТРУ): отсутствует.
1. Описание объекта закупки:
	Наименование
товара
	Ед. изм.
	Кол-во
	Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара
	Параметры характеристик

	Эндонуклеаза рестрикции (BstHH I "или эквивалент") 

	штука
	3
	Концентрация: не менее 50 000 е.а./мл.
	минимальное значение

	
	
	
	Фасовка: не менее 10 000 е.а.
	минимальное значение

	
	
	
	Сайты узнавания GCG↑C и C↓GCG.
	показатель, значение которого не может изменяться

	
	
	
	Источник: Bacillus stearothermophilus HH.
	показатель, значение которого не может изменяться

	
	
	
	Субстрат для определения активности – ДНК фага лямбда. 
За единицу активности принимается количество фермента, необходимое для гидролиза 1 мкг ДНК фага лямбда за 1 час при температуре +50 °С в 50 мкл реакционной смеси.
	показатель, значение которого не может изменяться

	
	
	
	Рабочая температура (инкубация): +50 °C.
	показатель, значение которого не может изменяться

	
	
	
	Условия реакции: 
1 х SE-буфер Y (33 mM Tris-ацетат (pH 7.9 при +25 °C), 10 mM магний-ацетат,
66 mM калий-ацетат,
1 mM DTT), BSA (100 мкг/мл).
	показатель, значение которого не может изменяться

	
	
	
	Условия хранения: 10 mM Tris-HCl (pH 7.5); 50 mM KCl; 0.1 mM EDTA; 7 mM 2-меркап-тоэтанол; 200 ug/ml BSA; 50 % глицерин.
	показатель, значение которого не может изменяться

	
	
	
	После гидролиза 50-кратным избытком фермента более 90 % фрагментов ДНК должны сшиваться ДНК-лигазой, эти фрагменты могут быть повторно расщеплены.
	показатель, значение которого не может изменяться

	
	
	
	Картина специфического гидролиза не должна изменяться при обработке 1 мкг ДНК 100 ед. фермента: не менее 16 часов при температуре +50 °С.
	минимальное значение

	
	
	
	Не должно быть неспецифического гидролиза одно- и двуцепочечных олигонуклеотидов после инкубации 50 ед. фермента: не менее 3 часов.
	минимальное значение

	
	
	
	Работа фермента должна блокироваться CG метилированием последовательности 5`–G(5mC)GC–3` / 3`–CG(5mC)G–5` и 5`–G(5mC)GC–3` / 3`–CGCG–5`; не блокироваться при метилировании последовательности 5`–GCG(5mC)–3` / 3–(5mC)GCG–5` и 5`–GCG(5mC)–3` / 3`–CGCG–5.`
	показатель, значение которого не может изменяться

	
	
	
	Не должно быть инактивации фермента при температуре +80 °C: не менее 20 минут.
	минимальное значение

	
	
	
	Поставка вместе с ферментом 10 х SE-буфер Y и BSA: не менее 10 мг/мл.
	минимальное значение

	
	
	
	Срок хранения фермента: не менее 12 месяцев с даты проверки, указанной на фасовке.
	минимальное значение

	
	
	
	Хранить при температуре: 
-20 °C.
	показатель, значение которого не может изменяться



2. Качество и упаковка Товара: 
2.1. Функциональные, технические и качественные характеристики товара, эксплуатационные характеристики поставляемого Товара (при необходимости) и иные характеристики и показатели товара должны соответствовать Спецификации (Приложение № 1 к Контракту), условиям Контракта и действующему законодательству Российской Федерации, требованиям национальных стандартов, технических условий, санитарных норм и правил. Товар должен соответствовать требованиям, обеспечивающим его безопасность для жизни и здоровья потребителей.
2.2. Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в т. ч., который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободным от любых притязаний третьих лиц, не находящимся под запретом (арестом), в залоге. 
2.3. Поставщик обязан обеспечить упаковку (тару) товара, отвечающую требованиям межгосударственных стандартов, технических условий, иным требованиям, способную предотвратить его повреждение и/или порчу во время перевозки к месту поставки, погрузочно-разгрузочных работ и обеспечивающую его годность к эксплуатации.
2.4. Маркировка должна быть нанесена на упаковку (тару) товара в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
2.5. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.
Поставщик поставляет товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учётом возможных перегрузок в пути и длительного хранения. 
2.6. Поставщик гарантирует безопасность товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и действующим законодательством Российской Федерации.
Поставляемый товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам. 
3. Гарантийные обязательства: 
3.1. Поставщик гарантирует, что качество поставленного товара соответствует условиям настоящего Контракта.
3.2. Гарантийный срок составляет не менее 12 (Двенадцати) месяцев со дня подписания Сторонами документа о приёмке.
3.3. Заказчик вправе предъявить претензию при условии, если недостатки товара были обнаружены в течение гарантийного срока. Поставщик отвечает за недостатки товара, если не докажет, что недостатки товара возникли после его передачи Заказчику вследствие нарушения Заказчиком правил пользования товаром или его хранения, либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы.
3.4. В случае обнаружения Заказчиком несоответствия качества товара Поставщик обеспечивает гарантийное обслуживание.
Гарантийное обслуживание включает в себя устранение недостатков товара, замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим настоящему Контракту (в случае существенного нарушения требований к качеству товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и иных подобных недостатков).
3.5. При обнаружении недостатков товара Заказчик вызывает представителя Поставщика. При неявке представителя Поставщика в течение 3 (Трёх) рабочих дней с даты его вызова, Заказчик имеет право в одностороннем порядке составить акт о выявленных недостатках товара, который является достаточным основанием для устранения недостатков.
Устранение недостатков товара осуществляется на основании претензии Заказчика в установленный в претензии срок.
Обнаруженные недостатки товара должны устраняться по месту нахождения товара.
В течение установленного гарантийного срока все расходы, связанные с осуществлением гарантийного обслуживания товара, несёт Поставщик.
3.6. Документом, подтверждающим объём и качество выполненных Поставщиком работ по гарантийному обслуживанию, является акт сдачи-приёмки выполненных работ, подписанный Заказчиком и Поставщиком.
4. Место поставки товара: 636039, Томская обл., г. о. ЗАТО Северск, г. Северск, пр. Коммунистический, д. 87.
5. Срок поставки товара: в течение 30 (Тридцати) дней с даты заключения контракта.

