Приложение №1

к государственному контракту

№100141356126100299

от __ ________ 2026

Описание объекта закупки

1. Предмет контракта: Поставка водяного канального нагревателя воздуха.

2. Срок исполнения обязательств по поставке товара: с даты заключения Контракта по 31.07.2026.

3. Наименование, функциональные и качественные характеристики, количество поставляемого товара:

| № | Наименование | Описание | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водяной канальный нагреватель воздуха | Патрубки Т-образные ближе к середине, ширина 192, трехрядный, расстояние между патрубками - 100 мм Korf WWN 60-35/3 или эквивалент | 1 шт. |