ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Оказание услуг по ремонту компьютерного томографа Optima СТ520

Количество (объем) оказываемой услуги: согласно табличной части

Место оказания услуг:187553, Ленинградская область, город Тихвин, ул. Карла Маркса, д.68

Сроки (периоды) оказания услуг: в течение 3 рабочих дней с момента подписания договора

В цену контракта включены: стоимость товара и сопутствующих услуг, оплачиваемая Заказчиком Поставщику за полное выполнение Поставщиком своих обязательств по поставке товара и оказанию сопутствующих услуг по контракту (с учётом доставки, разгрузки товара, ввода в эксплуатацию), в том числе с учетом НДС и транспортных расходов.

Срок оплаты: в течение 7-ми рабочих дней с момента подписания документа о приемке.

Гарантия качества товара: Гарантия на выполненные работы и заменяемые части составляют 3 месяца.

Объем работ:

| № | Оборудование/наименование работ | Кол-во |
| --- | --- | --- |
|  | Томограф компьютерный Optima CT520, зав .№ CBDBG2200052HM, инв. №Я20400000001053, 2022 года выпуска | 1 |
| 1 | Замена блока питания гентри | 1 |
| 2 | Замена жестких дисков рабочей станции | 1 |
| 3 | Инсталляция рабочей оболочки программного обеспечения | 1 |
| 4 | Обновление до последней актуальной версии программного обеспечения | 1 |
| 5 | Калибровка компьютерного томографа | 1 |
| 5 | Пусконаладочные работы | 1 |
| 7 | Контроль технического состояния | 1 |
| 6 | Сдача заказчику аппарата в полностью работоспособном состоянии | 1 |

Услуги по ремонту выполняются авторизованными специалистами, прошедшими соответствующее обучение

Наличие у Исполнителя действующей лицензии или выписки из реестра лицензий на осуществления деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также случая технического обслуживания медицинских изделий с низкой степенью потенциального риска их применения) с перечнем выполняемых работ (оказываемых услуг) (на основании Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», постановления Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2129 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также случая технического обслуживания медицинских изделий с низкой степенью потенциального риска их применения), внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. N 1445 и признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации».

Действие лицензии распространяется на следующие группы медицинских изделий:

техническое обслуживание групп медицинских изделий (кроме программного обеспечения, являющегося медицинским изделием) класса 2б потенциального риска применения:

- радиологические медицинские изделия (в части рентгеновского оборудования для компьютерной томографии и ангиографии). Статус лицензии (действующая, не приостановлена, не приостановлена частично, не прекращена).

Наличие у Исполнителя действующей лицензии на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) на основании Федерального закона от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». Статус лицензии (действующая, не приостановлена, не приостановлена частично, не прекращена).

Наличие у Исполнителя действующего санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии (несоответствии) видов деятельности (работ, услуг) требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов

Исполнитель должен иметь контрольно-измерительное и технологическое испытательное оборудование которое должно обеспечивать проведение всех видов работ по ТО МИ, указанных в перечне МИ, подлежащих ТО

Средства измерений должны быть поверены, технологическое испытательное оборудование, требующее аттестации, должно быть аттестовано согласно Федерального закона от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ по ГОСТ Р 8.568.

Все заменяемые запасные части должны быть оригинальными запасными частями , быть новыми (не бывшими в употреблении и не восстановленными), с датой производства не ранее 2025 года и соответствовать техническим характеристикам завода-изготовителя.

Наличие системы удаленного мониторинга состояния аппарата полностью совместимого с ПО производителя.

Исполнитель должен иметь полный комплект действующей нормативной, технической и эксплуатационной документации, необходимой для проведения ремонта МИ, указанных в перечне МИ, подлежащих ремонту

Услуги оказываются специалистами по ремонту оборудования, прошедшими обучение на предприятиях-производителях соответствующих видов (наименований) оборудования или в организациях и учреждениях, имеющих право осуществлять соответствующие виды образовательной деятельности (обучение, профессиональную подготовку, повышение квалификации по ремонту соответствующих видов оборудования), имеющими документы установленного образца, если такие требования установлены производителем оборудования.

Исполнитель обязуется обеспечить оказание услуг в соответствии с требованиями национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 57501-2017 «Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок».