ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование объекта закупки: Оказание услуг по государственной поверке и калибровке средств измерений подтверждение соответствия средств измерений требованиям,  определение погрешности измерения приборов котельной ФКУ ИК-9 ГУФСИН России по Краснодарскому краю.

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Манометр МП 160 | шт | 7 |
| 2 | Манометр МТ 160 | шт | 7 |
| 3 | Манометр МП 100 | шт | 8 |
| 4 | Манометр КМ 2 | шт | 4 |
| 5 | Манометр дифференциальный ДСП 160ММ | шт | 1 |
| 6 | Манометр ТМ 8 | шт | 5 |
| 7 | Манометр ТМ 5 | шт | 16 |
| 8 | Манометр ТМ 6 | шт | 10 |
| 9 | Манометр МТПСд-100 ОМ2 | шт | 1 |
| 10 | Манометр EN 837-1 | шт | 1 |
| 11 | Манометр МТП-100 | шт | 2 |
| 12 | Манометр АМУ 1 | шт | 1 |
| 13 | Манометр-термометр БТ-5 | шт | 1 |
| 14 | Манометр МТП-160 | шт | 1 |
| 15 | Манометр электроконтактный ДМ2010СГУ2 | шт | 1 |
| 16 | Термосопротивление ГСМ 9418-75 | шт | 2 |
| 17 | Тягонапоромер ТНМП-52 | шт | 1 |
| 18 | Напоромер НМП-52 | шт | 1 |
| 19 | Газосигнализатор SeitRon Segugio Met | шт | 1 |
| 20 | АИР-20/М2-ДИ, мод 150 | шт | 2 |

Срок и место оказания услуг: оказание услуг с 10.06.2026 по 10.10.2026 г., по адресу ФКУ ИК-9 ГУФСИН России по Краснодарскому краю, 352680, Краснодарский край, Апшеронский район, г. Хадыженск, ул. Грибоедова, 42.

Требования к качеству услуг: надлежащее качество используемых при оказании услуг материалов и оборудования государственным стандартам и техническим условиям. Качество оказания услуг в соответствии с техническим заданием, действующими нормами и техническими условиями в течение срока действия контракта и в течение гарантийного срока. Своевременное устранение недостатков  и дефектов, выявленных при приемке услуг и в период гарантийного срока.

Порядок сдачи и приемки оказанных услуг: исполнитель в течение одного рабочего дня должен  уведомить заказчика об окончании выполнения услуг. Заказчик должен принять оказанные услуги, а при обнаружении отступлений от условий контракта, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Исполнителю. В ходе приемки оказанных услуг Исполнитель должен произвести испытание работ и систем в присутствии представителя Заказчика. Исполнитель обязан произвести необходимые исправления  без дополнительной оплаты. Приемка услуг оформляется актом выполненных услуг.

Условия и срок оплаты: расчеты за оказанные услуги производятся в форме безналичного денежного расчета, согласно выделенных денежных средств из федерального бюджета, в течение 7 рабочих дней, начиная с даты подписания оригиналов платежных документов.

Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

Начальник ЭМО

лейтенант внутренней службы                                                                                                                                                                       Е.О. Перевозский