Техническое задание

по закупке стола весового антивибрационного 

Предмет закупки: стол весовой антивибрационный (товарный знак указывается Поставщиком при его наличии, наименование страны происхождения товара - ________) – должен быть новым, ранее не использованным (не был в употреблении, в том числе восстановление, восстановление потребительских свойств), с функциональными, техническими и качественными характеристиками, указанными в Таблице № 1.

Таблица № 1: Характеристики Товара 
	Стол весовой антивибрационный - 1 шт.
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	№

п/п
	Наименование параметра
	Значение

	1. 
	Назначение 
	Установка аналитических весов и весоизмерительной техники.

	2. 
	Материал корпуса

	Сталь, окрашенная порошковой краской 

	3. 
	Сварной каркас
	Наличие

	4. 
	Толщина стенки профиля сварного каркаса, мм 
	Не менее 1,5

	5. 
	Сечение профиля сварного каркаса
	Прямоугольное

	6. 
	Регулируемые опоры с компенсацией неровности пола (регулятор в каждой опоре)
	Наличие

	7. 
	Материал столешницы 
	Гранитная плита 

	8. 
	Толщина столешницы, мм
	Не менее 60

	9. 
	Амортизационные демпферы
	Наличие

	10. 
	Длина, мм

	Не более 600 

	11. 
	Ширина (глубина), мм 
	Не более 400

	12. 
	Высота, мм
	Не более 900


Требования к документации на товар:

Наличие нормативно-технической документации на русском языке:

- паспорт;

- руководство по эксплуатации;

- заполненный гарантийный талон или аналогичный документ (с указанием заводского (серийного номера товара и гарантийного периода (подпись и печать поставщика товара, дата заполнения).
Примечание: указанные документы могут быть предоставлены как в виде отдельных документов, так и объединены в один документ.
Место поставки товара:

Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику в рабочие дни с 8.30 до 17.30 по следующему адресу: ФГБУ «ЦЛАТИ по ДФО» (филиал ЦЛАТИ по Приморскому краю): 692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Тимирязева, д. 29 (лит А).                                      Тел.: 8 (4234) 32-00-53.
Требования к товару:

Товар новый, который не был в употреблении, не подвергался ремонту, в том числе восстановлению, замене составных частей, восстановлению потребительских свойств.

Товар не должен иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения поставщика при нормальном использовании поставленных товаров.

Товар не должен являться выставочным образцом, не должен быть собран из восстановленных деталей.

Товар должен быть в упаковке, соответствующей характеру поставляемого товара и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять товар от повреждений. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар - международным стандартам упаковки. Информация о товаре, в том числе маркировка на упаковке должна быть на русском языке или продублирована на русском языке.

Маркировка должна содержать сведения о товаре: его наименование, параметры, дату производства, номер партии, сведения о производителе товара, а также иные обозначения в соответствии с действующими международными стандартами и требованиями ГОСТ.

Гарантийный срок должен составлять не менее 12 месяца с момента подписания товарной накладной формы ТОРГ-12/Универсального передаточного документа (УПД), что не менее срока, установленного производителем данного Товара. Гарантия предоставляется вместе с Товаром.
Исполнитель:  
Врио начальника отдела АВРПТ и Т                                                                       Е. А. Черных                                         
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