ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ)

| п/п | Наименование товара | Код ОКПД 2 /КТРУ | Технические характеристики товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наконечник пипетки | 32.50.13.190 | Рабочий диапазон объема, мкл: 0,5-250 Длина: 52,5±2 мм Диаметр верхний наружный: 7,4±0,7 мм Диаметр верхний внутренний: 5,4±0,5 мм Наконечники совместимы с механическими/электронными дозаторами различных производителей:Ленпипет, ТермоФишер, Сарториус, DLab,Экохим, Эппендорф и др. Полностью автоклавируются: -штативы с крышкой и со сменной цветной внутренней матрицей, -наконечники Материал: полипропилен Вариант поставки: Штатив 96 Упаковка: штативы с крышкой и со сменной цветной внутренней матрицей внутри | упаковка | 20 |
| 2 | Наконечник пипетки | 32.50.13.190 | Рабочий диапазон объема, мкл: 0,5-250 Длина: 52,5±2 мм Диаметр верхний наружный: 7,4±0,7 мм Диаметр верхний внутренний: 5,4±0,5 мм Полностью автоклавируются. Материал: полипропилен Упаковка: полиэтиленовый запаянный пакет Количество в упаковке, шт: 1000 | упаковка | 20 |
| 3 | Наконечник пипетки | 32.50.13.190-00008539 | Бесцветный: Да Вариант поставки: Пакет (россыпь) Кондуктивные: Нет Рабочий диапазон объема, кубический сантиметр; миллилитр: 1-5 Стерильность: Нет Фильтр: Нет Диаметр верхний внутренний: 15,4±1,5 мм (Обоснование: обеспечение соответствию размерного диапазона для максимально точного уровня дозирования) Диаметр верхний наружный: ±13,4±1,3 мм (Обоснование: обеспечение соответствию размерного диапазона для максимально точного уровня дозирования) | штука | 250 |