Техническое задание
на поставку сетевых фильтров и удлинителей
Место поставки товара: г. Москва, ул. Академика Волгина, д.6.
Срок поставки товара: в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения Контракта
ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВЕННЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ, К ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ТОВАРА
	
	
	
	
	
	Таблица №1

	№ п/п
	Наименование товара 
	Наименование и характеристик 
	Значения характеристик
	Единица измерения
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Сетевой фильтр

ОКПД 2 

27.33.13.190
	Тип
	Сетевой фильтр
	Штука
	20

	2. 
	
	Длина кабеля
	5 метров
	
	

	3. 
	
	Максимальная нагрузка
	2200 Вт
	
	

	4. 
	
	Напряжение сети 
	220В
	
	

	5. 
	
	Номинальная сила тока
	10А
	
	

	6. 
	
	Количество розеток
	не менее 5
	
	

	7. 
	
	Сечение провода 
	0,75 кв.м.
	
	

	8. 
	
	Заземление
	наличие
	
	

	9. 
	
	Выключатель на корпусе
	наличие
	
	

	10. 
	Удлинитель

ОКПД 2 

27.33.13.190
	Тип
	удлинитель на пластиковой катушке
	Штука
	2

	11. 
	
	Длина кабеля
	50 метров
	
	

	12. 
	
	Сечение провода 
	4,5 кв.м.
	
	

	13. 
	
	Степень защиты 
	IP20
	
	

	14. 
	
	Напряжение сети
	250В
	
	

	15. 
	
	 Номинальная сила тока
	16А
	
	

	16. 
	
	 Количество розеток
	не менее 4
	
	


№1
Иные требования к объекту закупки:
Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим регламентам или техническим условиям изготовителей поставляемого товара.
Товар поставляется в оригинальной упаковке, соответствующей упаковке завода-изготовителя. Упаковка должна иметь товарный вид (отсутствие вмятин и иных деформаций), и обеспечивать сохранность товара при перевозке, с учетом возможных перегрузок, складирования, продолжительности и способов транспортировки, применяемых при обычном способе обращения с грузом, а также предохранять товар от атмосферных воздействий.

Доставка и разгрузка осуществляется силами Поставщика в указанное Заказчиком помещение.

Время поставки: будние дни с 10:00 до 16:30
Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества: обеспечение соответствия поставляемого товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), установленным действующим законодательством Российской Федерации. В период гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет производить необходимый ремонт, устранение недостатков или дефектов в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

Срок действия гарантии Поставщика на товар – не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня приемки товара, если иное не установлено требованием к товару. 

Срок действия гарантии на товар от Производителя - не менее срока установленного Производителем данного товара, если иное не установлено требованием к товару.

Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, за которые отвечает Поставщик и которые не позволяют продолжить эксплуатацию товара, то гарантийный срок прерывается с момента их обнаружения, до момента устранения обнаруженных дефектов. Новый гарантийный срок начинает действовать с момента устранения таких дефектов.

 Поставщик отвечает за недостатки поставленного товара, если не докажет, что недостатки такого товара возникли после его передачи Заказчику вследствие нарушения Заказчиком инструкции по эксплуатации и хранению товара, либо третьих лиц, либо непреодолимой силы.

Пропускной режим:

На территории Заказчика установлен пропускной режим. 

Пропуск граждан Российской Федерации на территорию Заказчика осуществляется по телефону:  8-495-330-88-38  в следующем порядке:

  - предоставляются (за сутки до момента совершаемых действий) сведения о лицах, выполняющих обязательства (на определенный период), с указанием фамилии, имя, отчества, паспортных данных;

- предоставляются (за сутки до момента совершаемых действий) сведения о водителях с указанием фамилии, имя, отчества, паспортных данных и транспортных средствах (на определенный период) с указанием  модели и регистрационного номера; 

- в случае изменения состава лиц, выполняющих обязательства, водителя, изменения транспортного средства, сведения о таких изменениях предоставляются в соответствии с вышеуказанным порядком;

В случае изменения состава лиц, сведения о таких изменениях предоставляются в соответствии с вышеуказанным порядком.

Несвоевременная подача документов для оформления письменной заявки на пропуск граждан не является основанием для неисполнения обязательств в сроки, установленные Контрактом.
