Описание объекта закупки

(Техническое задание)
на поставку товара (краны шаровые)
для нужд ФГБУ УТЦ «Новогорск»
1. Общие сведения о закупке

1.1. Наименование объекта закупки: Краны шаровые с комплектом присоединительных фланцев
1.2. Цель закупки: Для проведения планового ремонта Котельной ФГБУ УТЦ «Новогорск» и подготовки к отопительному периоду 2026 – 2027 гг. 
1.3. Обоснование закупки: Для проведения планового ремонта Котельной ФГБУ УТЦ «Новогорск» и подготовки к отопительному периоду 2026 – 2027 гг.
2. Наименование, характеристики и объем поставляемого товара

2.1. Требования к количеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) поставляемого товара: 
Требования к комплектности поставки, количеству, техническим, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара указаны в Таблице 1.

	№ п/п
	КТРУ / ОКПД
	Наименование
	Требования по техническим характеристикам
	Ед. изм.
	Кол-во
	Прим. (доп. характеристика)

	1.
	28.14.13.131
	Кран шаровой АН-30К-16-200 (или эквивалент)
	Тип присоединения – фланцевый
Диаметр – 200 мм

Давление – 16 бар

Параметры штока – 30 мм (F12)
Соответствие – ГОСТ 9544-2015-«А»

Тип исполнения закрытия – под редуктор 

Комплектность закрытия – редуктор 

Монтаж болтовой (на две стороны) – 24 шт (20 мм)

Количество фланцев стальных в комплекте – 2 шт

Диаметр фланца – 200 мм

Давление фланца – 16 бар

Количество отверстий фланца -12 шт

Диаметр отверстий во фланце – 20 мм

Материал фланца – сталь 20

Соответствие – ГОСТ 9544-2015-«А»
Монтаж фланца (болтовой) – 16 мм 
	Шт. 
	2
	


3. Место поставки товара: 141435 Московская область, город Химки, микрорайон Новогорск, ул. Соколовская, владение 7, в место, указанное Заказчиком.
4. Сроки поставки товара: в течение 45 календарных дней с момента заключения Контракта/Договора. 

5. Периодичность поставки товара: единоразовая, поставка партиями не допускается.

6. Срок приемки: в течение 20 рабочих дней с момента поставки.
7. Порядок (условия) оплаты: в течение 7 рабочих дней с момента приемки.

8. Цена товара должна включать в себя: стоимость товара, упаковки, тары, стоимость погрузки-разгрузки, доставки до места поставки товара, стоимость полного комплекта документов (декларации о соответствии, свидетельства и пр., подтверждающие качество и безопасность Товара, санитарно-эпидемиологические заключения), налоги, сборы, иные необходимые платежи.

9. Общие требования к поставляемому товару: 

9.1. Качество Товара должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ, СанПиНу и иным нормативным документам, принятым для данного вида Товара.

9.2. Весь поставляемый Товар должен сопровождаться следующими документами, подтверждающими качество и безопасность Товара: надлежащим образом заверенные копии сертификатов соответствия и/или деклараций о соответствии.

9.3. Потребительская и транспортная тара, упаковочные материалы и скрепляющие средства должны соответствовать гигиеническим требованиям, документам, по которым они изготовлены, обеспечивать сохранность, качество и безопасность Товара при транспортировании и хранении в течение всего срока годности, а также должны быть разрешены для контакта с пищевыми продуктами. 

9.4. Маркировка потребительской и транспортной тары должна производиться в соответствии с действующими ГОСТами.

9.5. Транспортирование Товара производится видами транспорта в соответствии с правилами перевозки скоропортящихся грузов, действующих на данном виде транспорта, с соблюдением гигиенических требований.

__________________________________ 

                            Должность инициатора закупки
___________________ / ______________

ФИО
  
      Подпись

«___» _____________ 20___г.
