КОНТРАКТ №

г. Ульяновск                                                                                                  «___» июля 2026 г.

__________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________________, действующего на основании __________, с одной стороны, и Государственное учреждение здравоохранения Городская больница № 3, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника планово-экономического отдела Рахимовой Рузии Афиятулловны, действующего на основании Доверенности на осуществление действий №01012511000100410001 от 01.11.2025 г., с другой стороны, в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили между собой настоящий Контракт о нижеследующем:

- Предмет контракта

1.1.Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по проверке локального сметного расчета (смета) № ЛС-02-01-01Н4 «Ремонт системы отопления объекта ГУЗ Городская больница №3 - здание Фельдшерско-акушерского пункта расположенное по адресу: г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Школьная, д. 28 (замена газового котла)».

1.2. Срок оказания услуг: в течение 7 (семи) календарных дней с момента подписания контракта.

1.3. Приемка услуг осуществляется на основании акта о приемке товаров, работ, услуг по форме 0510452 (Приложение №2 к контракту).

2. Права и обязанности сторон

2.1. Обязанности Заказчика.

2.1.1. Оплатить Исполнителю оказанные услуги в размере и в сроки, установленные настоящим Контрактом.

2.2.  Обязанности Исполнителя.

2.2.1. Исполнитель обязуется после оказания услуг по настоящему контракту составить заключение в установленном порядке, в котором указывает результаты экспертизы и иную необходимую информацию и выдать Заказчику (Положительное или Отрицательное заключение в 2 экземплярах).

2.3. Права Заказчика.

2.3.1. В случае утраты заключения экспертизы Заказчик вправе получить у Исполнителя дубликат.

2.4. Права Исполнителя.

2.4.1. При выявлении в сметной документации в процессе проведения экспертизы недостатков (отсутствие (неполнота) сведений, описаний, расчетов, чертежей, схем и т.п.) Исполнитель незамедлительно уведомляет Заказчика о выявленных недостатках и устанавливает при необходимости срок для их устранения.

В случае если выявленные недостатки невозможно устранить в процессе экспертизы или Заказчик в установленный срок их не устранил, Исполнитель вправе отказаться от дальнейшего проведения экспертизы и поставить вопрос о досрочном расторжении контракта, о чем письменно уведомит Заказчика с указанием мотивов принятого решения.

После устранения недостатков экспертиза осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

2.4.2. Исполнитель вправе привлекать на договорной основе к проведению негосударственной экспертизы иные организации, а также специалистов, согласовав с Заказчиком.

3.Стоимость услуг и порядок расчетов

3.1. За оказание услуг, предусмотренных в п.1.1 настоящего контракта «Заказчик» выплачивает «Исполнителю» сумму в размере _____ (____________) руб. ___ коп. (НДС/без НДС.)

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

3.2. Форма оплаты – безналичный расчет, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Оплата за услуги осуществляется без предварительной оплаты (аванса) в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания Заказчиком акта оказанных услуг.

3.3 Источник финансирования: средства от предпринимательской (внебюджетные фонды, платные услуги) и иной приносящей доход деятельности на 2026 г.

4. Ответственность сторон

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

4.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки  Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

4.2.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.

За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа составляет 1000 руб.*

<*> Устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

4.2.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

4.3. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

4.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации1 от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

4.3.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта.

4.3.2.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа составляет ___ руб. 00 коп.*

<*> Устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

4.3.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

4.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5.Срок действия контракта

5.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня подписания сторонами и действует до 31 августа 2026 г.,  в части расчетов до полного исполнения обязательств.

5.2. В случае если в процессе проведения проверки Исполнитель письменно истребует дополнительные материалы (откорректированные чертежи, расчеты и обоснования принятых технических решений и т.п.), срок экспертизы продлевается на количество дней, необходимых Заказчику для предоставления с сопроводительным письмом указанных материалов.

5.3.  Расторжение контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

6. Порядок разрешения споров

6.1. Все споры или разногласия, возникшие между сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

6.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ульяновской области в установленном законом порядке.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

8. Заключительные положения

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны сторонами.

8.2. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Приложение №1: локальный сметный расчет (смета) № ЛС-02-01-01 «Ремонт объекта ГУЗ Городская больница №3-здание Фельдшерско-акушерского пункта расположенное по адресу: г. Ульяновск, п. Плодовый, ул. Центральная, д.3 (Ремонт навеса крыльца)

Приложение №2: Акт приемки товаров, работ, услуг

9. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

| Исполнитель: | Заказчик: |
| --- | --- |
| Наименование Адрес: ИНН КПП Юр. адрес: Банковские реквизиты: р/с БИК к/с Эл. почта: Тел. Исполнитель __________ /_______/ | Государственное учреждение здравоохранения Городская больница №3 432044 , г. Ульяновск, ул. Хрустальная 3Б Министерство финансов Ульяновской области (государственное учреждение здравоохранения Городская больница № 3 л/с 22261136В68, 20261136В68) Казначейский счёт 03224643730000006801 ОКЦ №5 ВВГУ Банка России//УФК по Ульяновской области, г. Ульяновск Банковский счёт 40102810645370000061 БИК 017308101 ИНН 7326014604 КПП 732601001 ОГРН 1027301403744 ОКПО 25385946 ОКОНХ 91511 ОКВЭД 86.10, 86.90.9 Тел/факс - (8422)38-71-01/36-24-83 ОКТМО 73701000 Тел.(8422)38-68-44 (бухгалтерия) Тел. (8422)38-70-90 (приемная) e_mail: economgb3@mail.ru Начальник планово-экономического отдела _________________ /Р.А. Рахимова/ |

Приложение №1

к Контракту

№ от «__»_____  2026г.

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС-02-01-01Н4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт системы отопления объекта ГУЗ Городская больница №3 - здание Фельдшерско-акушерского пункта расположенное по адресу: г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Школьная, д. 28(замена газового котла) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен |  | ресурсно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  | Ведомость объемов работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | II кв. 2026 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  | 53,49317 | тыс. руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  | 17,27 |  | тыс.руб. |
| в том числе: |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  | 0,04 |  | тыс.руб. |
| строительных работ |  |  | 12,90 | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  | 34,7416 |  | чел.-ч |
| монтажных работ |  |  | 2,00 | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  | 0,1008 |  | чел.-ч |
| оборудования |  |  | 3,27 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| прочих затрат |  |  | 25,68 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | на единицу измерения | коэффи-циенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффи-циенты | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | Раздел 1. Отопление. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН24-02-100-01 | Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов диаметром: 50 мм | 10 шт | 0,1 |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого ОКС, эксплуатация которого не прекращена, без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют действующее оборудование и т.д ЭМ 1,2 ЗТ 1,2 ЗТМ 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 3,036 |  |  |  |  | 1 420,64 |
|  | 1-100-45 | Средний разряд работы 4,5 |  | 25,3 | 1,2 | 3,036 |  |  | 467,93 |  | 1 420,64 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 101,11 |
|  |  | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 24,2 | 1,2 | 2,904 | 4,35 | 1,3 | 5,66 |  | 16,44 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 17,8 | 1,2 | 2,136 |  |  | 39,64 |  | 84,67 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 347,88 |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 10,58 |  | 1,058 | 114,64 | 0,94 | 107,76 |  | 114,01 |
|  | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 10,84 |  | 1,084 | 41,38 | 1,28 | 52,97 |  | 57,42 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 3,888 |  | 0,3888 |  |  | 8,59 |  | 3,34 |
|  | 01.7.11.07-0055 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 6 мм | т | 0,006 |  | 0,0006 | 133 415,09 | 0,89 | 118 739,43 |  | 71,24 |
|  | 01.7.17.07-0054 | Круг шлифовальный прямого профиля, размеры 230х5х22 мм | шт | 0,087 |  | 0,0087 | 104,63 | 1,22 | 127,65 |  | 1,11 |
|  | 17.4.05.01-0051 | Глина огнеупорная шамотная, марка ПГА (ПГБ) | кг | 5,85 |  | 0,585 | 12,54 | 1,73 | 21,69 |  | 12,69 |
|  | 23.5.02.02-0033 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм | м | 2,1 |  | 0,21 | 225,92 | 0,88 | 198,81 |  | 41,75 |
|  | 23.8.04.01-0017 | Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,0 мм | шт | 20 |  | 2 | 22,49 | 1,03 | 23,16 |  | 46,32 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 869,63 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 420,64 |
|  | Пр/812-018.0 | Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы (018.0) | 117 |  | 117 |  |  |  |  |  | 1 662,15 |
|  | Пр/774-018.0 | Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы (018.0) | 74 |  | 74 |  |  |  |  |  | 1 051,27 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 45 830,50 |  | 4 583,05 |
| 2 | ГЭСН19-01-002-01 | Демонтаж - Установка водонагревателей: проточных - газового котла | шт | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.3_стб.3 | Разборка и (или) демонтаж строительных конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе их элементов: систем инженерно-технического обеспечения ЭМ 0,4 М 0 ЗТ 0,4 ЗТМ 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого ОКС, эксплуатация которого не прекращена, без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют действующее оборудование и т.д ЭМ 1,2 ЗТ 1,2 ЗТМ 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,9776 |  |  |  |  | 793,63 |
|  | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 |  | 4,12 | 0,48 | 1,9776 |  |  | 401,31 |  | 793,63 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,11 |
|  |  | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0288 |  |  |  |  | 12,31 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,01 | 0,48 | 0,0048 | 37,32 | 1,66 | 61,95 |  | 0,30 |
|  | 4-100-030 | Трудозатраты машинистов разряд 3 | чел.ч | 0,01 | 0,48 | 0,0048 |  |  | 386,69 |  | 1,86 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,05 | 0,48 | 0,024 |  |  | 575,42 |  | 13,81 |
|  | 4-100-040 | Трудозатраты машинистов разряд 4 | чел.ч | 0,05 | 0,48 | 0,024 |  |  | 435,43 |  | 10,45 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 820,05 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 805,94 |
|  | Пр/812-016.0 | Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) (016.0) | 121 |  | 121 |  |  |  |  |  | 975,19 |
|  | Пр/774-016.0 | Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) (016.0) | 72 |  | 72 |  |  |  |  |  | 580,28 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 2 375,52 |  | 2 375,52 |
| 3 | ГЭСН19-01-002-01 | Установка водонагревателей: проточных - газовый котел КСГ-20-Е , поставка Заказчика. | шт | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого ОКС, эксплуатация которого не прекращена, без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют действующее оборудование и т.д ЭМ 1,2 ЗТ 1,2 ЗТМ 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 4,944 |  |  |  |  | 1 984,08 |
|  | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 |  | 4,12 | 1,2 | 4,944 |  |  | 401,31 |  | 1 984,08 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,27 |
|  |  | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,072 |  |  |  |  | 30,77 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,012 | 37,32 | 1,66 | 61,95 |  | 0,74 |
|  | 4-100-030 | Трудозатраты машинистов разряд 3 | чел.ч | 0,01 | 1,2 | 0,012 |  |  | 386,69 |  | 4,64 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,05 | 1,2 | 0,06 |  |  | 575,42 |  | 34,53 |
|  | 4-100-040 | Трудозатраты машинистов разряд 4 | чел.ч | 0,05 | 1,2 | 0,06 |  |  | 435,43 |  | 26,13 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 06.1.01.04 | Кирпич глиняный для дымовых труб | 1000 шт | 0,002 |  | 0,002 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 050,12 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 014,85 |
|  | Пр/812-016.0 | Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) (016.0) | 121 |  | 121 |  |  |  |  |  | 2 437,97 |
|  | Пр/774-016.0 | Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) (016.0) | 72 |  | 72 |  |  |  |  |  | 1 450,69 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 5 938,78 |  | 5 938,78 |
| 4 | ГЭСНм11-02-001-02 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 5 кг-Циркуляционный насос.Прим. | шт | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого ОКС, эксплуатация которого не прекращена, без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют действующее оборудование и т.д ЭМ 1,2 ЗТ 1,2 ЗТМ 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,872 |  |  |  |  | 839,46 |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  | 1,56 | 1,2 | 1,872 |  |  | 448,43 |  | 839,46 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,47 |
|  | 01.1.02.08-1040 | Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм | кг | 0,042 |  | 0,042 | 137,59 | 1,12 | 154,10 |  | 6,47 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 845,93 |
| 4.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 13,99 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 839,46 |
|  | Пр/812-053.0 | Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники (053.0) | 90 |  | 90 |  |  |  |  |  | 755,51 |
|  | Пр/774-053.0 | Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники (053.0) | 46 |  | 46 |  |  |  |  |  | 386,15 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 2 001,58 |  | 2 001,58 |
| 5 | ТЦ_68.1.03.02_ 73_7722753969 _09.07.2026 _02 | Циркуляционный насос Вихрь ЦН-25-6/130 ПРОФ 68/7/15,Трубное соединение вход и выход:1 1/2 дюйма, (или эквивалент) | шт | 1 |  | 1 |  |  | 3 270,49 |  | 3 270,49 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 3 270,49 |  | 3 270,49 |
|  |  | Итого прямые затраты по разделу 1. Отопление. |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 599,72 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 037,81 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,49 |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,08 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  | 368,34 |
|  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 080,89 |
|  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 830,82 |
|  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 468,39 |
|  |  | Итого оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 270,49 |
|  |  | Итого прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | Итого по разделу 1. Отопление. |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 169,42 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 270,49 |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 11,8296 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0,1008 |  |  |  |  |  |
|  |  | Раздел 2. Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ГЭСНп03-02-042-01 | Насос центробежный при подаче: до 10 м3/ч | шт | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 571/пр_2022_п.76 | Выполнение пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования ЗТ 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 8,064 |  |  |  |  | 4 797,11 |
|  | 3-100-01 | Техник I категории | чел.-ч | 4,03 | 0,8 | 3,224 |  |  | 461,43 |  | 1 487,65 |
|  | 3-200-01 | Инженер I категории | чел.-ч | 2,52 | 0,8 | 2,016 |  |  | 698,64 |  | 1 408,46 |
|  | 3-200-02 | Инженер II категории | чел.-ч | 2,52 | 0,8 | 2,016 |  |  | 636,90 |  | 1 283,99 |
|  | 3-300-01 | Ведущий инженер | чел.-ч | 1,01 | 0,8 | 0,808 |  |  | 763,63 |  | 617,01 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 797,11 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 797,11 |
|  | Пр/812-083.0 | Пусконаладочные работы (за исключением технологического оборудования АЭС) (083.0) | 74 |  | 74 |  |  |  |  |  | 3 549,86 |
|  | Пр/774-083.0 | Пусконаладочные работы (за исключением технологического оборудования АЭС) (083.0) | 36 |  | 36 |  |  |  |  |  | 1 726,96 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 10 073,93 |  | 10 073,93 |
| 7 | ГЭСНп07-11-003-01 | Газоиспользующее оборудование: отопительные котлы малой тепловой мощности - пуск газа после отключения | шт | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 571/пр_2022_п.76 | Выполнение пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования ЗТ 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 14,848 |  |  |  |  | 7 430,24 |
|  | 2-100-05 | Рабочий 5 разряда | чел.-ч | 18,56 | 0,8 | 14,848 |  |  | 500,42 |  | 7 430,24 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 430,24 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 430,24 |
|  | Пр/812-083.0 | Пусконаладочные работы (за исключением технологического оборудования АЭС) (083.0) | 74 |  | 74 |  |  |  |  |  | 5 498,38 |
|  | Пр/774-083.0 | Пусконаладочные работы (за исключением технологического оборудования АЭС) (083.0) | 36 |  | 36 |  |  |  |  |  | 2 674,89 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 15 603,51 |  | 15 603,51 |
|  |  | Итого прямые затраты по разделу 2. Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 227,35 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 227,35 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 227,35 |
|  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 048,24 |
|  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 401,85 |
|  |  | Итого оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 677,44 |
|  |  | Итого по разделу 2. Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 677,44 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 22,912 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГИ ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 897,35 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 739,80 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 198,35 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,49 |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,08 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  | 347,88 |
|  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 241,43 |
|  |  | всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 075,31 |
|  |  | всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 082,24 |
|  |  | ВСЕГО монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 001,58 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 859,92 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 839,46 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,46 |
|  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 839,46 |
|  |  | всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 755,51 |
|  |  | всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 386,15 |
|  |  | ВСЕГО оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 270,49 |
|  |  | ВСЕГО прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 677,44 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 677,44 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 227,35 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 227,35 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 227,35 |
|  |  | всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 048,24 |
|  |  | всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 401,85 |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 846,86 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 827,07 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 265,16 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,49 |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,08 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  | 368,34 |
|  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 308,24 |
|  |  | Всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 879,06 |
|  |  | Всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 870,24 |
|  |  | Всего оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 270,49 |
|  |  | Всего прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оборудование, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 270,49 |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 34,7416 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0,1008 |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие работы и затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 846,86 |
|  |  | Налоги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НДС 22% |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 646,31 |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 493,17 |
|  |  | Итого по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 493,17 |

Приложение №2

к Контракту

№ от «___»  _____ 2026г.

| ПРИНЯТО ДЕНЕЖНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО |  |  |  |  | Образец УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на сумму |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель заказчика (уполномоченное лицо) |  |  |  |  |  | Руководитель (уполномоченное лицо) |  |  |  |  |
| (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| "__" __________ 20__ г. |  |  |  |  |  | "__" __________ 20__ г. |  |  |  |  |

АКТ N ____ приемки товаров, работ, услуг

|  |  |  |  | КОДЫ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Форма по ОКУД | 0510452 |
|  | от "__" __________ 20__ г. |  | Дата |  |
| Учреждение (получатель) |  |  | по Сводному реестру |  |
| Обособленное подразделение |  |  | по Сводному реестру |  |
| Структурное подразделение |  |  |  |  |
| Главный администратор бюджетных средств (Учредитель) |  |  | Глава по БК |  |
| Наименование бюджета |  |  | по ОКТМО |  |
| Валюта (наименование) |  |  | по ОКЕИ |  |
| Адрес грузополучателя |  |  |  |  |
| Платежно-расчетный документ |  |  | Номер |  |
|  |  |  | Дата |  |
| Заказчик |  |  | ОГРН |  |
|  | ИНН |  | КПП |  |
|  |  |  | Лицевой счет |  |
|  |  |  | Раздел на лицевом счете |  |
| Адрес заказчика |  |  |  |  |
| Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги |  |  |  |  |
| Документ-основание о создании приемочной комиссии |  |  | Номер |  |
|  |  |  | Дата |  |
| Основание приемки товаров, работ, услуг |  |  | Номер |  |
|  |  |  | Дата |  |
|  |  | (идентификатор государственного контракта, контракта) |  |  |
| Документ об отгрузке |  |  | Номер |  |
|  |  |  | Дата |  |
|  |  |  | Номер |  |
|  |  |  | Дата |  |

1. Сведения о поставщике (подрядчике), грузоотправителе, страхователе

| Код строки | Наименование реквизитов юридического лица, физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя | Сведения о поставщике (подрядчике) | Сведения о грузоотправителе | Сведения о страхователе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя |  |  |  |
| 2 | Сокращенное наименование юридического лица (при наличии) |  |  |  |
| 3 | Адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица, адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя |  |  |  |
| 4 | ОГРН (ОГРНИП) юридического лица, индивидуального предпринимателя |  |  |  |
| 5 | ИНН юридического лица, физического лица, индивидуального предпринимателя |  |  |  |
| 6 | КПП юридического лица |  |  |  |
| 7 | Лицевой счет юридического лица, физического лица, индивидуального предпринимателя (при наличии) |  |  |  |
| 8 | Раздел на лицевом счете юридического лица, физического лица, индивидуального предпринимателя (при наличии) |  |  |  |