Техническое задание.

1. Наименование объекта закупки: Труба гофрированная ПНД с протяжкой.
2. Описание объекта закупки:

	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристика товара
	Ед. изм.
	Кол-во
	ОКПД2



	1.
	Труба гофрирован-ная ПНД 16 с протяжкой.

	         ГОСТ Р 50827-95(МЭК 670-89). Корпуса для  аппаратов,  устанавлива-емые  в  стационарные электрические установки бытового и аналогического назначения.
1.Материал:                          полиэтилен низкого давления (ПНД).

2.Внешний диаметр:                  15,7мм.

3.Внутренний диаметр:             11,3мм.

4.Степень защиты:                          IP55.

5.Разрывная прочность:                200Н.

6.Тип:     труба гибкая гофрированная.

7.Температура эксплуатации:     от- 40 до + 90оС.

8.С протяжкой:                                 есть.

9.Цвет:                                         черный.
	м.
	200
	27.90.12.130 Труба изоляционная для электропровод-ки.


3. Требования к качеству поставки:

         Весь товар должен быть новым, не бывшим в употреблении. Качество, характеристики, показатели, комплектность и потребительские свойства поставляемого товара должны соответствовать действующим государственным стандартам, обязательным требованиям технических регламентов, техническим условиям, требованиям ТР ТС для поставляемого товара, иной нормативно-технической документации, требованиям других документов, регламентирующих вопросы оборота поставляемого товара.
3.1. Товар поставляется в заводской упаковке. Упаковка товара должна обеспечить сохранность товара при его транспортировке и хранении.
3.2. Качество товара при поставке должно подтверждаться необходимыми документами, удостоверяющими качество передаваемого товара, или их копии, заверенные надлежащим образом (сертификаты (декларации) соответствия, в случае если поставляемый товар подлежит обязательной сертификации (обязательному декларированию соответствия), и/или другие документы качества в соответствии с требованиями законодательства).
3.3. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не иметь дефектов.
Дата изготовления - 2026г.

3.4. Срок, в течение которого Поставщик принимает претензии на обнаруженные дефекты после подписания Заказчиком товарной накладной, должен быть не менее срока годности, установленного производителем данного товара.
3.5. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в контракте.
4. Место доставки: 424039, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Дружбы,2
5. Срок поставки: Поставка Товара осуществляется в течение 7  рабочих дней со дня подписания договора. В рабочие дни с 8-00 до 16-00.
6. Срок оплаты: Оплата проводится в течение 7-ми рабочих дней путем перечисления на расчетный счет Поставщика на основании счета на оплату, после получения товара и подписания товарной накладной ответственными лицами Поставщика и Заказчика.
7. Условия поставки: Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика.
Поставщик либо уполномоченное им лицо при передаче товара обязан предоставить заказчику следующие документы:
- Счет на оплату.
- Товарная накладная № торг___, счет-фактура либо универсальный передаточный документ.
И.о. главного энергетика   ________________ Плотников Р.Г.
