	№ п\п
	Наименование с характеристиками
	Кол-во, шт

	1
	Т-12 ВЫХОД Табло световое 12В(+1,8/-3,0), 20±1,7мА, -30.,+55°С, 300x100x18мм, 0.21кг, отн. влаж. возд.при +25 °С 95%. IР52, Корпус на защелках с возможностью смены надписи.
	10

	2
	Светильник  аварийный КL-60 Количество светодиодов SMD - 60 штук, световой поток 344 люмен, непостоянный режим работы (DC), 187-242В, сменный литий-ионный аккумулятор напряжением 3,7В емкостью 2200 мАч, типоразмер 18650, защита аккумулятора от глубокого разряда и перезаряда, свечение до 6 часов, 340х55х30мм , масса 0,25кг, потребляемая мощность от сети 1 Вт, мощность источника света 3 Вт. 0...+40, IР41, гарантия 12 месяцев
	10

	3
	АКБ DTM 1207 Свинцово-кислотный, герметичный аккумулятор, 12В/7Ач, ножевые клеммы 6,35 мм (F2), 151х65х94мм, 2,4 кг
	5

	4
	Гранит-3, Прибор приемно-контрольный охр.-пож. 3 ШС, 2 ПЦН, под АКБ 4/7Ач, гибкое программирование
	1

	5
	АС-2-2, Акустическая система, 5 Вт, 4 Ом, IР41, -30,..+55, согласующий трансформатор, габариты: 140х200х67мм 
	2


