## xlsx
Техническое задание для закупки микроскопа светового.
№ | Наименование технической характеристики | Единица измерения | Значение технической характеристики
1 | Руководство по эксплуатации на русском языке |  | Наличие
2 | Класс микроскопа по качеству изображения - не ниже лабораторного |  | Наличие
3 | Оптическая схема: оптика, скорректированная на бесконечность |  | Наличие
4 | Методы исследования: светлое поле |  | Наличие
5 | Диапазон увеличений |  | от не более 40х до не менее 1000х
6 | Механизм фокусировки: коаксиальное расположение ручек грубой и точной фокусировки |  | Наличие
7 | Механизм фокусировки: регулировка усилия ручки грубой фокусировки |  | Наличие
8 | Механизм фокусировки: полный ход привода фокуса | мм | не менее 25
9 | Механизм фокусировки: устройство для ограничения верхнего положения (подачи фокуса) |  | Наличие
10 | Осветительная система: светодиодная проходящего света |  | Наличие
11 | Осветительная система: реализацию принципа освещения по Кёллеру |  | Наличие
12 | Осветительная система: цветовая температура осветителя | К | не более 4500
13 | Осветительная система: мощность диодного осветителя | Вт | не менее 10
14 | Осветительная система: срок службы осветителя | ч | не менее 30 000
15 | Осветительная система: плавная регулировка интенсивности на передней панели микроскопа |  | Наличие
16 | Осветительная система: стабилизированный к перепадам наряжения блок питания |  | Наличие
17 | Осветительная система: возможность сохранения индивидуальной интенсивности света для каждого объектива, при смене объектива интенсивности выставляется автоматически |  | Наличие
18 | Тубус: тринокулярный тубус |  | Наличие
19 | Тубус: угол наклона окуляров |  | не более 30°
20 | Тубус: деление света между окулярами и фотопортом: 50%/50% |  | Наличие
21 | Тубус: регулировка межзрачкового расстояния | мм | от не более 46 до не менее 78
22 | Тубус: антигрибковая обработка тубуса и окуляров |  | наличие
23 | Окуляры: увеличение |  | не менее 10х
24 | Окуляры: поле зрения | мм | не менее 22
25 | Окуляры: складывающиеся наглазники для окуляров, обеспечивающие удобную работу как в очках, так и без них |  | Наличие
26 | Окуляры: диоптрийная коррекция обоих окуляров |  | Наличие
27 | Револьвер для объективов: встроенный, кодированный, ориентированный внутрь, инвертированный |  | Наличие
28 | Револьвер для объективов: количество позиций для установки объективов |  | не менее 5 позиций
29 | Револьвер для объективов: эргономичная резиновая накладка для переключения объективов |  | Наличие
30 | Предметный столик: прямоугольный с керамическим покрытием, химически стойкий |  | соответствие
31 | Предметный столик: диапазон перемещений | мм | не менее 76х55
32 | Предметный столик: наличие препаратодержателя |  | Наличие
33 | Предметный столик: отсутствие направляющей зубчатой рейки по оси Х для эргономичной работы и удобной транспортировки |  | Наличие
34 | Предметный столик: правосторонние ручки управления препаратоводителем |  | Наличие
35 | Объективы: классификация объективов не ниже План Ахромат |  | Наличие
36 | Объективы: материал объективов не содержит свинец и мышьяк, линзы в объективы из стекла |  | Наличие
37 | Объективы: объектив с увеличением 4х |  | Наличие
38 | числовая апертура |  | не менее 0,1
39 | рабочее расстояние |  | не менее 17 мм
40 | объектив фазовоконтрастный с увеличением 10х |  | Наличие
41 | числовая апертура |  | не менее 0,25
42 | рабочее расстояние |  | не менее 10,5 мм
43 | объектив фазовоконтрастный с увеличением 40х |  | Наличие
44 | числовая апертура |  | не менее 0,65
45 | рабочее расстояние |  | не менее 0,6 мм
46 | объектив фазовоконтрастный с увеличением 100х, масляная иммерсия |  | Наличие
47 | числовая апертура |  | не менее 1,25
48 | рабочее расстояние |  | не менее 0,13 мм
49 | Конденсор турельный фазовоконтрастный: числовая апертура |  | не менее 0,9
50 | Конденсор турельный фазовоконтрастный: встроенная апертурная диафрагрма |  | наличие
51 | Пылезащитный чехол-1шт |  | Наличие
52 | не менее 12 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию |  | Наличие