Техническое задание
на выполнение работ по демонтажу сплит-систем

1. Объект закупки: Выполнение работ по демонтажу сплит-систем.

1.1. Код по ОКПД2: 43.22.12.150 «Работы по монтажу вентиляционного, холодильного оборудования или оборудования для кондиционирования воздуха в жилых зданиях, компьютерных центрах, офисах и магазинах».

1.2. Идентификационный код закупки: 26 1 3016044432 301901001 0009 000 0000 000.

2. Заказчик: ФКУ «ГБ МСЭ по Астраханской области» Минтруда России.

3. Местонахождение заказчика: 414056, г. Астрахань, ул. Латышева, 8А.

4. Место выполнения работ: административное помещение Учреждения, расположенное по адресу: г. Астрахань, ул. Коммунистическая, д. 54, помещение 89 (I этаж пятиэтажного здания).

5. Срок выполнения работ: в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения государственного контракта.

6. Состав и содержание работ:

| № п/п | Наименование работы | Кол-во, шт. | Инвентарный номер | Особенности работ | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж кондиционера (сплит-система настенного типа) GREE (Golden bean) KFR-32GW/K3258 | 1 | 16293002/1 | Внешний блок защищён металлической решёткой | Кондиционер в рабочем состоянии |
| 2 | Демонтаж кондиционера (сплит-система настенного типа) KFR-45GW/J11 GREE(King) | 1 | 16293004 | Внешний блок защищён металлической решёткой | Кондиционер в рабочем состоянии |

6.1. Подрядчик при демонтаже сплит-системы должен выполнить следующие работы:

- отключение от сети питания сплит-системы, демонтаж сети питания сплит-системы, демонтаж внутреннего и внешнего блоков, демонтаж трассы фреонопровода;

- доставка демонтированного оборудования по адресу местонахождения складского помещения Заказчика: г. Астрахань, ул. Латышева, 8А, цокольный этаж здания. Доставка демонтированного оборудования осуществляется силами и средствами Подрядчика.

6.2. Выполнение работ должно осуществляться Подрядчиком с использованием своих материалов, своими силами и средствами, обеспечив их надлежащее качество. Субподряд разрешён.

6.3. Подрядчик несёт ответственность за результат выполненных работ и обязан возместить Заказчику убытки, связанные с ненадлежащим качеством выполненных работ.

7. Требования к выполнению работ:

7.1. В рамках предмета Контракта необходимо выполнить работы по демонтажу сплит-систем, в объёме, предусмотренном п. 6 настоящего Технического задания.

7.2. При выполнении работ должны соблюдаться требования:

- Федерального Закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- Приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте».