ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# на выполнение работ по монтажу систем контроля и управления доступом

Настоящее Техническое задание определяет порядок оказания работ для нужд Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю (Управление Росреестра по Красноярскому краю) в 2026 году.

1. Предмет закупки: Выполнение работ по монтажу системы контроля и управления доступом.

ОКПД 2: 43.21.10.120

2. Место выполнения работ (Территориальные (межмуниципальные) отделы (далее по тексту Отдел)):

- - Российская Федерация, 663020, Красноярский край, Емельяновский район, г.п. Емельяново, пер. Кооперативный,  д. 7,  пом. 2, 3, 4/1, 4/3, часть пом.5.

3. Срок выполнения работ:

Срок выполнения работ: в течение 10 (десять) рабочих дней с даты заключения настоящего Контракта.

4. Порядок выполнения работ:

Работы выполняются Подрядчиком - с использованием оборудования, представленного Заказчиком, а так же с использованием собственного (арендованного) оборудования, изделий, инструмента и материалов, собственными  средствами и/или силами и средствами привлеченных им субподрядчиков.

Перед началом выполнения работ Подрядчик согласовывает с Заказчиком место установки системы контроля и управления доступом.

Работы выполняются в рабочие дни: с понедельника по четверг с 08-30 часов до 17-30 часов, пятница с 08-30 часов до 16-15 часов, обед с 13-00 часов до 13-45 часов по местному времени.

5. Перечень оборудования:

5.1. Перечень оборудования, предоставляемый Заказчиком для выполнения работ по монтажу системы контроля и управления доступом:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплект аудиодомофона (система контроля доступа) | компл | 1 |
| 2 | Электромагнитный замок, усилие на отрыв 180 кг (ML-180) | шт | 1 |
| 3 | Уголок для крепления замка ML-180 | шт | 1 |
| 4 | ББП-30 пластик 12В/3А | шт | 1 |
| 5 | Считыватель ТМ | шт | 1 |
| 6 | Контроллер ключей ТМ, proxy карт | шт | 1 |
| 7 | Кнопка выхода накладная, НО, 12В, 0,1А, металл, подсветка, 53х41х10мм | шт | 1 |
| 8 | Ключ ТМ 1990-F5 (по 2 штуки в комплекте) | ком. | 1 |

Приемка оборудования, представленного Заказчиком осуществляется Подрядчиком по акту приема-передачи оборудования с место вывоза оборудования расположенного по адресу: Российская Федерация, 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дубровинского, д. 114, пом. 2 (цокольный этаж (подвал)) в рабочие дни: с понедельника по четверг с 08-00 часов до 17-00 часов, пятница с 08-00 часов до 15-45 часов, обед с 12-00 часов до 12-45 часов по местному времени.

Подрядчик обязан уведомить Заказчика о времени приема оборудования, представленного Заказчиком не менее чем за 1 ( один ) день по телефону 8 (391) 226-56-86, 226-56-90 или 226-56-24.

Подрядчик собственными силами и за свой счет обязан произвести прием оборудования, представленного Заказчиком, погрузку (загрузку) в транспорт Подрядчика с место вывоза, транспортировку, разгрузку, складирование на месте выполнения работ в Территориальных (межмуниципальных) отделах и иные расходы Подрядчика, связанные с выполнением принятых на себя обязательств, включая сопутствующие и дополнительные расходы.

5.2. Перечень материалов (изделий, оборудования), на один объект, предоставляемый Подрядчиком для выполнения работ по монтажу системы контроля и управления доступом:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | м | 10 |
| 2 | Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6х40 мм | шт | 15 |
| 3 | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм | шт | 15 |
| 4 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | м | 4 |
| 5 | КСПВ 2х0,5, Кабель с однопроволочными жилами | м | 20 |
| 6 | КСПВ 4х0,5, Кабель | м | 20 |

При выполнении работ Подрядчик должен использовать материалы, изделия и оборудование, которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.

При выполнении работ Подрядчик должен использовать новые материалы, оборудование должны быть новыми и соответствовать требованиям технического задания, ГОСТам, обеспечены техническими паспортами, сертификатами и др. документами, удостоверяющими их качество. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения, за сохранность всех поставленных для реализации Контракта материалов и оборудования до сдачи готового объекта в эксплуатацию.

6. Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями:

- Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";

- ГОСТ Р 51241-2008. Национальный стандарт Российской Федерации. Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний";

- ГОСТ Р 50571.5.51-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Электроустановки низковольтные. Часть 5-51. Выбор и монтаж электрооборудования. Общие требования";

- ГОСТ Р 56553-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. Слаботочные системы. Кабельные системы. Монтаж кабельных систем. Планирование и монтаж внутри зданий".

7. Требования к выполнению работ:

Работы должны выполняться в условиях действующего режима Отдела, без остановки его деятельности. При выполнении работ Подрядчик должен обеспечить соблюдение своими работниками правил действующего внутреннего распорядка, контрольно - пропускного режима, внутренних положений и инструкций, требования пожарной безопасности.

Работы должны выполняться без нарушения эстетического и функционального состояния помещений и оборудования, в противном случае восстановление и ремонт выполняется за счет Подрядчика.

По окончании работ Подрядчик обязан передать Заказчику:

- Документы, с которыми поставляется оборудование (инструкция, гарантийный талон и т. д.);

- Сертификаты на оборудование.

8. Требования к размещению системы контроля и управления доступом:

Система контроля и управления доступом, и другие оконечные устройства системы, устанавливаются в общедоступных местах на входной двери в Отдел в соответствии с требованиями технической документации на эти изделия.

Система контроля и управления доступом должна препятствовать проникновению третьих лиц в помещения Отдела, устанавливать аудио связь, позволяющую вести аудио разговор между служащими (работниками) Отдела и гражданами.

9. Требования к организации системы контроля и управления доступом:

Система системы контроля и управления доступом должна обеспечивать выполнение требований к организации пропускного и внутриобъектового режимов, предотвращение несанкционированного доступа сторонних лиц в целях антитеррористической защищенности помещений.

В случае экстренного покидания помещений Отдела, оборудованных системой контроля и управления доступом, электромагнитный замок должен быть разблокирован, для беспрепятственного покидания служащими (работниками) помещений Отдела.

10. Требования к гарантийным обязательствам:

Подрядчик гарантирует Заказчику качество выполненных работ в соответствии с требованиями, предусмотренными контрактом.

Гарантийный срок на выполненные работы с даты подписания Заказчиком документа о приемке составляет: 24 (двадцать четыре) месяца.

Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки и/или дефекты (скрытые недостатки и/или дефекты), то Подрядчик (в случае если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет и в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков и/или дефектов.

11. Требования к безопасности выполнения работ:

11.1. Все работы должны быть выполнены Подрядчиком в соответствии с требованиями пожарной безопасности, охраны труда, техники безопасности и электробезопасности, гигиенических нормативов, санитарных правил и норм, а также с требованиями по охране окружающей среды.

11.2. Подрядчик за свой счет должен обеспечить работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты.

11.3. Подрядчик несет ответственность за безопасность выполняемых работ и отвечает за риски, связанные с выполнением работ. Ответственность за несчастные случаи, произошедшие с работниками Подрядчика в процессе выполнения работ, возлагается на Подрядчика.

И.о. начальника отдела материально -

технического обеспечения                                                                                                         Д.С. Адамовский

Исп.: специалист-эксперт ОМТО

В.Ю. Суслов

Тел.: (8391) 2-265-690

email: omto15@r24.rosreestr.ru