Техническое задание на откачку и вывоз сточных вод с использованием специализированного автотранспорта

Заказчик: ФГБУ «Лапландский государственный заповедник»
[bookmark: _GoBack]Место выполнения работ: Чунозерская усадьба, кордон Нижняя Чуна (в южном направлении 50 км от г. Мончегорск)
1.	Эксплуатация машины вакуумной – не более 8 часов
2.	Водоотведение – не более 30 м3
3.	Плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения согл. п.123 (4) ПП от 29.07.2013 г. № 644
4.	Плата за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод согл. п.203 ПП от 29.07.2013 г. № 644
Для откачки и вывоза сточных вод подаются исправные транспортные средства, отвечающие санитарным требованиям и экологическим нормам (специализированная техника снабжена герметичным оборудованием, не создающим угрозы для экологического состояния окружающей среды).
Заказчик обеспечивает беспрепятственный проезд автотранспорту Исполнителя к месту оказания услуг.
Расчет за услуги будет производиться исходя из фактического времени выполнения работ, объема водоотведения.

