	п/п
	Товары (работы, услуги)
	ОКПД 2
	Ед.
	Кол-во

	1
	Выключатель 1-клавишный, ОУ, 10АХ, сх.1, белый, Blanca
	27.33.11.140
	шт.
	5

	2
	Выключатель 2-клавишный, ОУ, 10АХ, сх.5, белый, Blanca
	27.33.11.140
	шт.
	5

	3
	Сетевой фильтр BURO 600SH-5-W 6 гнёзд 10А IP20 CCA 3х0.75 белый 
корпус
	27.33.13.190
	шт.
	7

	4
	Выключатель автоматический дифференциальный АВДТ32, 1P+N, C, 
25 А, 30 мА, MAD22-5-025-C-30, IEK
	27.12.22.000
	шт.
	3



