12

Технические требования

Наименование объекта закупки: оказание услуг по периодической поверке средств измерений
1. Исходные данные:

Целью оказания услуг является подтверждение соответствия средств измерений, применяемых при проведении таможенных операций, метрологическим требованиям 
в соответствии с Федеральным законом от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

2. Оказание услуги включает в себя:

             Поверку средств измерений в соответствии с Перечнем средств измерений, подлежащих периодической поверке в ЭКС – филиале ЦЭКТУ г. Санкт-Петербург в 2026 году (Таблица 1).

3. Условия оказания услуг:

3.1. Поверка осуществляется в соответствии с требованиями нормативно-технической (НТД) на методы и средства поверки. 

            3.2. Результаты поверки оформляются в соответствии с требованиями Федерального закона от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», в части не противоречащей  данному Федеральному закону и приказа Министерства промышленности и торговли РФ 
от 31 июля 2020 г. № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».

3.3. Номенклатура и объем предоставления СИ  на  периодическую  поверку    определяются Перечнем (Таблица 1).

            3.4. Заказчику необходимо получить свидетельство о поверке или извещение о непригодности на средства измерений, поименованные в Таблице 1. В случае выдачи извещения о непригодности  Исполнителем  также предоставляется информация в письменном виде (протокол) с соответствующими метрологическими характеристиками.
            3.5. Оказанные Заказчику услуги принимаются у Исполнителя путем подписания Акта приема-сдачи оказанных  услуг.

            3.6. Исполнителем в Акте приема-сдачи оказанных услуг в обязательном порядке указываются заводские номера оборудования, прошедшего периодическую поверку. Допускается указание перечня оборудования с отражением заводских номеров оборудования в виде отдельного документа (приложения к Акту приема-сдачи оказанных услуг), заверенного стороной Исполнителя.

4. Сроки оказания услуг: 



Срок оказания услуг: с даты заключения государственного контракта в соответствии 
со сроками поверки до 30 октября 2026 года (включительно).


Периодичность оказания услуг – 1 раз в рамках государственного контракта.
5. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества услуг:                                                                                         

           Поверка должна производиться в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 26 июня 2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», в части не противоречащей данному Федеральному закону. Поверка не должна накладывать ограничения на использование средств измерений в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20 апреля 2010 № 250 «О перечне средств измерений, поверка которых осуществляется только аккредитованными в установленном порядке в области обеспечения единства измерений государственными                                                                                                                                                    региональными центрами  метрологии».

6.  Перечень документов, подтверждающих соответствие Исполнителя требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг данного вида услуг.

Наличие аттестата аккредитации на право поверки средств измерений   в соответствии с гл.5 ст. 19 Федерального закона РФ от 26 июня 2008 №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений». 
7. Место оказания услуг

Место оказания услуг: ЭКС – филиал ЦЭКТУ г. Санкт-Петербург: г. Санкт-Петербург, 
ул. Софьи Ковалевской, д. 12, лит. А, либо по месту нахождения Исполнителя в зависимости 
от технических возможностей Исполнителя и типа средств измерений.
8. Дополнительные условия

         8.1. Особенности пропускного режима

На объекте Заказчика установлен пропускной режим.

Несвоевременное оформление Заказчиком письменной заявки на пропуск граждан 
не является основанием для исполнения обязанностей Исполнителем.

Таблица 1
Перечень средств измерений, подлежащих периодической поверке  
в ЭКС – филиале ЦЭКТУ  г. Санкт-Петербург в 2026 году
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Кол-во, шт.

	1
	Спектрометр раман-люминисцентный портативный "ИнСпектр" R532/20/1200, зав.№ 119-2016, зав. №062-2013 (0700104, 0700185)
	2

	2
	Набор мер белизны НМБ-569, зав. № 02-00-2013, зав. № 03-00-2013
	2

	3
	Спектроколориметр FRANK-PTI модель F40600.PC, зав. №№ 43083, 
№ 43064
	2


