9
2

	

	Обоснование начальной (максимальной) цены государственного контракта, начальная сумма цен единиц товара для нужд ВИПЭ ФСИН России на 2026 год


В соответствии со ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» начальная (максимальная) цена контракта была определена методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) путем направления запросов и предоставлении ценовой информации от поставщиков, имеющих возможность поставки расходных материалов санитарно-технического оборудования 
для нужд ВИПЭ ФСИН России. 
НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) определена по формуле:

[image: image1.wmf]рын

1

v

НМЦК =   

n

i

i

ц

n

=

*

å

,

где: [image: image2.wmf]рын

НМЦК

 - НМЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);

v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);

n - количество значений, используемых в расчете;

i - номер источника ценовой информации;

[image: image3.wmf]i

ц

 - - цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i.

В соответствии с Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 567 в целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете НМЦК рекомендуется определять коэффициент вариации. Коэффициент вариации цены определяется по следующей формуле:

[image: image4.wmf]    100

V

ц

s

=*

<>

,

где: V - коэффициент вариации;

[image: image5.wmf](

)

2

1

  <

 = 

  1

n

i

i

цц

n

s

=

->

-

å

 - среднее квадратичное отклонение;

[image: image6.wmf]i

ц

 - цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером i;

<ц> - средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги;

n - количество значений, используемых в расчете.

Совокупность значений, используемых в расчете, при определении НМЦК считается неоднородной, если коэффициент вариации цены превышает 33%. Если коэффициент вариации превышает 33%, целесообразно провести дополнительные исследования в целях увеличения количества ценовой информации, используемой в расчетах.

	Обоснование начальной (максимальной) цены  государственного контракта, начальная сумма  цен  единиц товара (услуг)
 для нужд ВИПЭ ФСИН России на 2026 год

	

	Основные характеристики объекта закупки
	Поставка расходных материалов санитарно-технического оборудования

	Используемый метод определения НМЦК с обоснованием:
	Сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)

	Расчет НМЦК

	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики товара
	Поставщики/цены, руб.
	Ед. изм.
	Количество закупаемого товара
	Средняя арифмет.  стоимость, руб.
	Количество значений
	Среднее квадр. отк.σ=
	Коэфф вариации V=, %
	Рыночная стоимость, руб.

	
	
	
	Поставщик №1 КП – 504 от 15.05.26
	Поставщик №2 КП – 505 от 15.05.26
	Поставщик №3 КП – 506 от 15.05.26
	Средняя цена за единицу товара, руб.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Подводка
	Гибкая подводка предназначена для подключения отдельного сантехнического оборудования к основной системе водоснабжения, гайка - гайка 1/2", длина 60 см.
	105,00
	153,30
	95,00
	117,77
	шт.
	20
	2355,40
	3
	31,18
	26,47
	2355,40

	2
	Подводка
	Гибкая подводка предназначена для подключения отдельного сантехнического оборудования к основной системе водоснабжения,  гайка 1/2" -  штуцер  1/2", длина 60 см.
	118,00
	176,30
	105,00
	133,10
	шт.
	20
	2662,00
	3
	37,97
	28,53
	2662,00


	3
	Подводка к смесителю
	Диаметр соединения: 1\2"
Диаметр: 12 мм.
Длина: 60 см.
Макс давление: 8 бар.
Макс температура: 100 градусов.
Материал оплетки: нержавеющая сталь.
Резьба гайка: 1/2".
Способ подсоединения: гайка- штуцер.
Тип: гибкая.
	105,00
	89,10
	90,00
	94,70
	шт.
	20
	1894,00
	3
	8,93
	9,43
	1894,00

	4
	Муфта соединительная
	ППРС. Муфта полипропиленовая, диаметр 50 мм, применяется в системах холодного и горячего водоснабжения
	28,00
	50,40
	51,00
	43,13
	шт.
	5
	215,65
	3
	13,11
	30,39
	215,65

	5
	Муфта соединительная
	ППРС. Муфта полипропиленовая, диаметр 63 мм, применяется в системах холодного и горячего водоснабжения
	45,00
	85,60
	87,00
	72,53
	шт.
	4
	290,12
	3
	23,85
	32,89
	290,12

	6
	Муфта переходная
	ППРС. Муфта переходная, 63-50 мм, используется для горячего и холодного водоснабжения
	50,00
	67,85
	69,00
	62,28
	шт.
	5
	311,40
	3
	10,65
	17,10
	311,40

	7
	Ниппель
	Ниппель стальной 1/2", используется для горячего и холодного водоснабжения
	70,00
	59,05
	58,00
	62,35
	шт.
	10
	623,50
	3
	6,65
	10,66
	623,50

	8
	Смеситель
	Высота смесителя: 120 – 145 мм.
Диаметр картриджа: 40 мм.
Длина излива: от 200 - 240 мм.
Запорный клапан: керамический картридж.
Назначение: для раковины.
Расположение рычага: сверху.
Тип крепления: комплект гайка прижимная с втулкой.
Тип смесителя: однорычажный.
Тип установки: настольный или на раковину.
	1300,00
	1320,00
	1900,00
	1506,67
	шт.
	40
	60266,80
	3
	340,78
	22,62
	60266,80

	9
	Смеситель
	Управление - однорычажный;
Тип товара - смеситель с душевым набором;
Назначение - для ванны;
Цвет - хром;
Длина излива, см – 35-40 см.;
Тип излива - Поворотный;
Механизм - Керамический картридж;
Монтаж - на стену;
Расположение рычаг – сверху;
Комплектация - фурнитура, душ, смеситель, крепления;
Длина шланга, см. – 150.
	2355,00
	3966,50
	4000,00
	3440,50
	шт.
	10
	34405,00
	3
	940,22
	27,33
	34405,00

	10
	Лейка для душа
	Монтаж: потолок/стена.
Материал: пластик.
Держатель: нет.
Количество режимов: 1 шт.
Резьба: 1/2.
Диаметр: 255 мм.
Ширина: 255 мм.
Форма лейки: круглая.
Цвет: хром.
	880,00
	524,10
	950,00
	784,70
	шт.
	50
	39235,00
	3
	228,38
	29,10
	39235,00

	11
	Кран шаровый
	Форма – прямой;
Тип арматуры - запорная;
Материал - латунь;
Тип присоединения - резьбовой;
Тип резьбы -1/2;
Номинальное давление (PN) - 25 бар;
Условный диаметр DN - 15 мм;
Область применения - горячее и холодное водоснабжение, отопление;
Резьба присоединения - внутренняя - наружная.
	490,00
	508,10
	515,00
	504,37
	шт.
	20
	10087,40
	3
	12,91
	2,56
	10087,40

	12
	Кран шаровый
	Форма – прямой;
Тип арматуры - запорная;
Материал - латунь;
Тип присоединения - резьбовой;
Тип резьбы -3/4;
Номинальное давление (PN) - 25 бар;
Условный диаметр DN - 20 мм;
Область применения - горячее и холодное водоснабжение, отопление;
Резьба присоединения - внутренняя - наружная.
	462,00
	276,90
	280,00
	339,63
	шт.
	20
	6792,60
	3
	105,98
	31,21
	6792,60

	13
	Кран шаровый
	Форма – прямой;
Тип арматуры - запорная;
Материал - латунь;
Тип присоединения - резьбовой;
Тип резьбы -3/4 американка;
Номинальное давление (PN) - 25 бар;
Условный диаметр DN - 20 мм;
Область применения - горячее и холодное водоснабжение, отопление;
Резьба присоединения - внутренняя - наружная.
	720,00
	644,80
	650,00
	671,60
	шт.
	20
	13432,00
	3
	42,00
	6,25
	13432,00

	14
	Заглушка
	Заглушка ½, резьба наружная, материал – латунь.
	38,30
	40,00
	41,00
	39,77
	шт.
	30
	1193,10
	3
	1,37
	3,43
	1193,10

	15
	Заглушка
	Заглушка ½, резьба внутренняя, материал – латунь
Комплектность:
заглушка 1/2, прокладка резиновая.
	44,50
	46,25
	50,00
	46,92
	шт.
	30
	1407,60
	3
	2,81
	5,99
	1407,60

	16
	Гофра для унитаза
	Армированная: да.
Длина: от 300 - 350 мм.
Материал: полипропилен.
Установочный размер: 110 мм.
	521,00
	320,20
	530,00
	457,07
	шт.
	5
	2285,35
	3
	118,62
	25,95
	2285,35

	17
	Паста для уплотнения резьбовых соединений
	Уплотнительной паста в тубе, применяется со льном, для герметизации резьбовых соединений, для трубопроводов до 8 бар и tº до140 °C. Упаковка 250 гр.
	515,00
	557,90
	565,00
	545,97
	шт.
	1
	545,97
	3
	27,05
	4,95
	545,97

	18
	Крепеж-клипса для труб
	Материал - пластик;
Размер -20 мм;
Длина - 26 мм;
Для прямого монтажа; 
Цвет – белый.
	3,00
	3,60
	3,70
	3,43
	шт.
	50
	171,50
	3
	0,38
	11,03
	171,50

	19
	Крепеж-клипса для труб
	Материал - пластик;
Размер -25 мм;
Длина - 30.9 мм;
Для прямого монтажа; 
Цвет – белый.
	5,00
	4,90
	5,00
	4,97
	шт.
	50
	248,50
	3
	0,06
	1,16
	248,50

	20
	Гофра -сифон для раковины
	Назначение - для мойки и раковины;
Вид – гофрированный;
Материал - полипропилен/нержавеющая сталь;
Цвет - белый;
Диаметр сливного отверстия - 50 мм;
Максимальная монтажная высота - 800 мм;
Цвет сливной решетки - хром
Диаметр выпуска (отверстия для слива) - 1 1/2 дюйма.
	341,00
	308,80
	313,00
	320,93
	шт.
	15
	4813,95
	3
	17,50
	5,45
	4813,95

	21
	Сифон для мойки
	Назначение - для мойки c большой горловиной ;
Вид – гофрированный;
Материал - полипропилен/нержавеющая сталь;
Цвет - белый;
Максимальная монтажная высота - 800 мм;
Цвет сливной решетки - хром
Диаметр выпуска (отверстия для слива) - 3 1/2 дюйма.
	451,00
	483,50
	612,00
	515,50
	шт.
	5
	2577,50
	3
	85,14
	16,52
	2577,50

	22
	Нить для труб
	Полимерная нить, пропитанная специальным герметизирующим составом для уплотнения резьбовых, фланцевых соединений, металлических и пластиковых труб. Продукт имеет СЭЗ на применение в системах с горячей и холодной питьевой водой.
Длинна – 50м.
	263,00
	248,20
	250,00
	253,73
	шт.
	2
	507,46
	3
	8,08
	3,18
	507,46

	23
	Крепление для бачка к унитазу
	Размер присоединения (дюйм) - M8;
Длина - 72 мм;
Материал – латунь;
Комплект.
	310,00
	330,20
	330,00
	323,40
	шт.
	5
	1617,00
	3
	11,61
	3,59
	1617,00

	24
	Прокладка для бачка унитаза
	Прокладка устанавливается между бачком и унитазом для обеспечения герметичности соединения.
Внешний диаметр - 100 мм;
Внутренний диаметр - 78 мм;
Материал – пластикат;
Толщина - 19.4 мм
	63,90
	68,35
	70,00
	67,42
	шт.
	5
	337,10
	3
	3,16
	4,68
	337,08

	
	
	
	176589,50
	171874,20
	216363,00
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	188 275,90


