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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
(описание объекта закупки)
Реагенты для работы на спектрофотометре ПЭ-5400ВИ
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	1. 
	Общий белок ИВД, контрольный материал


КТРУ: 21.20.23.110-00003011


	Описание по классификатору:
Материал, используемый для подтверждения качества анализа, предназначенный для использования при количественном определении общего белка (total protein) в клиническом образце.
Характеристики по КТРУ: 
Назначение: для анализаторов открытого типа и ручной постановки;
Объем реагента: ≥ 5 кубический сантиметр; ^миллилитр.
Дополнительные характеристики:
Набор контрольных растворов белков мочи  предназначен для контроля правильности и воспроизводимости результатов определения концентрации белков в моче методом с пирогаллоловым красным.
Состав набора:
Набор должен содержать не менее 4 флаконов контрольного раствора белков мочи четырех концентраций, в диапазоне: 0,1; 0,5; 1,0 и 1,5 г/л. Среднее значение концентрации белка и контрольные пределы (Х±2S) должны быть указаны в паспорте набора. 
Контрольные растворы должны быть расфасованы во флаконы не менее 2 кубический сантиметр; ^миллилитр. 
	набор
	15

	2. 
	Общий белок ИВД, реагент


КТРУ: 21.20.23.110-00004128
	Описание по классификатору:
Вещество или реактив, предназначенный для использования совместно с исходным изделием для ИВД с целью выполнения определенной функции в анализе, который используется при количественном определении общего белка (total protein) в клиническом образце.
Характеристики по КТРУ:
Количество выполняемых тестов:  ≥ 200 штук;
Назначение: для анализаторов открытого типа и ручной постановки.
Дополнительные характеристики:
Набор реагентов предназначен для определения белков в моче фотоколориметрическим методом с красителем пирогаллоловым красным. 
Состав набора:
Реагент - не менее 2 флаконов по не менее 100 кубический сантиметр; ^миллилитр;
Калибратор раствор белка 1,0г/л, не менее 1 флакона по не менее 2 кубический сантиметр; ^миллилитр.
	набор
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	3. 
	Тромбоциты подсчет клеток ИВД, контрольный материал


КТРУ: 21.20.23.110-00010413 
	Описание по классификатору:
Материал, используемый для подтверждения качества анализа, предназначенный для использования при качественном и/или количественном определении тромбоцитов (platelet ) в клиническом образце.
Характеристики по КТРУ:
Количество выполняемых тестов: ≥ 1000 штук;
Назначение: для подсчета частиц в камере Горяева.
Дополнительные характеристики:
Набор предназначен для контроля правильности и воспроизводимости подсчета тромбоцитов с помощью полуавтоматических гематологических анализаторов и в счетной камере Горяева.
Состав набора:
Набор должен содержать не менее 10 флаконов по не менее 2,5 кубический сантиметр; ^миллилитр контрольных суспензий тромбоцитов:
- не менее 5 флаконов с нормальной концентрацией (норма);
- не менее 5 флаконов с низкой концентрацией (патология).
	набор
	2

	4. 
	Лейкоциты подсчет клеток ИВД, контрольный материал    

                                            
КТРУ: 21.20.23.110-00005083
	Описание по классификатору:
Материал, используемый для подтверждения качества анализа, предназначенный для использования при качественном и/или количественном определении лейкоцитов (white blood cell (leukocyte)) и/или дифференциации лейкоцитов в клиническом образце.
Характеристики по КТРУ:
Назначение: Для подсчета частиц в камерах Горяева/Нажотта.
Дополнительные характеристики:
Набор контрольных суспензий лейкоцитов предназначен для контроля правильности и воспроизводимости подсчета лейкоцитов на гематологических анализаторах и в счетной камере Горяева. 
Состав набора:
Содержит 10 флаконов контрольной суспензии лейкоцитов.
Набор содержит два уровня концентрации:
- 5 флаконов с низким уровнем концентрации;
- 5 флаконов с нормальным уровнем концентрации.
Средние значения концентраций лейкоцитов и контрольные пределы (Х±2S) указаны в паспорте набора. 
Контрольная суспензия лейкоцитов расфасована в полипропиленовые флаконы по 2,5 кубический сантиметр; ^миллилитр. 
Значения концентрации в суспензии соответствуют концентрации в крови человека. 
Контрольная суспензия готова к использованию. 
	набор
	2



Срок годности: на момент поставки должен составлять не менее 12 (Двенадцати) месяцев до окончания срока годности, установленного производителем. *
* - значение параметра не требует конкретизации.
Наличие документов: Копия регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения или Министерства здравоохранения Российской Федерации или Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

Срок поставки: по заявкам, с даты заключения контракта по 11.12.2026 года.

Адреса поставки товаров: Россия, г. Москва, ул. Щукинская, д. 6, корп. 2.

Требования к качеству товара: поставляемый товар должен быть новым, строго соответствовать указанным характеристикам и не иметь дефектов, связанных с оформлением, материалами и качеством изготовления. Поставщик гарантирует, что качество поставляемого Товара будет соответствовать международным стандартам, принятым для товара такого класса.

