ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(описание объекта закупки)

Реагенты для работы на спектрофотометре ПЭ-5400ВИ

| № п/п | Наименование товара | Технические (функциональные) и качественные характеристики (потребительские свойства) товара | Единица измерения | Кол-во товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общий белок ИВД, контрольный материал КТРУ: 21.20.23.110-00003011 | Описание по классификатору: Материал, используемый для подтверждения качества анализа, предназначенный для использования при количественном определении общего белка (total protein) в клиническом образце. Характеристики по КТРУ: Назначение: для анализаторов открытого типа и ручной постановки; Объем реагента: ≥ 5 кубический сантиметр; ^миллилитр. Дополнительные характеристики: Набор контрольных растворов белков мочи предназначен для контроля правильности и воспроизводимости результатов определения концентрации белков в моче методом с пирогаллоловым красным. Состав набора: Набор должен содержать не менее 4 флаконов контрольного раствора белков мочи четырех концентраций, в диапазоне: 0,1; 0,5; 1,0 и 1,5 г/л. Среднее значение концентрации белка и контрольные пределы (Х±2S) должны быть указаны в паспорте набора. Контрольные растворы должны быть расфасованы во флаконы не менее 2 кубический сантиметр; ^миллилитр. | набор | 15 |
|  | Общий белок ИВД, реагент КТРУ: 21.20.23.110-00004128 | Описание по классификатору: Вещество или реактив, предназначенный для использования совместно с исходным изделием для ИВД с целью выполнения определенной функции в анализе, который используется при количественном определении общего белка (total protein) в клиническом образце. Характеристики по КТРУ: Количество выполняемых тестов: ≥ 200 штук; Назначение: для анализаторов открытого типа и ручной постановки. Дополнительные характеристики: Набор реагентов предназначен для определения белков в моче фотоколориметрическим методом с красителем пирогаллоловым красным. Состав набора: Реагент - не менее 2 флаконов по не менее 100 кубический сантиметр; ^миллилитр; Калибратор раствор белка 1,0г/л, не менее 1 флакона по не менее 2 кубический сантиметр; ^миллилитр. | набор | 7 |
|  | Тромбоциты подсчет клеток ИВД, контрольный материал КТРУ: 21.20.23.110-00010413 | Описание по классификатору: Материал, используемый для подтверждения качества анализа, предназначенный для использования при качественном и/или количественном определении тромбоцитов (platelet ) в клиническом образце. Характеристики по КТРУ: Количество выполняемых тестов: ≥ 1000 штук; Назначение: для подсчета частиц в камере Горяева. Дополнительные характеристики: Набор предназначен для контроля правильности и воспроизводимости подсчета тромбоцитов с помощью полуавтоматических гематологических анализаторов и в счетной камере Горяева. Состав набора: Набор должен содержать не менее 10 флаконов по не менее 2,5 кубический сантиметр; ^миллилитр контрольных суспензий тромбоцитов: - не менее 5 флаконов с нормальной концентрацией (норма); - не менее 5 флаконов с низкой концентрацией (патология). | набор | 2 |
|  | Лейкоциты подсчет клеток ИВД, контрольный материал КТРУ: 21.20.23.110-00005083 | Описание по классификатору: Материал, используемый для подтверждения качества анализа, предназначенный для использования при качественном и/или количественном определении лейкоцитов (white blood cell (leukocyte)) и/или дифференциации лейкоцитов в клиническом образце. Характеристики по КТРУ: Назначение: Для подсчета частиц в камерах Горяева/Нажотта. Дополнительные характеристики: Набор контрольных суспензий лейкоцитов предназначен для контроля правильности и воспроизводимости подсчета лейкоцитов на гематологических анализаторах и в счетной камере Горяева. Состав набора: Содержит 10 флаконов контрольной суспензии лейкоцитов. Набор содержит два уровня концентрации: - 5 флаконов с низким уровнем концентрации; - 5 флаконов с нормальным уровнем концентрации. Средние значения концентраций лейкоцитов и контрольные пределы (Х±2S) указаны в паспорте набора. Контрольная суспензия лейкоцитов расфасована в полипропиленовые флаконы по 2,5 кубический сантиметр; ^миллилитр. Значения концентрации в суспензии соответствуют концентрации в крови человека. Контрольная суспензия готова к использованию. | набор | 2 |

Срок годности: на момент поставки должен составлять не менее 12 (Двенадцати) месяцев до окончания срока годности, установленного производителем. *

* - значение параметра не требует конкретизации.

Наличие документов: Копия регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения или Министерства здравоохранения Российской Федерации или Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

Срок поставки: по заявкам, с даты заключения контракта по 11.12.2026 года.

Адреса поставки товаров: Россия, г. Москва, ул. Щукинская, д. 6, корп. 2.

Требования к качеству товара: поставляемый товар должен быть новым, строго соответствовать указанным характеристикам и не иметь дефектов, связанных с оформлением, материалами и качеством изготовления. Поставщик гарантирует, что качество поставляемого Товара будет соответствовать международным стандартам, принятым для товара такого класса.