Приложение

к электронной версии контракта

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(Описание объекта закупки)

- Заказчик - УФНС России по Курганской области;

- Местоположение объекта - Курганская область; г.Курган; ул.Климова, 60;

- Объект закупки - Оказание услуг по поставке и установке тревожной кнопки Астра-321 М (далее - Услуги);

- Максимальный срок поставки Товара: 05 августа 2026 года.

Приемка осуществляется Заказчиком не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке.

- Требования к предоставлению гарантии: Гарантийный срок – не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты подписания Сторонами документа о приемке.

Гарантийные обязательства подразумевают замену за счет Поставщика с обнаруженными и заявленными в течение гарантийного срока недостатками, дефектами, материалов и изготовления (производства), не проистекающими из нарушения Заказчиком правил эксплуатации. Все затраты по гарантийному обслуживанию несет Поставщик. Срок замены Товара не должен превышать 10 (Десяти) дней с даты письменного обращения Заказчика.

- Требования к техническим и функциональным характеристикам, потребительским свойствам

| Наименование | Характеристики, требования к качеству | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Услуги по поставке и установке Тревожной кнопки Астра-321 М | Технические характеристики поставляемой тревожной кнопки: максимальное значение коммутируемого напряжения 72 В; максимальный коммутируемый ток 0,2 А; габаритные размеры 88х61х31 мм; масса извещателя, не более 0,08 кг Условия эксплуатации: - температура от -30 до +50°С - относительная влажность воздуха без конденсации влаги до 95% при +35°С - степень защиты оболочкой IP41 | Усл.ед | 1 |

- Порядок расчетов:

7.1. Оплата Товара по настоящему Контракту производится Заказчиком на основании счета и счета-фактуры (при наличии НДС) Поставщика путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок не более 7 (Семи) рабочих дней, с даты подписания Заказчиком Акта приема-передачи товара и товарной накладной или (УПД) в 2 (Двух) экземплярах.

7.2. Цена настоящего Контракта включает все расходы Поставщика, связанные с исполнением условий настоящего Контракта, компенсацию всех издержек Поставщика, расходы Поставщика на упаковку, доставку, погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Цена настоящего Контракта является твердой, определяется на весь срок действия настоящего Контракта и изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».