Описание объекта закупки

(Техническое задание)

на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по замене прибора учёта тепловой энергии в тепловом узле здания, расположенного адресу:

Приморский край г. Владивосток, ул. Петра Великого, д.6.

| 1. Предмет контракта | Разработка проектно-сметной документации по замене прибора учёта тепловой энергии в тепловом узле здания, расположенного адресу: Приморский край г. Владивосток, ул. Петра Великого, д.6. |
| --- | --- |
| 2. Характеристика работ | - Проектные работы и работы по инженерным изысканиям |
| 3.Результат работ | - 1.Согласованная в АО «ДГК» проектно-сметная документация, включая согласованные заказчиком дефектные акты и ведомости работ по объекту с указанием ссылок на применённые нормативные документы в 3-х экз. в виде сброшюрованных книг и 1 экз. на электронном носителе. - 2.Положительное заключение негосударственной экспертизы достоверности сметной стоимости монтажных работ на бумажном носителе в 3 экз., на электронном носителе в 1 экз. |
| 4. Задачи Подрядчика | - Разработать проектно-сметную документацию на замену прибора учёта тепловой энергии, расположенного в тепловом узле действующей двухтрубной водяной системы отопления согласно п.6 технических условий на проектирование, выданных теплоснабжающей организацией АО «ДГК» «ПТС» от 08.09.2025 № 05.6-14-0984. - Согласовать тип прибора учёта с заказчиком и СП «ПТС» АО «ДГК». Согласовать проект на установку прибора учёта в СП «ПТС» АО «ДГК». Обеспечить получение проектно-сметной документацией положительного заключения негосударственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости работ ремонтных работ. Составить сметную документацию в соответствии с требованиями Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр (в редакции приказа от 07.07.2022 № 557/пр, в редакции приказов от 31.01.2024 № 55/пр, от 23.01.2025 N 30/пр). Определить сметную стоимость производственных работ, пуско-наладочных работ в актуальной версии программы «ГРАНД-смета», в текущем уровне цен расчётного квартала 2026 года индексами с использованием данных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также стоимостными показателями, представленными в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве для Приморского края и в соответствии с пунктом 29 Правил мониторинга цен строительных ресурсов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 № 1452, размещенных в ФГИС ЦС в разделе «Сметные цены и индексы изменения сметной стоимости строительства»: индексов и сметных цен для ценовой зоны Приморский край на текущий квартал 2026 г. |
| 5.Требования к содержанию выполненных работ | При проектировании учитывать требования действующих норм: - Постановления Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034 "О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя" (вместе с "Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя"); - Приказа Минстроя России от 17.03.2014 № 99/пр "Об утверждении Методики осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя" - Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; - Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию»; - Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении». |
| 6. Срок выполнения работ | С даты заключения контракта в течение 50 (пятьдесят) рабочих дней с учётом срока получения положительного заключения негосударственной экспертизы достоверности сметной стоимости ремонта и времени согласования проекта в теплоснабжающей организации. Работы могут быть выполнены ранее установленного срока. |
| 7. Гарантийные обязательства | Подрядчик в случае обнаружения недостатков и/или несоответствий результатов выполненных работ государственными органами власти, органами надзора и контроля требованиям действующего законодательства, обязан безвозмездно их устранить в установленный ему срок. Гарантийное обязательство устанавливается на срок 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания документа о приемке. |
| 7. Дополнительные условия | Подрядчик имеет допуск саморегулируемой организации в области проектных и изыскательских работ. ## Заказчик предоставляет исполнителю: ## 1. Технический паспорт здания и поэтажные планы помещений, а также иную имеющуюся техническую и/или разрешительную документацию. ## 2.Технические условия на проектирование узла учёта тепловой энергии объекта, подключённого к теплоисточникам АО «ДГК» № 05.6-14-0984 от 08.09.2025 г. ## 3.Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности от 03.02.2023 к договору №5/1/03322/1/11027. ## 4. Доступ в здание и помещения ОКН в рабочее время. |

Инженер-энергетик 1 категории                                                                 Слащёв В.В.