ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(описание объекта закупки)

Реагенты для анализатора гематологического автоматического для диагностики in vitro

серии XN-L 350 производства "Sysmex Corporation"

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ объекта закупки | ХАРАКТЕРИСТИКИ объекта закупки |  | Единица измерения показателя (при наличии) | Значение показателя объекта закупки | Инструкция по заполнению участником характеристик в заявке | Код позиции КТРУ/ ОКПД2 | Кол-во | Единицы измерения по ОКЕИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Качественные | Количественные |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Буферный разбавитель образцов ИВД, автоматические/полуавтоматические системы | Описание |  |  | Буферный раствор для разбавления (buffered diluent solution), предназначенный для использования в качестве расходного реагента для автоматизированных или полуавтоматизированных устройств во время обработки, окрашивания и/или анализа лабораторных клинических образцов. Некоторые растворы могут дополнительно применяться для ручных процедур. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 21.20.23.110-00000016 | 5 | Штука |
|  |  | Вид метки идентификации реагента |  |  | Штрих-код метка |  |  |  |  |
|  |  | Назначение |  |  | Для анализаторов серий XN, XN-L, XT, XS, XP |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем реагента | Кубический сантиметр;^миллилитр | ≥ 5000 и ≤ 20000 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  | Разбавляемые жидкости |  |  | Сыворотка, плазма крови человека, цельная кровь | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Дополнительные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип реагента |  |  | Изотонический разбавитель крови | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Применение |  |  | Универсальный дилюент (разбавитель цельной крови) представляет собой реагент для анализа количества и размеров эритроцитов и тромбоцитов с применением метода гидродинамической фокусировки (детектирование при постоянном токе). Концентрация гемоглобина должна определяется с добавлением гемолитического реагента. Универсальный дилюент использьзуется в качестве фокусирующей жидкости для детектора гидродинамической фокусировки (детектирование при постоянном токе (DC)) или для детектора проточной цитометрии (FCM). |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем реагента | Литр; кубический дециметр | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  | Срок годности после вскрытия | сут; дн | ≥ 60 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  | Совместимость |  |  | Совместимость с анализатором Sysmex серии XN-L 350, согласно инструкции на анализатор, имеющийся у заказчика | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Наименование |  |  | Согласно Регистрационному удостоверению |  |  |  |  |
| 2 | Реагент для лизиса клеток крови ИВД | Описание |  |  | Вещество или реактив, предназначенный для использования, отдельно или в комбинации с другими изделиями для ИВД, для разрыва клеточной мембраны клеток крови (эритроцитов, лейкоцитов и/или тромбоцитов) для выделения содержимого цитоплазмы при подготовке к последующему анализу. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 21.20.23.110-00011121 | 2 | Штука |
|  |  | Назначение |  |  | Для анализаторов серий XN, XN-L, XT, XS, XP |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем реагента | Кубический сантиметр;^миллилитр | 5000 |  |  |  |  |
|  |  | Дополнительные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип реагента |  |  | Лизирующий раствор | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Применение |  |  | Не содержащий цианидов лизирующий реагент для определения содержания гемоглобина с помощью гематологического анализатора. |  |  |  |  |
|  |  | Состав |  |  | Водный раствор лаурисульфата натрия 1,7 г/л. |  |  |  |  |
|  |  |  | Срок годности после вскрытия | сут; дн | ≥ 90 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  | Совместимость |  |  | Совместимость с анализатором Sysmex серии XN-L 350, согласно инструкции на анализатор, имеющийся у заказчика | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Наименование |  |  | Согласно Регистрационному удостоверению |  |  |  |  |
| 3 | Реагент для лизиса клеток крови ИВД | Описание |  |  | Вещество или реактив, предназначенный для использования, отдельно или в комбинации с другими изделиями для ИВД, для разрыва клеточной мембраны клеток крови (эритроцитов, лейкоцитов и/или тромбоцитов) для выделения содержимого цитоплазмы при подготовке к последующему анализу. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 21.20.23.111 | 2 | Штука |
|  |  | Назначение |  |  | Для анализаторов серий XN, XN-L, XT, XS, XP |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем реагента | Кубический сантиметр;^миллилитр | 5000 |  |  |  |  |
|  |  | Тип реагента |  |  | Лизирующий раствор |  |  |  |  |
|  |  | Применение |  |  | Лизирующий реагент используется в сочетании с реагентным картриджем, путем гемолиза эритроцитов этим реагентом и окрашивания компонентов лейкоцитов с помощью реагентного картриджа выполняет подсчет абсолютного количества и определяет относительное количество нейтрофилов, лимфоцитов, моноцитов и эозинофилов. |  |  |  |  |
|  |  |  | Срок годности после вскрытия | сут; дн | ≥ 90 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  | Совместимость |  |  | Совместимость с анализатором Sysmex серии XN-L 350, согласно инструкции на анализатор, имеющийся у заказчика | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Наименование |  |  | Согласно Регистрационному удостоверению |  |  |  |  |
| 4 | Подсчет клеток крови ИВД, набор | Описание |  |  | Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для качественного и/или количественного определения одного или множества параметров клеток цельной крови [тест также называется общий анализ крови (ОАК) (complete blood count (CBC))] в клиническом образце, с использованием ручного, полуавтоматического или автоматического метода определения количества клеток. Определяемые параметры могут включать определение количества и дифференциацию лейкоцитов (white cell), определение гемоглобина (haemoglobin), подсчет количества эритроцитов (red cell), характеристику и определение параметров эритроцитов (red cell) и/или подсчет количества тромбоцитов (platelet). | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 21.20.23.110-00005014 | 2 | набор |
|  |  | Назначение |  |  | Для анализаторов открытого типа |  |  |  |  |
|  |  | Дополнительные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Вид метки идентификации реагента |  |  | RFID метка | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Применение |  |  | Флуоресцентный краситель предназначен для окрашивания лейкоцитов в разбавленных образцах крови при дифференциальном подсчете лейкоцитов по 4 популяциям с помощью автоматического гематологического анализатора. |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество картриджей | штука | ≥ 2 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Объем в одном картридже | Кубический сантиметр;^миллилитр | ≥ 42 |  |  |  |  |
|  |  |  | Срок годности после вскрытия | сут; дн | ≥ 99 |  |  |  |  |
|  |  | Совместимость |  |  | Совместимость с анализатором Sysmex серии XN-L 350, имеющийся у заказчика | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Наименование |  |  | Согласно Регистрационному удостоверению |  |  |  |  |
| 5 | Буферный разбавитель образцов ИВД, автоматические/полуавтоматические системы | Описание |  |  | Буферный раствор для разбавления (buffered diluent solution), предназначенный для использования в качестве расходного реагента для автоматизированных или полуавтоматизированных устройств во время обработки, окрашивания и/или анализа лабораторных клинических образцов. Некоторые растворы могут дополнительно применяться для ручных процедур. |  | 21.20.23.110-00000017 | 1 | Штука |
|  |  | Вид метки идентификации реагента |  |  | Штрих-код метка | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Назначение |  |  | Для анализаторов серий XN, XN-L, XT, XS, XP |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем реагента | Кубический сантиметр;^миллилитр | ≥ 1000 и ≤ 4200 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  | Разбавляемые жидкости |  |  | Сыворотка, плазма крови человека, цельная кровь | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Дополнительные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип реагента |  |  | Изотонический разбавитель крови | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Применение |  |  | Универсальный дилюент (Разбавитель цельной крови) предназначен для получения первичного и вторичного разведения образца, поддержания нативного состояния клеток и промывки пробозаборника, разрушения эритроцитов, поддержания лейкоцитов в осмотически стабильном состоянии и фокусировки потока лейкоцитов, проходящего через проточную кювету. Универсальный дилюент используется только в сочетании с реагентным картриджем для анализа ретикулоцитов или тромбоцитов, в обоих случаях с применением метода проточной цитометрии с использованием полупроводникового лазера. |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество флаконов | штука | ≥ 2 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Объем реагента в одном флаконе | Литр; кубический дециметр | ≥ 1,5 |  |  |  |  |
|  |  |  | Срок годности после вскрытия | сут; дн | ≥ 60 |  |  |  |  |
|  |  | Совместимость |  |  | Совместимость с анализатором Sysmex серии XN-L 350, согласно инструкции на анализатор, имеющийся у заказчика | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Наименование |  |  | Согласно Регистрационному удостоверению |  |  |  |  |
| 6 | Подсчет клеток крови ИВД, набор | Описание |  |  | Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для качественного и/или количественного определения одного или множества параметров клеток цельной крови [тест также называется общий анализ крови (ОАК) (complete blood count (CBC))] в клиническом образце, с использованием ручного, полуавтоматического или автоматического метода определения количества клеток. Определяемые параметры могут включать определение количества и дифференциацию лейкоцитов (white cell), определение гемоглобина (haemoglobin), подсчет количества эритроцитов (red cell), характеристику и определение параметров эритроцитов (red cell) и/или подсчет количества тромбоцитов (platelet). | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 21.20.23.110-00005014 | 1 | Набор |
|  |  | Назначение |  |  | Для анализаторов открытого типа | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Дополнительные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Применение |  |  | Флуоресцентный краситель должен быть предназначен для окрашивания ретикулоцитов в разбавленных образцах крови при подсчете числа и процентного содержания ретикулоцитов и подсчете числа тромбоцитов с помощью автоматического гематологического анализатора. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Тип реагента |  |  | Окрашивающий реагент для ретикулоцитов |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество картриджей | штука | ≥ 2 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Объем в одном картридже | Кубический сантиметр;^миллилитр | ≥ 12 |  |  |  |  |
|  |  |  | Срок годности после вскрытия | сут; дн | ≥ 99 |  |  |  |  |
|  |  | Совместимость |  |  | Совместимость с анализатором Sysmex серии XN-L 350, имеющийся у заказчика | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Наименование |  |  | Согласно Регистрационному удостоверению |  |  |  |  |
| 7 | Подсчет клеток крови ИВД, контрольный материал | Описание |  |  | Материал, используемый для подтверждения качества анализа, предназначенный для использования при качественном и/или количественном определении одного или множества параметров клеток цельной крови в клиническом образце [тест также называется общий анализ крови (ОАК) (complete blood count (CBC))]. Определяемые параметры могут включать определение количества и дифференциацию лейкоцитов (white cell), определение количества и подсчет параметров эритроцитов (red cell) и/или подсчет количества тромбоцитов (platelet). | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 21.20.23.110-00011332 | 3 | Штука |
|  |  |  | Количество флаконов | Штука | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Назначение |  |  | Для анализаторов открытого типа |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем | Кубический сантиметр;^миллилитр | 3 |  |  |  |  |
|  |  | Уровень контроля |  |  | Низкий |  |  |  |  |
|  |  | Дополнительные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Применение |  |  | Материал контрольный для проведения клинического анализа крови, вариант исполнения низкий уровень, предназначен для использования в качестве контроля при выполнении общего анализа крови, определения лейкоцитарной формулы и ретикулоцитов. Включает в себя стабилизированные эритроциты человека, лейкоциты человека, тромбоциты и ядросодержащие эритроциты в среде с консервантом. Используется в качестве гематологического контрольного препарата для контроля качества измерений с использованием анализатора гематологического автоматического для диагностики in vitro серии XN-L 350 производства "Sysmex Corporation". | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Стабильность после вскрытия | сут; дн | ≥ 7 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  | Совместимость |  |  | Совместимость с анализатором Sysmex серии XN-L 350, согласно инструкции на анализатор, имеющийся у заказчика | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Наименование |  |  | Согласно Регистрационному удостоверению |  |  |  |  |
| 8 | Подсчет клеток крови ИВД, контрольный материал | Описание |  |  | Материал, используемый для подтверждения качества анализа, предназначенный для использования при качественном и/или количественном определении одного или множества параметров клеток цельной крови в клиническом образце [тест также называется общий анализ крови (ОАК) (complete blood count (CBC))]. Определяемые параметры могут включать определение количества и дифференциацию лейкоцитов (white cell), определение количества и подсчет параметров эритроцитов (red cell) и/или подсчет количества тромбоцитов (platelet). | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 21.20.23.110-00011332 | 3 | Штука |
|  |  |  | Количество флаконов | Штука | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Назначение |  |  | Для анализаторов открытого типа |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем | Кубический сантиметр;^миллилитр | 3 |  |  |  |  |
|  |  | Уровень контроля |  |  | Средний |  |  |  |  |
|  |  | Дополнительные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Применение |  |  | Материал контрольный для проведения клинического анализа крови , вариант исполнения средний уровень предназначен для использования в качестве контроля при выполнении общего анализа крови определения лейкоцитарной формулы и ретикулоцитов. Включает в себя стабилизированные эритроциты человека, лейкоциты человека, тромбоциты и ядросодержащие эритроциты в среде с консервантом. Используется в качестве гематологического контрольного препарата для контроля качества измерений с использованием анализатора гематологического автоматического для диагностики in vitro серии XN-L 350 производства "Sysmex Corporation". | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Стабильность после вскрытия | сут; дн | ≥ 7 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  | Совместимость |  |  | Совместимость с анализатором Sysmex серии XN-L 350, согласно инструкции на анализатор, имеющийся у заказчика | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Наименование |  |  | Согласно Регистрационному удостоверению |  |  |  |  |
| 9 | Подсчет клеток крови ИВД, контрольный материал | Описание |  |  | Материал, используемый для подтверждения качества анализа, предназначенный для использования при качественном и/или количественном определении одного или множества параметров клеток цельной крови в клиническом образце [тест также называется общий анализ крови (ОАК) (complete blood count (CBC))]. Определяемые параметры могут включать определение количества и дифференциацию лейкоцитов (white cell), определение количества и подсчет параметров эритроцитов (red cell) и/или подсчет количества тромбоцитов (platelet). |  | 21.20.23.110-00011332 | 3 | Штука |
|  |  |  | Количество флаконов | Штука | 1 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Назначение |  |  | Для анализаторов открытого типа |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем | Кубический сантиметр;^миллилитр | 3 |  |  |  |  |
|  |  | Уровень контроля |  |  | Высокий |  |  |  |  |
|  |  | Дополнительные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Применение |  |  | Материал контрольный для проведения клинического анализа крови, вариант исполнения высокий уровень, предназначен для использования в качестве контроля при выполнении общего анализа крови (CBC), определения лейкоцитарной формулы и ретикулоцитов. Включает в себя стабилизированные эритроциты человека, лейкоциты человека, тромбоциты и ядросодержащие эритроциты в среде с консервантом. Используется в качестве гематологического контрольного препарата для контроля качества измерений с использованием анализатора гематологического автоматического для диагностики in vitro серии XN-L 350 производства "Sysmex Corporation". |  |  |  |  |
|  |  |  | Стабильность после вскрытия | сут; дн | ≥ 7 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  | Совместимость |  |  | Совместимость с анализатором Sysmex серии XN-L 350, согласно инструкции на анализатор, имеющийся у заказчика | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Наименование |  |  | Согласно Регистрационному удостоверению |  |  |  |  |

Технические требования к реагентам указаны в соответствии с технической документацией для анализатора гематологического автоматического для диагностики in vitro серии XN-L 350 производства "Sysmex Corporation".

Срок поставки: по заявкам, с даты заключения контракта по 11.12.2026г.

Наличие документов:

1. Копия регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения или Министерства здравоохранения Российской Федерации или Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

2. Позиции №№ 7-9 : Наличие листа анализа контрольного материала содержащего контрольные значения и предельные значения для контроля качества всех доступных диагностических параметров анализа цельной крови, включая абсолютное и относительное содержание незрелых гранулоцитов.

Срок годности:

Позиция № 1: Срок годности Товара на момент поставки должен составлять не менее 6 (Шесть) месяцев до окончания срока годности, установленного производителем.*

Позиции № 2, 3: Срок годности Товара на момент поставки должен составлять не менее 3 (Три) месяцев до окончания срока годности, установленного производителем.*

Позиции № 4-6:  Срок годности Товара на момент поставки должен составлять не менее 5 (Пять) месяцев до окончания срока годности, установленного производителем.*

Позиции №№ 7-9: Срок годности Товара на момент поставки должен составлять не менее 2 (Двух) месяцев до окончания срока годности, установленного производителем.*

* - значение параметра не требует конкретизации.