
Приложение №1 к контракту

Спецификация расширенная
Идентификационный код закупки: 261781202483378420100101470000000000

Выполнение работ по проведению инструментальных замеров выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от источников выбросов согласно программе производственного экологического контроля.
	Наименование
	Описание

	Адрес нахождения объектов НРВПиС
	Новгородский район водных путей и судоходства – филиал ФБУ «Администрация Волго-Балт»
г. Великий Новгород, ул. Парковая, д.15, к.4

	Описание работ
	Проведение инструментальных замеров выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от следующих источников:
	№ п/п
	Цех
	Номер источника
	Загрязняющее вещество
	Количество замеров

	1
	Токарный
	0001
	2930  Пыль абразивная
	1 (в 3 квартале)

	2
	Деревообрабатывающий
	0002
	2936  Пыль древесная (циклон УЦ-38 №14: вход, выход, определение эффективности)
	2 (в 3 и 4 квартале)

	3
	Слесарный
	0004
	2930  Пыль абразивная
	1 (в 3 квартале)

	4
	Цех ремонта и испытаний топливной аппаратуры
	0007
	2732  Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)
	1 (в 3 квартале)



Фактом выполнения работ является выдача Заказчику протоколов измерений, технических отчетов и актов отбора. 
Передача документов осуществляется по местонахождению Заказчика.

	Срок проведения работ
	С даты заключения Контракта по 30.11.2026 г.


	

Требования к проведению работ
	 1. Исполнитель аккредитован на проведение замеров и определение концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. До начала оказания услуг Исполнитель предоставляет копию действующего аттестата аккредитации лаборатории, проводящей замеры в соответствии с требованиями Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации».
2. Измерительные приборы, используемые Исполнителем при оказании услуг, соответствуют требованиям нормативной документации, имеют действующее заключение о прохождении государственной поверки.
3. При необходимости Исполнитель имеет право привлечь стороннюю организацию для выполнения работ, которая соответствует требованиям п.1 и 2.
4. Исполнитель имеет право запросить у Заказчика любую необходимую для проведения работ информацию по источникам выбросов.




Адреса и реквизиты Заказчика.
	ФБУ «Администрация «Волго-Балт»
Адрес местонахождения: 
191014, Санкт-Петербург, Виленский пер., дом 15, Литер Б  Тел.: (812) 494-85-01
ИНН 7812024833/КПП 784201001 
Получатель: 
УФК по Нижегородской области (ФБУ «Администрация «Волго-Балт», л/с 20726Х60180) 
№ казначейского счета: 03214643000000013225 
Банк получателя: ОКЦ № 1 ВВГУ Банка России//УФК по Нижегородской области, г. Нижний Новгород 
БИК: 012202102 
№ банковского счета: 40102810745370000024
ОГРН 1027810270553 ОКПО 03145006 
ОКТМО 40911000 
Грузополучатель (получатель работ, услуг):
Новгородский район водных путей и судоходства – филиал ФБУ «Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей» (краткое наименование: НРВПиС)
Почтовый адрес: 173020, г. Великий Новгород, ул. Парковая, д. 15, корп. 4
ИНН 7812024833 КПП 532102001
Контакты: Шкребтий Вероника Валерьевна
Электронная почта: v.shkrebtiy@volgo-balt.ru 
Телефон: +7-921-028-51-21




  Приложение   №1   к контракту     Спецификация   расширенная   Идентификационный код закупки: 261781202483378420100101470000000000     Выполнение работ по проведению инструментальных замеров выбросов загрязняющих веществ в  атмосферу от источников выбросов согласно программе производственного экологического контроля.  

Наименование  Описание  

Адрес  нахождения  объектов  НРВПиС  Новгородский район водных путей и судоходства  –   филиал ФБУ  «Администрация Волго - Балт»   г. Великий Новгород, ул. Парковая, д.15, к.4  

Описание работ  Проведение инструментальных замеров выбросов загрязняющих веществ  в атмосферу от следующих источников:  

№  п/п  Цех  Номер  источника  Загрязняющее  вещество  Количество  замеров  

1  Токарный  0001  2930    Пыль абразивная  1 (в 3  квартале)  

2  Деревообрабатывающий  0002  2936    Пыль древесная  (циклон УЦ - 38 №14:  вход, выход,  определение  эффективности)  2 (в 3 и 4  квартале)  

3  Слесарный  0004  2930  Пыль абразивная  1 (в 3  квартале)  

4  Цех ремонта и  испытаний топливной  аппаратуры  0007  2732    Керосин  (Керосин прямой  перегонки; керосин  дезодорированный)  1 (в 3  квартале)  

  Фактом выполнения работ является выдача Заказчику протоколов  измерений, технических отчетов и актов отбора.    Передача документов осуществляется по местонахождению  Заказчика.  

Срок проведения  работ  С даты заключения Контракта по 30.11.2026 г.    

    Требования к  проведению работ    1. Исполнитель аккредитован на проведение замеров и определение  концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. До  начала оказания услуг Исполнитель предоставляет копию  действующего аттестата аккредитации лаборатории, проводящей  замеры в соответс твии с требованиями Федерального закона от 28  декабря 2013 года № 412 - ФЗ «Об аккредитации в национальной  системе аккредитации».   2. Измерительные приборы, используемые Исполнителем при  оказании услуг,  соответствуют   требованиям нормативной  документации,  имеют   действующее заключение о прохождении  государственной поверки.   3. При необходимости Исполнитель имеет право привлечь стороннюю  организацию для выполнения работ, которая соответствует  требованиям п.1 и 2.   4. Исполнитель имеет право запросить у Заказчика любую 

