ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
	Наименование товара
	№ п/п
	Ед.

изм.
	Кол-во всего
	Наименование показателя характеристик товара, единица измерения
	Требования к значению показателя 
	Требования к значению показателя 

	Прожектор 
	1. 
	шт.
	6
	Тип
	Матричный
	Значение не изменяется

	
	2. 
	
	
	Вид
	Стационарный
	Значение не изменяется

	
	3. 
	
	
	Мощность (Вт)
	> 50  и  ≤ 60
	Указывается конкретное значение

	
	4. 
	
	
	Температура цвета (в K)
	≥ 6500
	Указывается конкретное значение

	
	5. 
	
	
	Световой поток (Лм)
	4250
	Значение не изменяется

	
	6. 
	
	
	Источник питания
	Сетевое питание
	Значение не изменяется

	
	7. 
	
	
	Степень защиты (IP)
	IP65
	Значение не изменяется

	
	8. 
	
	
	Основной материал
	Металл
	Значение не изменяется

	
	9. 
	
	
	Особенности
	Водостойкий
	Значение не изменяется

	
	10. 
	
	
	Гарантия (лет)
	3
	Значение не изменяется

	
	11. 
	
	
	Размер, мм (В*Д*Ш)
	33*207*163
	Значение не изменяется

	
	12. 
	
	
	Страна происхождения товара
	
	Указывается конкретное значение


Гарантия: 12 месяцев.
В отношении товара, работы (услуги) действует ограничение, установленное Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 года № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

