                                 УТВЕРЖДАЮ

Начальник ФГКУ «Уральский УСЦ МЧС России»

подполковник 

                 М.З. Таджибов

«____» ___________ 2026 г.

М.П.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	наименование закупки
	Поставка медицинских расходных материалов
для нужд ФГКУ «Уральский УСЦ МЧС России»

	форма проведения
	ЕАТ

	статья расходов
	
	Согласовано: 

НФС - ГБ                                               Л.И. Назарова

	сумма по закупке
	
	Согласовано: 

НФС - ГБ                                               Л.И. Назарова

	начальник службы, ответственный за выделенные ЛБО
	
	Согласовано:  

НМС                                                         К.А. Юсевич 

	сумма НМЦК
	
	Согласовано:  

НГОКР                                                   З.Х. Берестова


1. Описание (характеристика), ассортимент (спецификация) объекта закупки:
	№ п/п

	Наименование
	Описание объекта закупки
	ОКПД 2 – КТРУ
	Кол- во
	Ед. изм.

	
	
	Показатели, не подлежащие изменению
	Максимальные и/или минимальные значения
	
	
	

	1
	Рулон марлевый тканый
	Наличие рентгеноконтрастной нити: нет

НКМИ: 150140: Рулон марлевый тканый, стерильный

Стерильное изделие в форме длинной полоски из растягивающегося впитывающего тканого материала (например, хлопка, целлюлозы), свернутого в рулон, и, как правило, разработанное для использования в различных целях (неспециализированное), например, для использования в качестве первичной повязки на рану, для удержания на месте повязки, наложения на травмы и компрессии. Это не специальная компрессионная повязка, изделие не содержит латекс. Это изделие для одноразового использования.
	Ширина: 
≥7 и < 10 см

Длина: ≥ 5 и < 7 м
	21.20.24.131-00000012
	200
	шт.

	2
	Рулон марлевый тканый
	Наличие рентгеноконтрастной нити: нет

НКМИ: 150140: Рулон марлевый тканый, стерильный

Стерильное изделие в форме длинной полоски из растягивающегося впитывающего тканого материала (например, хлопка, целлюлозы), свернутого в рулон, и, как правило, разработанное для использования в различных целях (неспециализированное), например, для использования в качестве первичной повязки на рану, для удержания на месте повязки, наложения на травмы и компрессии. Это не специальная компрессионная повязка, изделие не содержит латекс. Это изделие для одноразового использования.
	Ширина: 
≥ 12,5 и < 16 см

Длина: ≥ 5 и < 7 м
	21.20.24.131-00000014
	200
	шт.

	3
	Салфетка марлевая тканая
	Вид изделия: салфетка

Наличие рентгеноконтрастной нити: нет

Размер, см: 16 х 14

Стерильность: да

НКМИ: 223580: Салфетка марлевая тканая

Не пропитанное лекарственными средствами изделие в форме лоскута или тампона (также называемое губкой), изготавливаемое из тканого материала (например, хлопка, целлюлозы) и разработанное, в первую очередь, для впитывания жидкостей в медицинских целях; изделие не содержит вазелин. Как правило, используется для очищения, покрытия или обертывания ран или царапин и впитывания их экссудатов, абсорбирования экссудатов с поверхности тела или для местного нанесения медикаментов. Это изделие для одноразового использования
	
	21.20.24.150-00000077
	128
	шт.

	4
	Средство дезинфицирующее
	Назначение средства дезинфицирующего: Для проведения дезинфекции (профилактической, текущей, заключительной)

Форма выпуска: таблетки хлорсодержащие растворимые
	Кол-во в уп: 
 ≥ 300 шт
	21.20.10.159
	15
	уп.

	5
	Салфетка антисептическая
	Материал салфетки: Нетканный материал

Пропиточный раствор: Этиловый спирт

НКМИ: 272240: Салфетка антисептическая

Изделие, предварительно пропитанное антисептической жидкостью, которое используется для подавления роста микроорганизмов на коже; может также использоваться анальгетик для смягчения боли. Обычно это небольшой абсорбирующий стерильный кусок хлопковой ткани с предварительной обработкой и герметичной индивидуальной упаковкой. Используется в больницах, в бытовых условиях или носится с собой для оказания первой помощи и предотвращения инфицирования, временного облегчения боли и зуда, связанного с небольшими порезами, царапинами или ожогами. Это изделие одноразового применения.
	Ширина:  ≥  60 мм

Длина: ≥ 100 мм
	21.20.24.169
	3
	уп.

	ИТОГО:
	
	
	ед.


Итого: 5 (пять) наименований, 
2. Поставщик выполняет поставку согласно технического задания и в соответствии с:
· Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»

· Распоряжение Правительства РФ от 18.12.2025 N 3867-р "Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения, а также перечня лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта - Прауэра), лиц после трансплантации органов и (или) тканей" 

· Приказ Минздрава России от 7 сентября 2016 г. № 682н «Об утверждении формы документа, содержащего результаты мониторинга эффективности и безопасности лекарственного препарата для медицинского применения, проводимого держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата либо уполномоченным им юридическим лицом» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 сентября 2016 г., регистрационный № 43768)

· Приказ Минздрав РФ от 29.04.2025 N 260н "Об утверждении правил хранения лекарственных средств для медицинского применения"

· ГОСТ Р 58151.1-2018 "Национальный стандарт Российской Федерации. Средства дезинфицирующие. Общие технические требования"

· ГОСТ Р 56990-2016 "Национальный стандарт Российской Федерации. Химические дезинфицирующие средства и антисептики. Дезинфицирующие средства. Критерии и показатели эффективности"

3. Общие требования к товару, требования к его качеству, потребительским свойствам.

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, ремонте, в том числе не восстановленным, не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

Требования к качеству товара: устанавливаются в соответствии со стандартами и техническими условиями изготовителя, нормативными правовыми актами, стандартами, нормами и регламентами Российской Федерации к поставляемому виду товара. 

Весь товар должен быть упакован в отдельную упаковочную тару (коробку), обеспечивающую сохранность товара при транспортировке и хранении. 

Товар, имеющий заводской брак или несоответствие требованиям к качеству, подлежит возврату поставщику для безвозмездной замены в течение пяти дней с момента получения уведомления об обнаружении брака или несоответствии качеству. Все расходы по проведению экспертизы поставленного Товара, а также доставке и замене бракованного и некачественного Товара осуществляются за счет поставщика.

4. Требования к объему предоставляемых гарантий качества товара, к гарантийному обслуживанию товара.

На поставляемый товар Поставщик дает гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид товара. Объем гарантии качества составляет 100%. 

Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации товара, то Поставщик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Гарантийные обязательства включают 100 (сто) % безвозмездную замену товара, имеющего производственные дефекты, а также бесплатную доставку заменяемого товара.
5. Требования к безопасности товара.

Требования к безопасности товара устанавливаются в соответствии со стандартами и техническими условиями изготовителя, нормативными правовыми актами, стандартами, нормами и регламентами Российской Федерации к поставляемому виду товара. Товар должен соответствовать требованиям заказчика по качеству и техническим характеристикам.

6. Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок поставляемого товара устанавливается изготовителем и указывается в сопроводительных документах к ним, но не менее 12 месяцев.

При обнаружении в период гарантийного срока эксплуатации недостатков, которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию результатов работ до их устранения, подрядчик обязан устранить недостатки за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

7. Срок поставки товара:

В течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания Договора.
8. Место доставки и выгрузки.

По месту нахождения Заказчика: Челябинская область, г. Озёрск, посёлок Новогорный,
ул. Южноуральская, дом 5 (п. Новогорный находится за территорией ЗАТО). 

9. Остаточный срок годности на расходные материалы: не менее 12 месяцев от даты поставки.

10. Контактные данные ответственного лица за закупку.

Контактное лицо: Юсевич Ксения Андреевна
Адрес электронной почты: kseniyaus72@gmail.com. 

Номер телефона: +7 9634744726.

Ответственный за составление технического задания
Начальник медицинской службы 
старший лейтенант м/с                                                                                                       К.А. Юсевич
