ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Наименование объекта закупки: оказание услуг по проведению лабораторно-инструментальных исследований в рамках программы производственного контроля.
2. Требования к видам и количеству исследований:
	№ п/п
	Виды исследования (согласно программе производственного контроля)

	1.
	Пищеблок

	1.1.
	Готовые блюда собственного производства. Микробиологические показатели

	1.1.1.
	КМАФАнМ и БГКП

	1.1.2.
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. Сальмонеллы

	1.1.3.
	Staphylococcus aureus

	1.1.4.
	Escherichia coli

	1.1.5.
	Бактерии рода Proteus

	1.1.6.
	Определение L-monocytogenes в пищевых продуктах классическим методом

	1.1.7.
	Дрожжи, плесень

	1.2.
	Готовые блюда собственного производства на термообработку, калорийность

	1.2.1.
	Определение достаточности термической обработки

	1.2.2.
	Определение калорийности 1 блюда

	1.2.3.
	Определение витамина С

	1.3.
	Сырье. Токсичные элементы

	1.3.1.
	Определение одного токсичного элемента (Свинец, Мышьяк, Кадмий, Ртуть)

	1.3.2.
	Пробоподготовка для определения токсичного элемента (Свинец, Мышьяк, Кадмий, Ртуть)

	1.3.3.
	Определение хлорорганических пестицидов (групповой метод)

	1.3.4.
	Определение нитратов в плодоовощной продукции

	1.3.5.
	Радиологические измерения удельной активности радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в 1 пробе с пробоподготовкой.

	1.4.
	Исследование сырых пищевых продуктов

	1.4.1.
	Исследование сырых овощей на иерсинии

	1.4.2.
	Исследование плодоовощной продукции по показателям: яйца и личинки гельминтов, цисты (ооцисты) кишечных простейших

	1.5.
	Микробиологические исследования путем смывов с технологического оборудования, рук персонала, кухонной утвари на пищеблоке

	1.5.1.
	БГКП 

	1.5.2.
	неспорообразующие бактерии и спорообразующие бактерии

	1.5.3.
	Staphylococcus aureus

	1.5.4.
	Смывы на продовольственном складе на иерсинии

	2.
	Бассейн

	2.1.
	Вода в ванне бассейна

	2.1.1.
	Определение запаха воды в ванне бассейна

	2.1.2.
	Определение цветности

	2.1.3.
	Определение мутности

	2.1.4.
	Определение остаточного хлора

	2.1.5.
	Определение хлороформа

	2.1.6.
	Микробиологические исследования воды бассейна (ОКБ, E.coli, энтерококки, P.aeruginosae, S.aureus)

	2.1.7.
	Исследование воды бассейна на легионеллы 

	2.1.8.
	Лабораторное исследование воды из чаши бассейна на наличие яиц и личинок гельминтов, цист и ооцист простейших

	2.2.
	Смывы с внешней среды в бассейне

	2.2.1.
	Исследования смывов с объектов окружающей среды по показателям: яйца и личинки гельминтов, цисты   патогенных кишечных простейших, жиснеспособность яиц и личинок гельминтов

	2.2.2.
	Смывы на БГКП 

	3.
	Исследование водопроводной воды холодной и горячей, питьевой воды из куллера

	3.1.
	Микробиологические исследования питьевой, водопроводной воды (ОМЧ, ОКБ, E. coli, колифаги, энтерококки)

	3.2.
	Микробиологические исследования водопроводной воды на сульфитредуцирующие клостридии

	3.3.
	Исследование питьевой воды скважин, колодцев, водопровода (15 показателей: запах, привкус, цветность, мутность, водородный показатель (рН), хлориды, сульфаты, железо (Fe, суммарно), марганец (Mn), аммиак и ион аммония, нитриты (по NO2), нитраты (по NO3), жесткость общая, фториды, окисляемость перманганатная)

	3.4.
	Химический анализ водопроводной воды на 1 показатель фотометрическим методом

	3.5.
	Химический анализ водопроводной воды на 1 показатель титриметрическим методом

	3.6.
	Химический анализ водопроводной воды на 1 показатель атомно- абсорбиционным методом

	3.7.
	Химический анализ водопроводной воды на 1 показатель хроматографическим методом

	3.8.
	Химический анализ водопроводной воды на 1 показатель методом рН-метрия

	3.9.
	Химический анализ водопроводной воды на 1 показатель органолептическим методом

	3.10.
	Микробиологические исследования воды куллера (ОМЧ, ОКБ, E.coli, ГКБ, энтерококки, синегнойная палочка)

	3.11.
	Микробиологическое исследование воды проточного кулера (ГКБ, ОМЧ 22, ОМЧ 37, ОКБ, ТКБ, синегнойная палочка, клостридии, колифаги)

	4.
	Центральная поликлиника, сеть промышленных поликлиник и стационар

	4.1.
	Смывы с объектов окружающей среды

	4.1.1.
	Смывы с объектов внешней среды на паразитологические исследования (на яйца гельминтов и цисты простейших)

	4.1.2.
	БГКП 

	4.1.3.
	Staphylococcus aureus

	4.1.4.
	Смывы с внешней среды на микробную контаминацию (неспорообразующие и спорообразующие бактерии)

	4.1.5.
	Определение устойчивости микроорганизмов к дезинфектантам (1 микроорганизм)

	4.1.6.
	Идентификация культур микроорганизмов с определением чувствительности к антибиотикам выделенных при исследовании объектов окружающей среды

	4.2.
	Микробиологический контроль качества обработки изделий медицинского назначения

	4.2.1.
	Микробиологический контроль стерильности перевязочного материала, инструментария и прочих изделий медицинского назначения, качества кожной антисептики, стерильности компонентов донорской крови

	4.2.2.
	Микробиологический контроль качества дезинфекции высокого уровня (ДВУ) эндоскопов  и УЗИ датчиков по МУ 3.1.3798-22 и МР 3.1.0284-22

	4.3.
	Микробиологический контроль воздуха помещений

	4.3.1.
	на ОМЧ

	4.3.2.
	на Staphylococcus aureus

	4.3.3.
	Плесневые и дрожжевые грибы (грибы и дрожжи)

	4.4.
	Микробиологический контроль работы стерилизующего и дезинфицирующего оборудования

	4.4.1.
	Бактериологический контроль стерилизующей аппаратуры (1 тест)

	4.4.2.
	Бактериологический контроль дезинфекционной камеры (1 тест)

	4.4.3.
	Микробиологический контроль самодезинфекции моющие- дезинфицирующих машин для эндоскопии по МУ 3.1.3798-22

	4.5.
	Контроль дезинфицирующих средств

	4.5.1.
	определение pH

	4.5.2.
	Определение содержания активно- действующего вещества фотометрическим методом

	4.5.3.
	Определение содержания активно- действующего вещества титриметрическим методом

	5.
	Прочие виды исследований

	5.1.
	Микробиологический контроль эффективности обеззараживания отходов

	5.2.
	Смывы на легионеллы с объектов окружающей среды

	5.3.
	Исследование воздуха рабочей зоны на содержание вредных химических веществ

	5.3.1.
	Атомно-абсорбционным методом

	5.3.2.
	Фотометрическим методом

	5.3.3.
	Хроматографическим методом

	5.3.4.
	Титриметрическим методом

	5.3.5.
	Экспресс-методом

	5.4.
	Исследование мгновенных значений ЭРОА радона в воздухе помещений (2 измерения)

	6.
	Исследование сточных вод хозяйственно-бытовой и ливневой канализации на химические показатели

	7.
	Исследования физических факторов

	7.1.
	Измерение микроклимата в помещении (1 точка)

	7.2.
	Измерение показателей освещенности (1 точка)

	7.3.
	Измерение электромагнитных полей на одном рабочем месте пользователя ПЭВМ

	7.4.
	Измерение и оценка параметров шума

	7.5.
	Измерение интенсивности лазерного излучения

	7.6.
	Измерение магнитной составляющей ЭМП промышленной частоты

	7.7.
	Измерение электрической составляющей ЭМП промышленной частоты

	7.8.
	Измерение и оценка параметров вибрации

	7.9.
	Дозиметрическое исследование объекта (измерения мощности дозы гамма-излучения до 10 точек)

	8.
	Выход специалиста для отбора проб

	9.
	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза с оформлением экспертного заключения до 50 м²

	10.
	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза с оформлением экспертного заключения от 50 м² до 100 м²

	11.
	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза с от 100 м² до 500 м²оформлением экспертного заключения

	12.
	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза с оформлением экспертного заключения от 500 м² до 1000 м²

	13.
	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза с оформлением экспертного заключения более 1000 м²

	14.
	Санитарно-эпидемиологическое обследование зданий, строений, сооружений, условий выполнения работ до 50 м²

	15.
	Санитарно-эпидемиологическое обследование зданий, строений, сооружений, условий выполнения работ от 50 м² до 100 м²

	16.
	Санитарно-эпидемиологическое обследование зданий, строений, сооружений, условий выполнения работ от 100 м² до 500 м²

	17.
	Санитарно-эпидемиологическое обследование зданий, строений, сооружений, условий выполнения работ от 500 м² до 1000 м²

	18.
	Санитарно-эпидемиологическое обследование зданий, строений, сооружений, условий выполнения работ более 1000 м²


3. Требования к оказанию услуг:

3.1. Услуги оказываются Исполнителем в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 

- СанПиН 3.3686-21«Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;
- СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

- МУК 4.2.2942-11 «Методы санитарно-бактериологических исследований объектов окружающей среды, воздуха и контроля стерильности в лечебных организациях»;
- МУ 3.1.3798-22 «Обеспечение эпидемиологической безопасности нестерильных эндоскопических вмешательств на желудочно-кишечном тракте и дыхательных путях»;

- МР 3.1.0284-22 «Обеспечение эпидемиологической безопасности ультразвуковой диагностики»; 
- Руководства Р 4.2.2643-10 «Методы лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности».
3.2. До начала оказания услуг Исполнитель обязан представить Заказчику следующие документы:
-  копию действующей лицензии участника закупки на осуществление медицинской деятельности, выданной уполномоченным органом. Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99-ФЗ от 04.05.2011 г.: при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лабораторной диагностике, паразитологии, лабораторному делу; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: паразитологии, бактериологии, санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям;

-   копию  санитарно-эпидемиологического заключения на право работ с  микроорганизмами 3-4 групп патогенности и возбудителями паразитарных болезней.
- копию аттестата аккредитации испытательного лабораторного центра (испытательной лаборатории «Системы аккредитации лабораторий, осуществляющих санитарно-эпидемиологические исследования, испытания Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека») с предоставлением области аккредитации по каждому заявленному виду исследования». Допускается, в том числе по эпидемиологическим показаниям, проведение микробиологических исследований по методикам вне области аккредитации.

3.3. Исполнитель имеет право привлекать к исполнению своих обязательств по Контракту третьих лиц, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п.  (расширенным аттестатом аккредитации). Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за результаты их деятельности. Привлечение третьих лиц не влечет за собой изменение стоимости и объемов Услуг по Контракту. 
3.4. Место оказания услуг: по адресу нахождения Исполнителя в пределах административной территории Санкт-Петербурга. 

3.5. Период оказания услуг -  с момента заключения Контракта до 31.12.2026.
3.6. Исполнитель обеспечивает Заказчика: лабораторной посудой, необходимой для оказания услуг, по письменной заявке Заказчика не позднее 24 часов с момента получения заявки от Заказчика. 

3.7. Все собранные пробы для исследований окружающей среды Заказчик направляет в микробиологическую лабораторию Исполнителя немедленно после их получения в соответствии с МУК 4.2.2942-11 «Методы санитарно-бактериологических исследований объектов окружающей среды, воздуха и контроля стерильности в лечебных организациях». При необходимости транспортировки отобранного материала посредством автотранспорта, транспорт предоставляет Исполнитель. Исполнитель также обеспечивает доставку оригиналов протоколов результатов исследований.
         3.8. При необходимости, по обращению Заказчика, результаты Исследований могут доводиться до сведения Заказчика по адресу электронной почты Заказчика.

3.9. Доставку оборудования для проведения инструментальных исследований осуществляет Исполнитель своими силами и за свой счет. Проведение инструментальных исследований параметров окружающей среды осуществляет Исполнитель. 
3.10. Исполнитель оказывает безвозмездные консультативные услуги Заказчику по правилам отбора проб и забора материала.

3.11. Исполнитель проводит безвозмездное обучение специалистов Заказчика по правилам отбора проб и забора материала (1-2 раза в год по требованию Заказчика) с выдачей документа (справки) о проведенном инструктаже.

3.12. Срок выполнения видов исследований, а также срок выдачи протоколов исследований определяется в соответствии с применяемыми методиками исследований, но не более 10 дней от момента доставки материала к Исполнителю. Срок выполнения экспертных заключений не более 2х месяцев с момента направления заявки Заказчиком.
          3.13. В случаях, предусмотренных законодательством РФ, форма протоколов результатов исследований должна соответствовать требованиям нормативных правовых актов.

3.14. Исполнитель обязан обеспечить возможность выдачи протоколов исследований, как в бумажном, так и в электронном виде Заказчику без промедлений с момента готовности.

3.15. Исполнитель обязан обеспечить незамедлительное сообщение Заказчику о неудовлетворительных результатах проведенных исследований (телефонограммы). В случае обнаружения роста микроорганизмов при контроле стерильности изделий медицинского назначения, Исполнитель обязан обеспечить определение вида микроорганизма. Исполнитель гарантирует возможность экстренного забора материала.
        3.16. Передача материала для микробиологических исследований окружающей среды от Заказчика к Исполнителю, а также передача протоколов с результатами исследований осуществляется на основании сопроводительных документов и путем регистрации в специальных журналах.

          3.17. Качество оказываемых по Контракту услуг должно соответствовать требованиям действующего законодательства, регулирующего оказание услуг данного рода, а также условиям Контракта.
