Описание объекта закупки (техническое задание)

«Поставка расходных материалов для учебного процесса»

| № | Характеристики | Подразделение (справочно) | Кол-во | Ед. измерения | ОКПД2 / Код КТРУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бинт эластичный медицинский нестерильный. Длина: не менее 500 см; Ширина: не менее 10 см | Кафедра общей и амбулаторной хирургии | 30 | шт | 21.20.24.133 |
| 2 | Бинт марлевый медицинский нестерильный. Длина: не менее 700 см; Ширина: не менее 14 см | 100 шт - Кафедра микробиологии | 200 | шт | 21.20.24.131 |
|  |  | 70 шт - Кафедра оперативной хирургии с топографической анатомией |  |  |  |
|  |  | 20 шт - Кафедра клинической лабораторной диагностики |  |  |  |
|  |  | 10 шт - Кафедра нормальной физиологии |  |  |  |
| 3 | Гель для УЗИ Универсальный гель для всех видов ультразвуковых исследований, допплерографии, эхографии и терапии. Бесцветный; полностью водорастворим; гипоаллергенен, бактериостатичен и нетоксичен; не оставляет пятен на одежде и не наносит вреда датчикам аппаратуры; не содержит пропиленгликоль. Вязкость: 9,5–11,5 Па·с pH: не менее 6.8 и не более 7,2; Упаковка: канистра; В 1 шт (канистре) не менее 5 кг геля. Срок годности на момент поставки: не менее 2 года | Кафедра оперативной хирургии с топографической анатомией | 1 | шт | 21.20.23.199 |
| 4 | Гель для УЗИ Универсальный гель для всех видов ультразвуковых исследований. Бесцветный; полностью водорастворим; гипоаллергенен, бактериостатичен и нетоксичен; не оставляет пятен на одежде и не наносит вреда датчикам аппаратуры. Вязкость средняя: 18–23 Па·с Фасовка: в флаконе не более 1 кг. Срок годности на момент поставки: не менее 2 года | Кафедра нормальной физиологии | 5 | кг | 21.20.23.199 |
| 5 | Марлевый отрез медицинский, нестерильный. Изготовлен из медицинской марли простого плетения. Плотность материала: не менее 32 г/м2. Ширина: не менее 0,9 м. Длина: не менее 5 м. Фасовка в индивидуальной упаковке. | 12 уп. - Кафедра оперативной хирургии с топографической анатомией | 45 | уп | 13.20.44.120 |
|  |  | 10 уп. - Кафедра нормальной физиологии |  |  |  |
|  |  | 20 уп. - Кафедра микробиологии |  |  |  |
|  |  | 3 уп. - Кафедра клинической лабораторной диагностики |  |  |  |
| 6 | Салфетка антисептическая Материал салфетки: нетканый материал; Пропиточный раствор: этиловый спирт; Доп. характеристики: в 1 упаковке не менее 50 салфеток | 2100 шт. - Кафедра онкологии | 2400 | шт | 21.20.24.169 / 21.20.24.169-00000001 |
|  |  | 300 шт. - Кафедра нормальной физиологии |  |  |  |
| 7 | Салфетка марлевая медицинская нестерильная сухая Размер салфетки: не менее 5 см х 5 см; Количество сложений: не менее 8; Фасовка: не менее 50 штук в упаковке | Кафедра патологической физиологии | 300 | шт | 21.20.24.150 |
| 8 | Салфетка спиртовая для инъекций Размеры: не менее 135 мм х 185 мм. В упаковке не менее 50 салфеток. | Кафедра патологической физиологии | 360 | шт | 21.20.24.160 |
| 9 | Клеенка резинотканевая Ткань-основа: синтетическая ткань; Покрытие: резинтканевое; Ширина: не менее 80 см и не более 100 см; Длина не менее 500 см и не более 1000 см | Кафедра оперативной хирургии с топографической анатомией | 2 | шт | 22.19.50.000 |
| 10 | Ланцет универсальный Адаптер в комплекте - Нет; Звуковая индикация - Нет; Определение уровня триглицеридов - нет; Определение уровня мочевой кислоты - нет; Определение уровня холестерина высокой плотности - нет; В 1 Упаковке не менее 200 Штук. | Кафедра патологической физиологии | 1 | уп | 32.50.13.190 |
| 11 | Шпатель медицинский деревянный стерильный Применяется для проведения внешнего осмотра корня языка и зева больного. Индивидуальная упаковка. Размер: 140 мм х 18 мм х 1,8 мм. | Кафедра госпитальной педиатрии | 200 | шт | 32.50.50.190 |
| 12 | Шприц трехкомпонентный одноразовый стерильный Объем: 5 мл; Игла: съемная, 22G (0,7х40 мм); Материал изготовления: Медицинский полипропилен; Уплотнитель поршня (манжета): синтетический каучук; Индивидуальная упаковка. | Кафедра нормальной физиологии | 100 | шт | 32.50.13.110 / 32.50.13.110-00004568 |
| 13 | Электрод одноразовый для ЭКГ исследований Размер: 36-50 мм в диаметре. Контактная среда: твердый токопроводящий гель. Основа: вспененный полиэтилен. Тип коннектора: «кнопка». Покрытие коннектора: серебро / хлорид серебра (Ag / AgCl). Клей: гипоаллергенный медицинский акриловый. Упаковка: бумажно-алюминиевый пакет. Количество в упаковке: не менее 50 шт. | Кафедра нормальной физиологии | 5000 | шт | 26.60.12.140 / 26.60.12.140-00000013 |
| 14 | Питательная среда Ресселя для первичной идентифткации энтеробактерий, сухая (Среда Ресселя-ГРМ). В упаковке не менее 250 грамм. | Кафедра микробиологии | 1 | уп | 20.59.52.140 |
| 15 | Питательная среда Эндо (Агар Эндо). Питательная среда для выявления и идентификации микроорганизмов группы кишечной палочки из клинических и неклинических образцов (питьевой воды, сточных вод, молочных и др. пищевых продуктов). Агар Эндо ингибирует рост грамположительных бактерий, стимулируя грамотрицательные микроорганизмы, которые дифференцируются на основе ферментации лактозы. Упаковка: банка; В упаковке не менее 500 грамм. | Кафедра микробиологии | 2 | уп | 20.59.52.140 |
| 16 | Пробирка медицинская для преципитации Материал: стекло; Объем: не менее 2.8 мл; Высота: не более 90 мм | Кафедра микробиологии | 125 | шт | 32.50.50.190 |
| 17 | Пипетка для переноса жидкости (Пастера) нестерильная Предназначена для дозирования растворов при проведении серологических и бактериологических исследований. Замкнутый резервуар для заполнения обеспечивает безопасность работы. Объём: 0,25 мл; Длина: не менее 68 мм и не более 80 мм; Материал: полиэтилен; В 1 упаковке не менее 1000 шт. | Кафедра общей гигиены | 1 | уп | 32.50.50.190 |