Описание объекта закупки (техническое задание)
«Поставка расходных материалов для учебного процесса»
	№
	Характеристики
	Подразделение (справочно)
	Кол-во
	Ед. измерения
	ОКПД2 /
Код КТРУ

	1
	Бинт эластичный медицинский нестерильный. 
Длина: не менее 500 см; 
Ширина: не менее 10 см
	Кафедра общей и амбулаторной хирургии
	30
	шт
	21.20.24.133

	2
	Бинт марлевый медицинский нестерильный. 
Длина: не менее 700 см; 
Ширина: не менее 14 см
	100 шт - Кафедра микробиологии
	200
	шт
	21.20.24.131

	
	
	70 шт - Кафедра оперативной хирургии с топографической анатомией
	
	
	

	
	
	20 шт - Кафедра клинической лабораторной диагностики
	
	
	

	
	
	10 шт - Кафедра нормальной физиологии
	
	
	

	3
	Гель для УЗИ
Универсальный гель для всех видов ультразвуковых исследований, допплерографии, эхографии и терапии.
Бесцветный; полностью водорастворим; гипоаллергенен, бактериостатичен и нетоксичен; не оставляет пятен на одежде и не наносит вреда датчикам аппаратуры; не содержит пропиленгликоль.
Вязкость: 9,5–11,5 Па·с
pH: не менее 6.8 и не более 7,2;
Упаковка: канистра;
В 1 шт (канистре) не менее 5 кг геля.
Срок годности на момент поставки: не менее 2 года
	Кафедра оперативной хирургии с топографической анатомией
	1
	шт
	21.20.23.199

	4
	Гель для УЗИ 
Универсальный гель для всех видов ультразвуковых исследований.
Бесцветный; полностью водорастворим; гипоаллергенен, бактериостатичен и нетоксичен; не оставляет пятен на одежде и не наносит вреда датчикам аппаратуры.
Вязкость средняя: 18–23 Па·с
Фасовка: в флаконе не более 1 кг.
Срок годности на момент поставки: не менее 2 года
	Кафедра нормальной физиологии
	5
	кг
	21.20.23.199

	5
	Марлевый отрез медицинский, нестерильный. 
Изготовлен из медицинской марли простого плетения. 
Плотность материала: не менее 32 г/м2. 
Ширина: не менее 0,9 м. 
Длина: не менее 5 м. 
Фасовка в индивидуальной упаковке.
	12 уп. - Кафедра оперативной хирургии с топографической анатомией
	45
	уп
	13.20.44.120

	
	
	10 уп. - Кафедра нормальной физиологии
	
	
	

	
	
	20 уп. - Кафедра микробиологии
	
	
	

	
	
	3 уп. - Кафедра клинической лабораторной диагностики
	
	
	

	6
	Салфетка антисептическая 
Материал салфетки: нетканый материал; 
Пропиточный раствор: этиловый спирт; 
Доп. характеристики: в 1 упаковке не менее 50 салфеток
	2100 шт. - Кафедра онкологии
	2400
	шт
	21.20.24.169 / 
21.20.24.169-00000001

	
	
	300 шт. - Кафедра нормальной физиологии
	
	
	

	7
	Салфетка марлевая медицинская нестерильная сухая 
Размер салфетки: не менее 5 см х 5 см; 
Количество сложений: не менее 8; 
Фасовка: не менее 50 штук в упаковке
	Кафедра патологической физиологии
	300
	шт
	21.20.24.150

	8
	Салфетка спиртовая для инъекций 
Размеры: не менее 135 мм х 185 мм. 
[bookmark: _GoBack]В упаковке не менее 50 салфеток. 
	Кафедра патологической физиологии
	360
	шт
	21.20.24.160

	9
	Клеенка резинотканевая 
Ткань-основа: синтетическая ткань; 
Покрытие: резинтканевое; 
Ширина: не менее 80 см и не более 100 см; 
Длина не менее 500 см и не более 1000 см
	Кафедра оперативной хирургии с топографической анатомией
	2
	шт
	22.19.50.000

	10
	Ланцет универсальный
Адаптер в комплекте - Нет;
Звуковая индикация - Нет;
Определение уровня триглицеридов - нет;
Определение уровня мочевой кислоты - нет;
Определение уровня холестерина высокой плотности - нет;
В 1 Упаковке не менее 200 Штук.
	Кафедра патологической физиологии
	1
	уп
	32.50.13.190

	11
	Шпатель медицинский деревянный стерильный
Применяется для проведения внешнего осмотра корня языка и зева больного. 
Индивидуальная упаковка. 
Размер: 140 мм х 18 мм х 1,8 мм.
	Кафедра госпитальной педиатрии
	200
	шт
	32.50.50.190

	12
	Шприц трехкомпонентный одноразовый стерильный
Объем: 5 мл; 
Игла: съемная, 22G (0,7х40 мм); 
Материал изготовления: Медицинский полипропилен; 
Уплотнитель поршня (манжета): синтетический каучук; 
Индивидуальная упаковка.
	Кафедра нормальной физиологии
	100
	шт
	32.50.13.110 / 
32.50.13.110-00004568

	13
	Электрод одноразовый для ЭКГ исследований 
Размер: 36-50 мм в диаметре.
Контактная среда: твердый токопроводящий гель. 
Основа: вспененный полиэтилен.
Тип коннектора: «кнопка».
Покрытие коннектора: серебро / хлорид серебра (Ag / AgCl).
Клей: гипоаллергенный медицинский акриловый.
Упаковка: бумажно-алюминиевый пакет.
Количество в упаковке: не менее 50 шт.
	Кафедра нормальной физиологии
	5000
	шт
	26.60.12.140 / 
26.60.12.140-00000013

	14
	Питательная среда Ресселя для первичной идентифткации энтеробактерий, сухая (Среда Ресселя-ГРМ). 
В упаковке не менее 250 грамм.
	Кафедра микробиологии
	1
	уп
	20.59.52.140

	15
	Питательная среда Эндо (Агар Эндо).
Питательная среда для выявления и идентификации микроорганизмов группы кишечной палочки из клинических и неклинических образцов (питьевой воды, сточных вод, молочных и др. пищевых продуктов). Агар Эндо ингибирует рост грамположительных бактерий, стимулируя грамотрицательные микроорганизмы, которые дифференцируются на основе ферментации лактозы.
Упаковка: банка; 
В упаковке не менее 500 грамм.
	Кафедра микробиологии
	2
	уп
	20.59.52.140

	16
	Пробирка медицинская для преципитации 
Материал: стекло; 
Объем: не менее 2.8 мл; 
Высота: не более 90 мм
	Кафедра микробиологии
	125
	шт
	32.50.50.190

	17
	Пипетка для переноса жидкости (Пастера) нестерильная
Предназначена для дозирования растворов при проведении серологических и бактериологических исследований. Замкнутый резервуар для заполнения обеспечивает безопасность работы.
Объём: 0,25 мл; 
Длина: не менее 68 мм и не более 80 мм; 
Материал: полиэтилен; 
В 1 упаковке не менее 1000 шт.
	Кафедра общей гигиены
	1
	уп
	32.50.50.190





