Наименование и описание объекта закупки

(Техническое задание).

1.Наименование закупки: Гидропневматическая промывка систем отопления по адресу: г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д.100

2. Описание закупки: Выполнение работ по подготовке системы отопления административного здания ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Коми» Минтруда России по адресу г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 100 (общая площадь здания 1819 кв. м) к отопительному сезону.

3.Общие требования к выполняемым работам:

2.1. Гидропневматическая промывка системы отопления административного здания

2.2.Гидравлические испытания системы отопления.

2.3.Оформление Акта проведения промывки системы теплопотребления, Акта проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность, подготовка паспорта готовности к отопительному сезону.