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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ:
Перечень необходимого к поставке Товара:
	№
	Товар
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Предмет государственного контракта: Учетно-распределительный щит (290х190х145) навесной влагозащитный
Требования и качественные характеристики закупаемого товара:
    1 - Учетно-распределительный щит: габариты (ВхШхГ) - 290х190х145, навесной, влагозащитный  IP54 (не ниже), металлический, ревизионное (смотровое) окно,
Срок поставки товара: в течении 10 рабочих дней после заключения Государственного контракта.

Условия поставки  товаров: доставка средствами и силами поставщика  по адресу: Орловская область, Кромской р-он, п. Шахово, ул. Победы д. 29.

Требования к качеству товаров, качественным (потребительским) свойствам товаров: Качество, комплектность и характеристики поставляемого Товара должны соответствовать действующим обязательным требованиям государственных стандартов, техническим требованиям, Товар должно соответствовать требованиям действующих ГОСТов на данный вид Товара, иной нормативно-технической документации, Товар, не соответствующий указанным требованиям, считается не поставленным.
Поставляемый товар должен быть новым, то есть ранее не эксплуатированным, не восстановленным, без дефектов материала и изготовления, не поврежденным. 
Срок действия гарантии, предоставляемой поставщиком, соответствует сроку, установленного производителем товара.
	
	



