ИКЗ: 261571400175357140100100090000000000

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ:

Перечень необходимого к поставке Товара:

| № | Товар | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учетно-распределительный щит (290х190х145) навесной влагозащитный | 1 | шт |

Предмет государственного контракта: Учетно-распределительный щит (290х190х145) навесной влагозащитный

Требования и качественные характеристики закупаемого товара:

1 - Учетно-распределительный щит: габариты (ВхШхГ) - 290х190х145, навесной, влагозащитный  IP54 (не ниже), металлический, ревизионное (смотровое) окно,

Срок поставки товара: в течении 10 рабочих дней после заключения Государственного контракта.

Условия поставки  товаров: доставка средствами и силами поставщика  по адресу: Орловская область, Кромской р-он, п. Шахово, ул. Победы д. 29.

Требования к качеству товаров, качественным (потребительским) свойствам товаров: Качество, комплектность и характеристики поставляемого Товара должны соответствовать действующим обязательным требованиям государственных стандартов, техническим требованиям, Товар должно соответствовать требованиям действующих ГОСТов на данный вид Товара, иной нормативно-технической документации, Товар, не соответствующий указанным требованиям, считается не поставленным.

Поставляемый товар должен быть новым, то есть ранее не эксплуатированным, не восстановленным, без дефектов материала и изготовления, не поврежденным.

Срок действия гарантии, предоставляемой поставщиком, соответствует сроку, установленного производителем товара.