Приложение № 1
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
на оказание услуг по проведению химического анализа проб природной воды.
ОКПД 2: 71.20.11.190
Количество: одна усл. ед.
Срок оказания услуг: с даты заключения контракта по 30 октября 2026г.

	1
	Вид услуг
	Проведение химического анализа проб природной воды.

	2
	Основания
	Ст. 39 Водного Кодекса РФ, Постановление Правительства РФ от
10.04.2007 г. № 219 (п.16), приказ Министерства природных ресурсов
России от 06.02.2008 № 30, (п. 9), форма 6.1.,6.2.,6.3. и исполнение условий договоров водопользования.

	3

	Требования к Исполнителю

	1. Услуги оказываются в соответствии с  соответствии с подпунктом 45 пункта 1 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» Исполнитель должен иметь действующую лицензию на осуществление деятельности в области гидрометеорологии и в смежных с ней областях (за исключением указанной деятельности, осуществляемой в ходе инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства).
2.
Химические анализы проб воды проводятся сертифицированной лабораторией, аккредитованной в Государственном реестре системы аккредитации аналитических лабораторий. 

	4
	Информация о сроках забор воды
	забор воды – с 15 октября по 30 октября 2026 г.; 

Отбор и доставка проб согласно описанию объекта закупки выполняются силами Заказчика. 

Доставка осуществляется по предварительному звонку и согласованию даты и времени отбора проб. 

 Доставка проб осуществляется в часы работы испытательной лаборатории Исполнителя, в течение 24 часов после отбора проб.

	5
	Требования 
к оказанию и качеству услуг

	Место проведении лабораторных исследований: по месту нахождения Исполнителя. Если Исполнитель находится за пределами г. Петрозаводска, то доставка проб, до места оказания услуг осуществляется Исполнителем самостоятельно.
    При проведении лабораторных исследований Исполнитель:
-  использует только приборы и измерительное оборудование, прошедшее государственную метрологическую поверку в установленные сроки, технические характеристики которых соответствуют требованиям действующего законодательства об обеспечении единства измерений; 
- руководствуется только аттестованными методиками при проведении измерений.

Если Заказчик несвоевременно доставил пробы в испытательную лабораторию Исполнителя, то Исполнитель не несет ответственности за возможные негативные последствия, связанные за задержку доставки проб, которая может повлиять на результат исследований.

	6
	Форма предоставления результатов оказанных услуг
	Результаты оказанных услуг (протоколы лабораторных испытаний (измерений)) Исполнитель передает лично Заказчику по адресу: Респ. Карелия, г.о. Петрозаводский, г Петрозаводск, р-н Октябрьский, ул Мурманская, дом 1/19, в бумажном варианте по мере готовности, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты поступления проб в испытательную лабораторию Исполнителя.


Перечень показателей и количество анализов:
	№п/п
	Объект /Место положение забора проб
	Наименование показателей
	Количество 


	1
	Онежское озеро (Петрозаводская
губа)
Республика Карелия, городской
округ Петрозаводский, г.
Петрозаводск, район
Октябрьский, наб. Варкауса д.4
(участок РОП)
	БПК5

Взвешенные вещества

рН
Нефтепродукты
Растворенный  кислород

	4 квартал

	2
	Онежское озеро (Петрозаводская
губа)
Республика Карелия, городской
округ Петрозаводский, г.
Петрозаводск, район Зарека, ул.
Ригачина д.9 (грузовые причалы
4-5-6-7-8-9)
	БПК5

Взвешенные вещества

рН
Нефтепродукты
Азот аммонийный
Нитраты

Нитриты
Фосфаты

АПАВ
	4 квартал 


	3
	Река Водла
Республика Карелия, Пудожский
район, пос. Шальский (Шальский
обстановочный участок)

	АПАВ
БПК5

Взвешенные вещества

рН
Железо

Азот аммонийный

Нефтепродукты
Нитраты

Нитриты
Фосфаты
	4 квартал

	4
	Онежское озеро (губа Ёж)
Республика Карелия, м.р-н
Медвежьегорский,
Великогубское с.п., д.Лонгасы
(Кижский обстановочный
участок)
	Нефтепродукты
Растворенный  кислород
рН
Взвешенные вещества

БПК5

ХПК
	4 квартал

	5
	Онежское озеро (бухта Вицинцы)
Республика Карелия, м.р-н
Медвежьегорский,
Толвуйское с.п. д. Кузаранда
(Кузарандский обстановочный
участок)
	Нефтепродукты
Растворенный  кислород
рН
Взвешенные вещества

БПК5

ХПК
	4 квартал


Вед. инженер по охране окружающей среды ОРВП                                            Попова Л.В.

+7(8142) 79-61-63

